ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку металлических труб.

1.Наименование товара: Металлические трубы. 
[bookmark: _GoBack]2.Место поставки товара: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Забайкальскому краю  
г. Чита, ул. Александра Липова, 20 а.
Грузополучатель: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Забайкальскому краю  г. Чита, 
ул. Александра Липова, 20 а.
Сроки поставки товара: 7 рабочих дня  после  заключения  контракта  в  рабочие  дни  с 09.00-17.00. Возможна досрочная поставка.
3.Технические требования к товару:
Спецификация на поставку оборудования:

	№
п/п
	
Наименование
	Ед.
измерения
	ОКПД

	ГОСТ

	Количество 

	
1
	Труба э/св 108*3,5
	т.
	24.20.13.130
	10704-91
	0,975

	
2
	Труба э/св 159*4,0
	т.
	24.20.13.130
	10704-91
	1,656

	
3
	Труба э/св 57*3,0
	т.
	24.20.13.130
	10704-91
	0,216


Поставляемый товар, должен быть новым, должен быть изготовлен не ранее 2025 года, ранее не использованным, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных 
с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика. Должен быть 
без повреждений и иных видимых дефектов, в рабочем состоянии, а также быть 
без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть свободно поставляем в Российскую Федерацию. 
Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии 
со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии 
с действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара 
и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных 
в соответствии с действующим законодательством.


Инженер ГОЭР ОКСиР
УФСИН России по Забайкальскому краю
лейтенант внутренней службы                                                                   А.В. Чекмарев
