ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно - профилактическому ремонту систем кондиционирования и вентиляции

Услуги по техническому обслуживанию и регламентно - профилактическому ремонту систем кондиционирования и вентиляции представляют собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров и системы вентиляции в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на кондиционеры.

Цель оказания услуг – подготовка к летнему периоду, обеспечение бесперебойной, безопасной работы систем кондиционирования (сплит-систем).

Место оказания услуг: Федеральное агентство морского и речного транспорта, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Петровка, 3/6.

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта до 30.06.2026 включительно.

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы.

Исполнитель обеспечивает устранение выявленных мелких неисправностей по ходу проверок.

В состав услуг по техническому обслуживанию оборудования входит обязательная чистка и дезинфекция рабочих поверхностей внутренних и наружных блоков, дренажных сетей и трубопроводов климатических систем.

Условия оказания услуг:

- В будние дни в рабочее время Государственного заказчика с 9:00 до 18:00 (время московское). Иное время выполнения работ возможно по согласованию с Госзаказчиком.

- При техническом обслуживании отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков Исполнителем может производиться только по предварительному согласованию с Госзаказчиком.

- До начала оказания услуг, Исполнитель обязан предоставить список сотрудников, задействованных в процессе оказания услуг, для прохода на территорию Госзаказчика.

- С соблюдением правил по охране окружающей среды, охране труда, техники безопасности, ППБ и СанПиН при оказании услуг, а также в соответствии:

- с действующей эксплуатационно-технической документацией на оборудование;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- ПУЭ (7-ое издание) - «Правила устройства электроустановок Раздел 4», (утв. приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. № 242);

- Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 
№ 4145);

- с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

- С соблюдением мер по охране окружающей среды.

Требования к персоналу:

- Имеющие Гражданство Российской Федерации при наличии действующего паспорта гражданина Российской Федерации.

- Наличие опыта оказания услуг по демонтажу, установке (монтажу) и пуско-наладке системы кондиционирования воздуха (сплит-систем настенного типа).

- Наличие в штате квалифицированного персонала (подтверждается документами подтверждающими квалификацию).

- Исполнитель берет на себя полную ответственность за безопасное оказание услуг по установке (монтажу) и пуско-наладке систем кондиционирования воздуха и несет административную и уголовную ответственность.

- При несоответствии качества оказанных услуг требованиям Заказчика, Исполнитель устраняет все нарушения своими силами и за свой счет, а также возмещает все убытки, причиненные Заказчику в результате этого нарушения.

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию

| Виды работ | Кол-во оказания услуг, (шт) |
| --- | --- |
| Общие работы |  |
| Контроль разъемных и кабельных соединений | 1 |
| Проверка исправности системы электропитания | 1 |
| Проверка работы кондиционера во всех режимах | 1 |
| Проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента | 1 |
| Проверка наличия хладагента в системе | 1 |
| Проверка исправности дренажной системы. Чистка и антибактериальная обработка | 1 |
| Проверка исправности помпы | 1 |
| Внутренний блок |  |
| Внешний осмотр корпуса и узлов на предмет выявления внешних признаков повреждения узлов и агрегатов | 1 |
| Контроль работы органов управления (пульта управления) | 1 |
| Проверка исправности электродвигателей и лопастей | 1 |
| Проверка работы выходных жалюзи | 1 |
| Полная замена внутреннего блока (демонтаж, установка (монтаж)) | 1 |
| Тестирование систем управления, защитных устройств, настройка режимов работы, регуляторов температуры и давления | 1 |
| Чистка корпуса передней панели внутреннего блока | 1 |
| Чистка теплообменника. Обработка дезинфицирующим составом | 1 |
| Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра | 1 |
| Внешний блок |  |
| Внешний осмотр корпуса и узлов на предмет выявления внешних признаков повреждения узлов и агрегатов | 1 |
| Диагностика работоспособности по давлению | 1 |
| Дозаправка хладагентом (при необходимости в пределах 500 гр) | 1 |
| Диагностика устройства ротации | 1 |
| Проверка крепления внешнего блока | 1 |
| Проверка исправности электродвигателей и лопастей | 1 |
| Проверка параметров работы регулятора давления конденсации | 1 |
| Полная замена внешнего блока (демонтаж, установка (монтаж)) | 1 |
| Проверка работы зимнего комплекта | 1 |
| Проверка работы подогрева дренажа | 1 |
| Чистка теплообменника | 1 |
| Устранение течи дренажной системы | по мере необходимости |
| Диагностика отказов работы и устранение неисправностей, требующих замены узлов и деталей | 1 |

Перечень кондиционеров и сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию

| п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Fuji RS-18UC | 1 |
| 2 | Кондиционер Fuji Electric RS-7UC/RO-7UD | 1 |
| 3 | Кондиционер Toshiba ras | 2 |
| 4 | Кондиционер TOSHIBA RAS 10GKP-E/GA-E | 1 |
| 5 | Кондиционер FUJI RS-9UC | 1 |
| 6 | Кондиционер Genera Climate | 3 |
| 7 | Кондиционер (Сплит-система GU-S09HRN1/GC-S09HRIN1 (R410A)) | 4 |
| 8 | Кондиционер TADIRAN QTV 0.9 | 1 |
| 9 | Кондиционер TOSHIBA RAS-10UAN-E | 1 |
| 10 | Кондиционер TOSHIBA RAS-10SKNP | 1 |
| 11 | Кондиционер в комплекте PANASONIC CS/CU-PA12DKD | 1 |
| 12 | Кондиционер GC-S07HRIN1 | 1 |
| 13 | Кондиционер (Сплит GC-F18HRN1/GU-F18HN1 | 1 |
| 14 | Кондиционер настенный General | 1 |
| 15 | Кондиционер (Сплит GREEN GRI/GRO-07 HS1) | 3 |
| 16 | Кондиционер MDSF - 18 HRN1 - v | 1 |
| 17 | Кондиционер MDV MDSAF-12 HRN1/MDOAF-12HN1-L | 1 |
| 18 | Кондиционер MDV MDCA4-18 HRN1/MDOU-18HN1-L и дек. Панель T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | 1 |
| 19 | Кондиционер (Кондиционер мобильный BALLU BPHS-13H) | 5 |
| 20 | Сплит-система G | 1 |
| 21 | Сплит-система Fuji Electric | 2 |
| 22 | Сплит-система LG | 1 |
| 23 | Кондиционер Energolux SAS12B3 | 1 |
| 24 | Кондиционер Energolux SAS18B3 | 1 |
| 25 | Сплит-система SHUFT SFTMI-07HN1_22Y | 1 |
| 26 | Сплит-система SHUFT SFTMI-18HN1_22Y | 2 |
| 27 | Кондиционер Energolux SAS30B3-A/SAU18B3-A | 2 |

После оказания услуги по подготовке к летнему периоду, обеспечению бесперебойной, безопасной работы систем кондиционирования необходимо предоставить:

- Счет, счет-фактуру, Акт оказания услуг, табель с указанием номера кабинета, подписью, расшифровкой подписи сотрудника Росморречфлота, ответственного за помещение в котором оказывались услуги.

Гарантийные обязательства

Гарантия на оказанные услуги составляет 12 месяцев с даты подписания Акта оказания услуг.

Требования по передаче документов по факту оказания услуг

Приемка услуг осуществляется в сроки, определенные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Услуги считаются оказанными при подписании обеими сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

Ответственность

Деятельность Исполнителя должна соответствовать требованиям и рекомендациям нормативных документов касающихся данного вида услуг. За ненадлежащее выполнение условий государственного контракта Исполнитель несёт полную ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

Иные условия

На условиях и в порядке, определенным настоящим описанием объекта закупки  и условиями государственного контракта Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг, за свой риск, своими силами и техническими средствами, а также силами и техническими средствами привлеченных им соисполнителей.

Под риском Исполнителя понимаются следующие риски:

- Риск гибели людей (включая случайную гибель, поражение электрическим током), повреждения или поломки оборудования, машин, механизмов и иного имущества, используемых при оказании услуг.

- Риск, связанный с любыми видами ущерба, причиненного окружающей территории вокруг объекта, самому объекту, персоналу Исполнителя, Госзаказчика или любому третьему лицу в ходе оказание услуг.

- Риск причинения порчи имуществу Госзаказчика (нарушения герметичности, механические повреждения здания, архитектурных украшений и кондиционеров, находящихся на стене здания).

- Риск нанесения ущерба припаркованному вблизи здания автотранспорту, а также пешеходам в момент оказания услуг ответственность возлагается на Исполнителя.