# Описание объекта закупки

# (техническое задание)

Наименование объекта закупки: поставка источников питания постоянного тока

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции КТРУ /ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) | Характеристики товара, работы, услуги3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)2 | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Источник питания постоянного тока | 26.20.40.110 (Устройства и блоки питания вычислительных машин)/ 26.20.40.110 – 00000014 (Источник питания постоянного тока) | Штука | 38 | Мощность | ≥ 500 и <1000 | ВАТТ | Согласно КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Форм-фактор | Встраиваемый | - | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие функции защиты от перегрева | да | - | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие функции защиты от перегрузки по току | да | - | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Наличие функции защиты от перенапряжения | да | - | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству и безопасности товара | В соответствие с требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СаНПин), действующих на территории Российской Федерации. |
| 2 | Требования к таре и упаковке товара | Тара, упаковка и упаковочные материалы должны быть разрешены к применению и соответствовать требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ). |
| 3 | Требования, установленные к функциональным, техническим характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки | Не установлено |
| 4 | Требования, установленные к качественным характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки | Не установлено |
| 5 | Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Не установлено |
|  | Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | Не установлено |
|  | Требования к гарантии производителя товара | Не установлено |
|  | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок Поставщика на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев гарантии установленной заводом изготовителем со дня поставки Товара Заказчику. |
|  | Остаточный срок годности, не менее, (час, день, месяц, год) | Не установлено |
| 6 | Год выпуска товара | Не ранее 2024 года |
| 7 | Срок поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Поставка Товара осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты заключения настоящего контракта |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Российская Федерация, 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 121. (рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9:00 до 16:45 по московскому времени) |
| 9 | Прочее | Весь поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием. Весь Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями стандартов. Поставляемый товар должен подходить к персональным электронно-вычислительным машинам соответствующих ГОСТ Р 71201-2024. |

| Описание объекта закупки составил: |  |
| --- | --- |

| Заместитель начальник управления - начальник отдела организации и развития связи управления информационных технологий и связи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы |  | В.А. Зайцев |
| --- | --- | --- |

«___» ____________ 20___ г.