Приложение № 2

к Государственному контракту № _________________________

от «____» _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Завершение реконструкции корпуса 6а (II этап) (выполнение общестроительных работ – облицовка дверных откосов)» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, расположенного по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово (в рамках гособоронзаказа)

| Наименование товара, работы, услуги | Код/Наименование по ОКПД2 / КТРУ | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Завершение реконструкции корпуса № 6а (II этап) (выполнение общестроительных работ – облицовка дверных откосов)» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, расположенного по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово (в рамках гособоронзаказа) | 43.39.19.190 | Условная единица (усл. ед) | 1,00 | 596 452,68 | 596 452,68 |  |
| КБК: 14104125130594009413 |  |  |  |  |  | 596 452,68 |  |

Код бюджетной классификации Российской Федерации: 14104125130594009413

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Общая стоимость работ – 596 452,68 руб.

Начало работ – не позднее 5 дней от даты подписания контракта.

Окончание работ – не позднее 45 рабочих дней от даты подписания контракта.

Порядок расчетов – с учетом аванса в размере 30%, на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также при наличии оформленных в соответствии с законодательством РФ счетов и счетов-фактур.

Условия выполнения работ

Работы ведутся на режимной территории с обязательным оформлением пропусков в соответствии с действующей инструкцией о пропускном режиме. Все лица, производящие работы на режимной территории, обязаны иметь гражданство РФ и действующую регистрацию на территории РФ.

Интенсивность выполнения работ – с 9:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели возможно по согласованию с Заказчиком.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, за исключением керамической плитки, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

До начала работ приказом по организации Подрядчика должно быть назначено ответственное лицо за выполнение работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа и копии документов, подтверждающие право на выполнение данного вида работ (удостоверений, лицензий, свидетельств, сертификатов и др.) предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Подрядчик обязан организовать постоянное присутствие на объекте своего ответственного представителя.

Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, с обязательным письменным уведомлением Заказчика.

Подрядчик обязан еженедельно отчитываться о ходе производства работ на объекте, в соответствии с ранее утвержденным графиком. Все работы (дополнительные работы), не предусмотренные основной сметой, выполненные в ходе ведения работ по согласованию с Заказчиком, оформляются отдельным Дополнительным Соглашением, подписываются у Заказчика и оплачиваются по завершению строительства (или ремонтно-строительных работ) и передачи объекта Заказчику.

Подрядчик обязан обеспечить производство и качество выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Подрядчик обязан организовать осуществление строительного контроля за производством работ, который должен осуществляются с соблюдением статьи 7 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

Весь персонал Подрядчика и/или привлекаемых субподрядных организаций должен быть обучен, иметь необходимую квалификацию для производства требуемых работ, а также документы о прохождении дополнительного обучения, необходимые для производства работ, к которым предъявляются повышенные требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и др.

Весь персонал Подрядчика и/или привлекаемых субподрядных организаций должен иметь необходимую спецодежду, имеющую фирменную маркировку, обозначающую принадлежность к соответствующей организации.

Все используемые в рамках исполнения Контракта материалы должны иметь надлежащие паспорта и сертификаты качества и соответствия.

Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ и обеспечивать возможность беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия Контракта.

Подрядчик обязан незамедлительно извещать Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении Контракта Заказчик не обязан предоставлять Подрядчику бытовые, складские и иные помещения. Заказчик не отвечает за обеспечение сохранности материалов и оборудования Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить доставку к месту производства работ всех необходимых строительных материалов, изделий, конструкций, инструмента и оборудования, обеспечивать их складирование в соответствии с условиями норм противопожарной безопасности, а также собственными силами обеспечивать их сохранность на протяжении всего периода выполнения работ.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий Договора.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ Подрядчику необходимо соблюдать культуру труда, а также ежедневно в конце рабочего дня убирать строительный мусор на месте производства работ и складировать его в определенном месте, обеспечивать чистоту путей доставки строительных материалов, не допускать попадания строительного мусора на прилегающую территорию.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СП 48.13330.2019 | Организация строительства |
|  | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н | Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. |
|  | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | СП 4.13130.2013 | Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям |
|  | СП 325.1325800.2017 | Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации |
|  | СП 71.13330.2017 | Изоляционные и отделочные покрытия |
|  | СП 30.13330.2020 | Внутренний водопровод и канализация зданий |
|  | СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
|  | ПУЭ, издание 7 | Правила устройства электроустановок |
|  | СП 256.1325800.2016 | Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. |
|  | СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 |
|  | ГОСТ 12.3.032-84 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы электромонтажные. Общие требования безопасности (с Изменением № 1) |

Требования к безопасности работ

Выполнение работ необходимо вести с соблюдением требований по технике безопасности, с проведением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление наряда-допуска на их производство.

-  при проведении работ на высоте необходимо иметь документы о прохождении обучения для работы на высоте.

Доступ посторонних лиц к месту проведения работ должен быть ограничен путем устройства ограждения, либо другими способами, силами Подрядчика.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Курение на территории допускается только в строго отведенных для этого местах. За несоблюдение требований по охране труда, курение в неотведенных местах, несвоевременную уборку мусора устанавливается штраф в виде фиксированной суммы 10000 рублей за каждый случай нарушения.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные Описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации в соответствии с Приказами Минстроя РФ №344/пр от 16.05.2023 и №369/пр от 23.06.2025 (журнал производства работ, результаты испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы). Исполнительная документация предоставляется в двух форматах - бумажном и электронном, с возможностью редактирования. По завершению всех работ, исполнительная документация должна быть сшита в отдельный том с общим реестром.

По завершению работ Подрядчик обязан провести уборку всех помещений и мест, где проводились работы, провести демонтаж временных ограждений, обозначений зоны производства работ, убрать и вывезти с территории ГНЦ ВБ «Вектор» все принадлежащие Подрядчику инструменты, оборудование, неиспользованные остатки строительных материалов, строительные вагончики, осуществить уборку в зоне производства работ.

Подрядчик несет ответственность за сохранность существующих дверных и оконных блоков, откосов, подоконников, отделки стен, полов, потолков, существующих инженерных коммуникаций. В случае порчи существующих изделий, конструкций, нарушения существующей отделки, Подрядчик обязан устранить нанесенный ущерб и восстановить поврежденное имущество за свой счет.

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему

предоставления гарантий качества.

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Договору Работы составляет 5 (пять) лет от даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта). Каждая партия материалов должна сопровождаться документом о качестве (сертификатом). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Подрядчик обязан организовать контроль качества материалов и конструкций, поступающих для выполнения работ, проверку наличия сертификатов соответствия об использовании, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и позволяющих определить качество технических характеристик, их безопасность, потребительские свойства или иные сведения о материалах и ведет учет всех выявленных нарушений.

Предлагаемые к монтажу материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, технически исправными, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и номенклатуру применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, ранее бывших в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также, по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Все приобретаемые и применяемые Подрядчиком материалы должны быть новыми и изготовленными не ранее 2024 г., но в пределах срока годности, установленного производителем.

Ведущий инженер по надзору

за строительством и ремонтом 	А.Г. Куликов

Помощник заместителя генерального директора

по капитальному строительству,

эксплуатации и ремонту	С.Ю. Суханов

Согласовано:

Врио заместителя генерального директора

по капитальному строительству,

эксплуатации и ремонту	Ю.В. Ломакин