ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка товаров (Подшипники)

1.Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	ОКПД2/
КТРУ
	Единицы измерения
	Количество
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значения характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подшипники шариковые или роликовые

	
28.15.10 / 28.15.10.000-00000001


	штука
	6
	Товар
	Диаметр внутренний
	10
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Диаметр наружный
	19
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Толщина
	7
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Тип
	Подшипник шариковый радиальный
	-

	
	
	
	
	
	
	Наличие двух бесконтактных металлических защитных шайб (крышек) с обеих сторон (ZZ)
	Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	
	Назначение: Подшипники предназначены для стола пациентов рентгеновского диагностического комплекса КРД-«Око» РДК12-220, зав. № GP0001313, 2012 г.в.
	Соответствие
	-

	2
	Подшипники шариковые или роликовые
	
28.15.10 / 28.15.10.000-00000001

	штука
	6
	Товар
	Диаметр внутренний
	12
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Диаметр наружный
	28
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Толщина
	12
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Тип
	Подшипник шариковый радиальный
	-

	
	
	
	
	
	
	Наличие двух бесконтактных металлических защитных шайб (крышек) с обеих сторон (ZZ)
	Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	
	Назначение: Подшипники предназначены для стола пациентов рентгеновского диагностического комплекса КРД-«Око» РДК12-220, зав. № GP0001313, 2012 г.в.
	Соответствие
	-

	3
	Подшипники шариковые или роликовые
	
28.15.10 / 28.15.10.000-00000001

	штука
	6
	Товар
	Диаметр внутренний
	9
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Диаметр наружный
	24
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Толщина
	7
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Тип
	Подшипник шариковый радиальный
	-

	
	
	
	
	
	
	Наличие двух бесконтактных металлических защитных шайб (крышек) с обеих сторон (ZZ)
	Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	
	Назначение: Подшипники предназначены для стола пациентов рентгеновского диагностического комплекса КРД-«Око» РДК12-220, зав. № GP0001313, 2012 г.в.
	Соответствие
	-

	4
	Подшипники шариковые или роликовые
	
28.15.10 / 28.15.10.000-00000001

	штука
	10
	Товар
	Диаметр внутренний
	8
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Диаметр наружный
	19
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Толщина
	6
	миллиметров

	
	
	
	
	
	
	Тип
	Подшипник шариковый радиальный
	-

	
	
	
	
	
	
	Наличие двух бесконтактных металлических защитных шайб (крышек) с обеих сторон (ZZ)
	Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	
	Назначение: Подшипники предназначены для стола пациентов рентгеновского диагностического комплекса КРД-«Око» РДК12-220, зав. № GP0001313, 2012 г.в.
	Соответствие
	-


По КТРУ характеристики отсутствуют.
Обоснование включения характеристик: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика




2. Место поставки (доставки): Российская Федерация, Свердловская область, м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд. 1.
3. Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.
4. Сроки (периоды) поставки товара: поставка товара осуществляется  в соответствии с календарным планом.
5. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, М.О. Заречный, 
г. Заречный, ул. Островского, зд. 1.
6. Требования по передаче заказчику документов, подтверждающих соответствие требованиям законодательства РФ: документы, подтверждающие качество товара (в случае, если данное требование установлено для данного вида товара).
7. Год выпуска товара: не ранее 2023 года. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	Периодичность поставки Товара
	Срок поставки Товара
	Количество Товара

	Разовая поставка
	В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта / Договора
	В полном объеме



Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): инженер по ремонту и обслуживанию медицинской техники Ситников Эдуард Александрович, +7-912-640-69-81.

Внимание! 
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

