ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка товаров (Подшипники)

1.Объект закупки:

| № п/п | Наименование объекта закупки | ОКПД2/ КТРУ | Единицы измерения | Количество | Тип объекта закупки | Наименование характеристики | Значения характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | # Подшипники шариковые или роликовые | # 28.15.10 / 28.15.10.000-00000001 | штука | 6 | Товар | Диаметр внутренний | 10 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр наружный | 19 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | 7 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Тип | Подшипник шариковый радиальный | - |
|  |  |  |  |  |  | Наличие двух бесконтактных металлических защитных шайб (крышек) с обеих сторон (ZZ) | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Назначение: Подшипники предназначены для стола пациентов рентгеновского диагностического комплекса КРД-«Око» РДК12-220, зав. № GP0001313, 2012 г.в. | Соответствие | - |
| 2 | Подшипники шариковые или роликовые | # 28.15.10 / 28.15.10.000-00000001 | штука | 6 | Товар | Диаметр внутренний | 12 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр наружный | 28 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | 12 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Тип | Подшипник шариковый радиальный | - |
|  |  |  |  |  |  | Наличие двух бесконтактных металлических защитных шайб (крышек) с обеих сторон (ZZ) | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Назначение: Подшипники предназначены для стола пациентов рентгеновского диагностического комплекса КРД-«Око» РДК12-220, зав. № GP0001313, 2012 г.в. | Соответствие | - |
| 3 | Подшипники шариковые или роликовые | # 28.15.10 / 28.15.10.000-00000001 | штука | 6 | Товар | Диаметр внутренний | 9 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр наружный | 24 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | 7 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Тип | Подшипник шариковый радиальный | - |
|  |  |  |  |  |  | Наличие двух бесконтактных металлических защитных шайб (крышек) с обеих сторон (ZZ) | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Назначение: Подшипники предназначены для стола пациентов рентгеновского диагностического комплекса КРД-«Око» РДК12-220, зав. № GP0001313, 2012 г.в. | Соответствие | - |
| 4 | Подшипники шариковые или роликовые | # 28.15.10 / 28.15.10.000-00000001 | штука | 10 | Товар | Диаметр внутренний | 8 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр наружный | 19 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Толщина | 6 | миллиметров |
|  |  |  |  |  |  | Тип | Подшипник шариковый радиальный | - |
|  |  |  |  |  |  | Наличие двух бесконтактных металлических защитных шайб (крышек) с обеих сторон (ZZ) | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Назначение: Подшипники предназначены для стола пациентов рентгеновского диагностического комплекса КРД-«Око» РДК12-220, зав. № GP0001313, 2012 г.в. | Соответствие | - |

По КТРУ характеристики отсутствуют.

Обоснование включения характеристик: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика

2. Место поставки (доставки): Российская Федерация, Свердловская область, м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд. 1.

3. Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

4. Сроки (периоды) поставки товара: поставка товара осуществляется  в соответствии с календарным планом.

5. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, М.О. Заречный, 
г. Заречный, ул. Островского, зд. 1.

6. Требования по передаче заказчику документов, подтверждающих соответствие требованиям законодательства РФ: документы, подтверждающие качество товара (в случае, если данное требование установлено для данного вида товара).

7. Год выпуска товара: не ранее 2023 года. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Периодичность поставки Товара | Срок поставки Товара | Количество Товара |
| --- | --- | --- |
| Разовая поставка | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта / Договора | В полном объеме |

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): инженер по ремонту и обслуживанию медицинской техники Ситников Эдуард Александрович, +7-912-640-69-81.

Внимание!

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ