Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Заточка иглы трёхгранная: Соответствие Размер иглы, G: ≥ 18 G Игла и колпачок безопасности имеют цветовую кодировку : Соответствие Наименование: Закупка товара осуществляется вне рамок сферы отношений, регулируемых Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Закупаемый товар будет использоваться в научной и исследовательской деятельности: Соответствие | шт | 500 |
| 2 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Заточка иглы трёхгранная: Соответствие Размер иглы, G: ≥ 21 G Игла и колпачок безопасности имеют цветовую кодировку : Соответствие Наименование: Закупка товара осуществляется вне рамок сферы отношений, регулируемых Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Закупаемый товар будет использоваться в научной и исследовательской деятельности: Соответствие | шт | 2500 |
| 3 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Заточка иглы трёхгранная: Соответствие Размер иглы, G: ≥ 22 G Игла и колпачок безопасности имеют цветовую кодировку : Соответствие Наименование: Закупка товара осуществляется вне рамок сферы отношений, регулируемых Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Закупаемый товар будет использоваться в научной и исследовательской деятельности: Соответствие | шт | 2500 |

Требования, предъявляемые к товару:

1. Требования к порядку поставки товара.

Поставщик письменно за три рабочих дня до срока доставки уведомляет заказчика
о готовности товара к отгрузке и, после получения подтверждения о готовности принять товар в указанную заказчиком дату и время, доставляет его в адрес заказчика. Без наличия подтверждения заказчика доставка товара не производится.

Доставка товара осуществляется поставщиком путем отгрузки товара автомобильным транспортом в место доставки. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами 
и средствами поставщика.

Поставщик в день доставки товара заказчику одновременно с товаром предоставляет заказчику следующие сопроводительные документы на товар (указывается согласно классификации товара: оборудование/материалы):

- транспортную накладную (по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200) или товарно-транспортный раздел товарно-транспортной накладной (по типовой межотраслевой форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.1997 № 78) – в 2-х экземплярах;

- товарную накладную (форма № ТОРГ-12) или УПД (оригинал) – в 2-х экземплярах, подписанные поставщиком;

- счёт (оригинал);

- счёт-фактуру (при наличии);

- акт о приемке товаров, работ, услуг (ОКУД 0510452) - в 2-х экземплярах, подписанные поставщиком;

- заверенные копии сертификата соответствия (декларации соответствия), сертификата безопасности (если товар подлежит обязательной сертификации);

- иные документы, относящиеся к товару.

2. Требования к качеству товара.

Поставляемый товар (в том числе его составные части и комплектующие изделия) должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям нормативных
и нормативно-технических документов, пожарных и иных норм, установленных для данного вида товара, государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим требованиям
(в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека. Поставщик гарантирует, что товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с техническими требованиями.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует своему целевому назначению, техническим, качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам, указанным в контракте, а также соответствует техническим, качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам, указанным в документах, передаваемых вместе с товаром.

3. Требования к упаковке товара:

Упаковка должна быть целой, препятствующей порче товара, предназначенной
для транспортировки данного вида товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время погрузки и разгрузки, транспортировки, хранения, защищать товар
от любого рода повреждения и коррозии. Упаковка должна быть пригодной для возможной перегрузки товара на пути к месту назначения и его длительного хранения, а также предохранять товар от воздействия атмосферных явлений.

4. Требования к месту, сроку поставки товара:

Поставщик доставляет товар по адресу: г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
в помещения, указанные заказчиком. Срок поставки: до 31.07.2026

5. Требования к гарантийному сроку товара:

Срок годности товара установлен изготовителем, товар подлежит передаче заказчику с указанием срока годности изготовителя на упаковке.

Срок предоставления гарантии качества товара составляет 12 месяцев и исчисляется с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Объем предоставления гарантий качества товара распространяется на весь товар,  включая бесплатную замену, в течение вышеуказанного гарантийного срока. При обнаружении недостатков товара или его несоответствия условиям контракта в период действия гарантийного срока заказчик направляет поставщику рекламацию по почте или электронной почте. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты с момента получения рекламации заказчика заменить поставленный товар, если
он оказался некачественным по вине поставщика.