Техническое задание.

1. Наименование объекта закупки: питательные среды и химические реактивы для микробиологической лаборатории аналитического центра контроля качества вод МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы»

2. Описание объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам
	Нормативный документ
	Кол-во заказа
	ОКПД2

	1
	Реактив Ковача
	Индоловый реагент Ковача для тестов дифференциации бактерий группы кишечных палочек. Состоит из амилового спирта, диметиаминобензальдегида и концентрированной соляной кислоты. Упакован в темные флаконы по 100 мл

Прозрачный раствор от жёлтого до зеленовато-жёлтого цвета.
	ТУ 9398-114-39484474-2011
	0,1л
	20.59.52.140 - Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов

	2
	Железо сернокислое, 7-водное
	Реактив входит в состав комбинированной среды для определения спор сульфитредуцирующих клостридий .

Кристаллический порошок бирюзового цвета с белыми вкраплениями.

Состав: с массовой долей 7-водного сернокислого железа в пределах 99-101.

Срок годности 6 мес.
	ГОСТ 4148-78
	0,01кг
	20.59.52.140 - Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов

	3
	Масло иммерсионное
	Используется в качестве иммерсионной жидкости при работе с апохроматическими и ахроматическими объективами микроскопов всех видов.

Представляет собой прозрачную жидкость желтоватого цвета со слабым характерным запахом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент преломления при +20° С: nd = 1,515 ± 0,001

Коэффициент пропускания при толщине слоя 10 мм: в спектральном диапазоне 500–720 нм не менее 60%; в спектральном диапазоне 400–480 нм не менее 43%.

 Срок годности не менее 1,5 года.
	ТУ 9398-011-29508133-2009 или эквивалент
	0,1л
	20.59.52.140 - Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов

	4
	Среда Гисса с лактозой
	Питательная среда предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации одного из углеводов (лактозы).
Представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок светло-жёлтого цвета.
Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, натрий хлористый, натрий фосфорнокислый двузамещённый, бромтимоловый синий, агар, лактоза.
Срок годности: 2 года.

Протокол количественного анализа контроля качества питательной среды!
	 ТУ 9398-049-78095326-2008 или эквивалент

(допускаются к использованию коммерческие питательные среды отечественных и зарубежных производителей с аналогичными характеристиками, разрешенные к применению для этих целей в установленном порядке. Импортные питательные среды должны иметь международный сертификат качества ISO 9000 или EN 29000)
	0,5 кг

 
	20.59.52.140 - Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов

	5
	Среда Гисса с глюкозой
	Питательная среда предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации одного из углеводов (глюкозы) .

Представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок светло-жёлтого цвета.

Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, натрий хлористый, натрий фосфорнокислый двузамещённый, бромтимоловый синий, агар микробиологический, глюкоза.

Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25кг.

Срок годности:  не менее 2 года.

Протокол количественного анализа контроля качества питательной среды!
	 ТУ 9398-049-78095326-2008 или эквивалент

(допускаются к использованию коммерческие питательные среды отечественных и зарубежных производителей с аналогичными характеристиками, разрешенные к применению для этих целей в установленном порядке. Импортные питательные среды должны иметь международный сертификат качества ISO 9000 или EN 29000)
	0,5кг
	20.59.52.140 - Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов


(в соответсвии с 

(утв. приказом Росстандарта от 03.11.2021 N 1422-ст)


Применяется с 01.01.2022

	
Статус: действует с 01.01.2022" 

ГОСТ 34786-2021
 допускаются к использованию питательные среды с аналогичными характеристиками, разрешенные к применению для контроля питьевой воды)
	0,5кг

 
	20.59.52.140 - Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов


(допускаются к использованию питательные среды с аналогичными характеристиками, разрешенные к применению для этих целей в установленном порядке. Импортные питательные среды должны иметь международный сертификат качества 

(утв. приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1574-ст)


Применяется с 01.01.2013 взамен ГОСТ Р ИСО ...

	
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2013)" 

ISO 9000
 или EN 29000)
	0,5кг
	20.59.52.140 - Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов

	8
	Пептон сухой ферментативный
	Входит в состав питательных сред, предназначенных для проведения контроля стерильности поверхностей.

Аморфный однородный порошок от белого до желтого цвета с характерным без гнилостного запахом, с содержанием аминного азота не менее 3% ,с общим азотом не менее 14%.

Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25кг.

Срок годности: 3 года.

Протокол количественного анализа контроля качества питательной среды!
	ГОСТ 13805-76
	0,25 кг
	20.59.52.140 - Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов


(допускаются к использованию коммерческие питательные среды отечественных и зарубежных производителей с аналогичными характеристиками, разрешенные к применению для этих целей в установленном порядке. Импортные питательные среды должны иметь международный сертификат качества 

(утв. приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1574-ст)


Применяется с 01.01.2013 взамен ГОСТ Р ИСО ...

	
Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2013)" 

ISO 9000
 или EN 29000)
	5,0кг

 
	20.59.52.140 - Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов


3. Требования к качеству Товара.
3.1. Обязательным условием поставки питательных сред и бактериологических препаратов согласно МУ 2.1.4.1057-01 «Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических исследований воды», является наличие следующих сопроводительных документов:

- паспортом, заверенным оригинальной печатью и подписью Производителя;

- сертификатом соответствия (или декларацией соответствия) (при наличии); 

- регистрационным удостоверением в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (при наличии);

- инструкцией по применению на русском языке.

3.2. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении. Товар должен быть упакован в стандартную упаковку производителя. Товар должен поставляться в упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения. Транспортная тара должна обеспечивать целостность и сохранность товара при транспортировке и хранении.

На упаковке, либо в ярлыках и в сопроводительных документах обязательно указание информации на русском языке об изготовителе, дате выработки, сроке годности (реализации).

3.3. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 90% установленного Производителем срока годности товара.

3.4. Срок, в течение которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Дружбы, 2  

5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня заключения договора.

6. Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: 

 - копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации); 

- счет на оплату;

-товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

11.06.26 г.             Заведующая ЛПВ АЦККВ:                                                                 О.С. Жданова

