Приложение № 4

к Государственному контракту

№ ________________

от « ____»  ___________ 2026 г.

Техническое задание

Оборудование системы тревожной сигнализации

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным из новых компонентов (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен иметь внутреннюю упаковку и транспортную тару обеспечивающую целостность и соответствие условиям хранения и транспортировки поставляемого товара.

Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями завода-изготовителя. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Государственным заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

Весь товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем товара.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Количество | Минимальные требования |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиоприемное устройство охранной сигнализации _____________ ОКПД2 26.30.50.110 | 15 шт | Количество регистрируемых в памяти радиоприемного устройства радиоприемных датчиков | ≥ 99 Штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Сохранение информации о регистрируемых в памяти радиоприемного устройства радиоприемных датчиков при отключении электропитания | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Дальность связи на прямой видимости между радиоприемным устройством и радиоприемным датчиком | ≥ 300 Метров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ + 50 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ 0 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальное значение напряжения электропитания постоянного тока | ≥ 10,5 Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальное значение напряжения электропитания постоянного тока | ≤ 15 Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Время технической готовности к работе | ≤ 10 Секунд | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость с «РПД Астра-Р» | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Световая индикация | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Рабочая частота | 434.62 Мегагерц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Радиопередающее устройство охранной сигнализации ____________ ОКПД2 26.30.50.110 | 40 шт | Дальность связи на прямой видимости между радиоприемным датчиком и радиоприемным устройством | ≥ 300 Метров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ + 50 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ 0 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость с «РПУ Астра-Р» | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Световая индикация | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Рабочая частота | 434.62 Мегагерц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Товар должен соответствовать техническим характеристикам изготовителя.

Срок действия гарантии производителя товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Государственным заказчиком (Грузополучателем) документа о приемке, оформленного надлежащим образом. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. Поставщик гарантирует устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока на товар.

Поставка товара осуществляется по адресу: ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Волгоградской области, ИНН 0105031366, КПП 344401001, инд. 400066, г. Волгоград, ул. им. Голубинская, 5. Срок поставки товара – по 18 сентября 2026 года.

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК _______________________________ (должность) _______________________/_________ (подпись, фамилия и инициалы) __ _____________ 2026г. М.П. | ПОСТАВЩИК _______________________________ (должность) _______________________/_________ (подпись, фамилия и инициалы) __ _____________ 2026г. М.П. |
| --- | --- |