Техническое задание

Оборудование системы тревожной сигнализации

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным из новых компонентов (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен иметь внутреннюю упаковку и транспортную тару обеспечивающую целостность и соответствие условиям хранения и транспортировки поставляемого товара.

Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями завода-изготовителя. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Государственным заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

Весь товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем товара.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Количество | Минимальные требования |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиоприемное устройство охранной сигнализации* ОКПД2 26.30.50.110 | 15 шт | Количество регистрируемых в памяти радиоприемного устройства радиоприемных датчиков | ≥ 99 Штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Сохранение информации о регистрируемых в памяти радиоприемного устройства радиоприемных датчиков при отключении электропитания | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Дальность связи на прямой видимости между радиоприемным устройством и радиоприемным датчиком | ≥ 300 Метров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ + 50 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ 0 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальное значение напряжения электропитания постоянного тока | ≥ 10,5 Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальное значение напряжения электропитания постоянного тока | ≤ 15 Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Время технической готовности к работе | ≤ 10 Секунд | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость с «РПД Астра-Р» | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Световая индикация | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Рабочая частота | 434.62 Мегагерц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Радиопередающее устройство охранной сигнализации* ОКПД2 26.30.50.110 | 40 шт | Дальность связи на прямой видимости между радиоприемным датчиком и радиоприемным устройством | ≥ 300 Метров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ + 50 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ 0 Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Совместимость с «РПУ Астра-Р» | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Световая индикация | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Рабочая частота | 434.62 Мегагерц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

* участник закупки указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения поставляемого товара.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам изготовителя.

Срок действия гарантии производителя товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Государственным заказчиком (Грузополучателем) документа о приемке, оформленного надлежащим образом. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. Поставщик гарантирует устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока на товар.

Поставка товара осуществляется по адресу: ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Волгоградской области, ИНН 0105031366, КПП 344401001, инд. 400066, г. Волгоград, ул. им. Голубинская, 5. Срок поставки товара – по 18 сентября 2026 года.

Разработал:																		   А.В. Карасев