Техническое задание

Код позиции 32.50.50.190

Сменные одноразовые насадки –лезвия  к хирургическому клипперу с плавающей головкой для удаления волос:

Назначение –для предоперационной подготовки пациента

Тип –одноразовый

Вид-трапецевидная форма с закругленными краями

Материал лезвия- сталь

Корпус насадки-пластиковый

На обратной стороне специальный круговой крепеж для рукоятки клиппера

Совместимость с хирургическим клиппером для удаления волос с плавающей головкой, модель 9661, 9667L-E

Размер лезвия не более 2,5х 3,8 см

Количество лезвий в упаковке -50 шт

Каждая насадка асептически упакована в индивидуальный контейнер