Перечень сантехнических товаров

| № п/п | Наименование товара, характеристики | ОКПД2/КТРУ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой LD фланц. Ду 50 Ру 40 (сталь 20) L=180: Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 10 шт |
| 2 | Кран шаровой LD КШЦМ Ду 50 Ру 40 (стальной) L = 170: Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 2 шт |
| 3 | Кран шаровый латунный Ду- 25 Ру40, вн/вн баб LD Pride (12): Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 6 шт |
| 4 | Картридж CALORIE 40 мм оригинал Х1001АВ/F0300 (24/192шт) | 28.14.20.000-00000001 | 6 шт |
| 5 | Прокладка К-017 (1/2 силикон) | 28.14.20.230 | 40 шт |
| 6 | Прокладка К-018 (3/4 силикон) | 28.14.20.230 | 40 шт |
| 7 | Прокладка паронитовая ДУ- 20 (60х25) ПОН-Б 2мм, фланцевая ГОСТ 15180-86 | 28.14.20.230 | 40 шт |
| 8 | Прокладка паронитовая ДУ-100 (161х106) ПОН-Б 2мм, фланцевая ГОСТ 15180-86 | 28.14.20.230 | 4 шт |
| 9 | Прокладка паронитовая ДУ- 80 (141х87) ПОН-Б 2мм, фланцевая ГОСТ 15180-86 | 28.14.20.230 | 16 шт |
| 10 | Прокладка паронитовая ДУ- 50 (106х57) ПОН-Б 2мм, фланцевая ГОСТ 15180-86 | 28.14.20.230 | 20 шт |
| 11 | Энергофлекс (тилит) 22/9 (упак.150м) | 22.21.41.115 | 10 м |
| 12 | Манометр РОСМА ТМ-510Р.00 (0…1,6 МПа) М20*1,5. 1,5 Ду корп.100мм Назначение - рабочий | 26.51.52.130-00000006 | 6 шт |
| 13 | Лен сантехнический SANFIX, 50 гр.,чесаный, 40727 | 01.16.19.119 | 2 шт |
| 14 | ФУМ лента "Момент" 20м х 19мм х 0,1мм, плотность 0,3гр/см3 | 22.21.30.130 | 4 шт |
| 15 | Сгон стальной ДУ-20 Стандарт L=110мм Диаметр резьбы – ¾ дюйма; Длина – 110мм. | 24.20.40.000-00000024 | 10 шт |
| 16 | Муфта (стальная) ДУ-20: Диаметр условного прохода – 20 мм | 24.20.40.000-00000004 | 10 шт |
| 17 | Отвод крутоизогнутый ДУ- 20*2,8 | 24.20.40.000-00000006 | 10 шт |
| 18 | Контргайка (стальная) ДУ-20: Материал изготовления - сталь | 24.20.40.000-00000020 | 10 шт |
| 19 | Труба стальная эл.свар.ДУ 89*3,5: Наружный диаметр (без учета предельного отклонения) - 89.0мм; Тип – прямошовная; Толщина стенки - 3.5 мм. | 24.20.13.130-00000004 | 16 м |
| 20 | Отвод крутоизогнутый ДУ- 89*3,5 (4 ) (бесшовный): Тип отвода - 3D | 24.20.40.000-00000006 | 3 шт |
| 21 | Резьба стальная ДУ- 15: Диаметр условного прохода - ≥ 10.0 и < 20.0 | 24.20.40.000-00000009 | 8 шт |
| 22 | Сгон стальной ДУ-15 Стандарт L=110мм Диаметр резьбы – ¾ дюйма; Длина – 110мм. | 24.20.40.000-00000024 | 8 шт |
| 23 | Муфта (стальная) ДУ-15: Диаметр условного прохода – 15 мм | 24.20.40.000-00000004 | 8 шт |
| 24 | Труба стальная эл.свар.ДУ - 108*3,5: Наружный диаметр (без учета предельного отклонения) - 108.0мм; Тип – прямошовная; Толщина стенки - 3.5 мм. | 24.20.13.130-00000004 | 10 м |
| 25 | Заглушка плоская сталь ДУ- 108 привар.: Диаметр - > 100 и ≤ 120 | 24.20.40.000-00000002 | 4 шт |
| 26 | Труба стальная эл.свар.ДУ - 76*3,5: Наружный диаметр (без учета предельного отклонения) - 76.0мм; Тип – прямошовная; Толщина стенки – 3.5 мм. | 24.20.13.130-00000004 | 12 м |
| 27 | Отвод крутоизогнутый Ду- 76*3,5 (4 )(бесшовный)ГОСТ 17375-2001: Тип отвода - 3D | 24.20.40.000-00000006 | 1 шт |
| 28 | Труба стальная эл.свар.ДУ - 57*3,5: Наружный диаметр (без учета предельного отклонения) - 57.0мм; Тип – прямошовная; Толщина стенки – 3.5 мм. | 24.20.13.130-00000004 | 3 м |
| 29 | Труба стальная эл.свар.ДУ - 20*2,8 ВГП: Класс точности – обычной точности; Наличие муфты – без муфты; Серия труб – обыкновенная; Тип покрытия – неоцинкованная; Тип резьбы – без резьбы; Толщина стенки - 2.8мм; Условный проход – 20.0 мм. | 24.20.13.160-00000011 | 20 м |
| 30 | Труба стальная эл.свар.ДУ - 25*3,2: Наружный диаметр (без учета предельного отклонения) - 25.0мм; Тип – прямошовная; Толщина стенки – 3.2 мм. | 24.20.13.130-00000004 | 8 м |
| 31 | Кран шаровой латунный Ду- 15 Ру40, вн/нар баб LD Pride, (30): Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 60 шт |
| 32 | Кран шаровой латунный Ду- 32 Ру25, вн/вн баб LD Pride (8): Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 6 шт |
| 33 | Подводка гибкая 2,0м вн-вн | 22.21.21.130 | 3 шт |
| 34 | Подводка гибкая 1,5м вн-вн | 22.21.21.130 | 4 шт |
| 35 | Подводка гибкая 1,2м вн-вн | 22.21.21.130 | 24 шт |
| 36 | Подводка гибкая 0,6м вн-вн | 22.21.21.130 | 10 шт |
| 37 | Подводка гибкая 0,6м вн-нар | 22.21.21.130 | 10 шт |
| 38 | Подводка гибкая 0,5м вн-вн | 22.21.21.130 | 8 шт |
| 39 | Подводка гибкая 0,5м вн-нар | 22.21.21.130 | 8 шт |
| 40 | Подводка гибкая 0,8м вн-нар | 22.21.21.130 | 7 шт |
| 41 | Подводка гибкая 0,8м вн-вн | 22.21.21.130 | 24 шт |
| 42 | Подводка гибкая 1,0м вн-вн | 22.21.21.130 | 10 шт |
| 43 | Подводка гибкая 0,3м вн-вн (10/100) | 22.21.21.130 | 4 шт |
| 44 | Подводка гибкая к смесителю 0,6м | 22.21.21.130 | 4 шт |
| 45 | Подводка гибкая к смесителю 0,5м | 22.21.21.130 | 6 шт |
| 46 | Подводка гибкая к смесителю 0,4м | 22.21.21.130 | 6 шт |
| 47 | Клапан обратный Ду 50 REON межфл. тип RSV32 (PN16, Траб.=95°С, Тmax=120°С) | 28.14.11.131 | 1 шт |
| 48 | Кран шаровый латунный Ду- 20 Ру40, вн/вн баб LD Pride (22): Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 12 шт |
| 49 | Кран шаровый латунный Ду- 15 Ру40, вн/вн рычаг LD Pride (18): Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 10 шт |
| 50 | Клапан предохранит. для водонагревателя 1/2" 6 бар.(0.6 МПа, C/Leva B 2) ИТА (Россия) | 28.14.11.141 | 3 шт |
| 51 | Кран шаровый латунный Ду- 20 Ру40, американка баб LD Pride (12): Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 20 шт |
| 52 | Комплект для рад. алюм. 3/4 (2 кронштейна) Ogint | 24.42.26.130 | 4 шт |
| 53 | Люк тип "Легкий" полимер нагр.3т (765х625х70) | 25.99.29.190-00000021 | 1 шт |
| 54 | Сгон стальной ДУ-25 стандарт: Диаметр резьбы – 1 дюйм; Длина – 130мм. | 24.20.40.000-00000024 | 8 шт |
| 55 | Муфта (стальная) ДУ-25: Диаметр условного прохода – 25 мм | 24.20.40.000-00000004 | 4 шт |
| 56 | Кран шаровый VALTEC 1/2" со встроенным фильтром вн-вн стал. рукоятка VT.292.N.04: Вид крана - шаровый | 28.14.13.131-00000002 | 4 шт |
| 57 | Фановая труба "АНИ-пласт" 110мм К821R гофр. (25) | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 58 | Арматура "АНИ" бок.клапан.1/2" шток белый WC4050 (20) | 28.14.12.110 | 8 шт |
| 59 | Арматура "АНИ" нижн.клапан.1/2" шток белый ЭКОНОМ WC4550 (20) | 28.14.12.110 | 6 шт |
| 60 | Крепеж унитаза к полу КТ-80 под ключ (L=80мм) (комплект) | 25.72.14.190 | 4 шт |
| 61 | Крепеж тюльпан (дюбель унив.10*51, шпилька-шуруп 8*100, шайба, гайка, втулка) | 25.72.14.190 | 4 шт |
| 62 | Техпластина ТМКЩ-С 3мм | 22.19.20.120 | 8 кг |
| 63 | Труба D110 L=2m (пл-к наруж) | 22.21.21.123 | 6 шт |
| 64 | Тройник (вн.-вн.-вн) ДУ-15 (цв.мет.) | 24.44.26.130 | 3 шт |
| 65 | Хомут сантехнический (комплект) ДУ- 15 (20-24) M8Х60+дюб.(180шт в кор) | 25.94.11.190 | 10 шт |
| 66 | Хомут сантехнический (комплект) ДУ- 20 (25-28) M8Х70+дюб.(170шт в кор) | 25.94.11.190 | 10 шт |
| 67 | Хомут сантехнический (комплект) ДУ- 25 (32-36) M8Х60+дюб.(140шт в кор) | 25.94.11.190 | 15 шт |
| 68 | Хомут сантехнический (комплект) ДУ- 32 (38-43) M8Х70+дюб.(130шт в кор) | 25.94.11.190 | 10 шт |
| 69 | Смеситель д/кухни Accoona A4203, с гайкой, однорычажный, картр.40мм, сред.нос-15см, Латунь.Хром.: Материал – Латунь; Монтаж – Наружний; Тип управления – Рычажный | 28.14.12.110-00000026 | 3 шт |
| 70 | Термоманометр РОСМА ТМТБ-41Р.1(0-120С)(0-1,0MPa)G1/2.2,5 Ду корп. 100 мм, L гильзы=46мм, радиал.: Назначение - рабочий | 26.51.52.130 | 2 шт |
| 71 | Термоманометр РОСМА ТМТБ-41Т.1(0-120С)(0-0,6MPa)G1/2.2,5 Ду корп. 100 мм, L гильзы= 46 мм осевой: Назначение - рабочий | 26.51.52.130 | 2 шт |
| 72 | Хомут червячный 12-20 нерж. усил. 9W2 Россия | 25.94.11.190 | 10 шт |
| 73 | Хомут червячный 16-25(27 мм нерж. усил. 9W2 | 25.94.11.190 | 10 шт |
| 74 | Хомут червячный 20-32мм /9 W2 нерж. усил. | 25.94.11.190 | 6 шт |
| 75 | ТРОС сантехнический ДУ-10мм (10м) | 25.99.11.191 | 1 шт |
| 76 | Труба D110 L=2 m (пл-к) РТП | 22.21.21.123 | 12 шт |
| 77 | Труба D110 L=1 m (пл-к) РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 78 | Труба D110 L=0.5 m (пл-к) РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 79 | Отвод 110х87 ВК РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 80 | Отвод 110х67 ВК РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 81 | Отвод 110х45 ВК РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 82 | Отвод 110х30 ВК РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 83 | Тройник 110/110х87 ВК РТП | 22.21.21.123 | 6 шт |
| 84 | Ревизия d 110 ВК РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 85 | Муфта канализ. надвижная d 110 (ремонтная,б/перегородки) ВК РТП | 22.21.21.123 | 10 шт |
| 86 | Заглушка 110 ВК РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 87 | Манжета перех.резиновая 123х110 (ПВХ/чугун) РТП | 22.21.21.123 | 6 шт |
| 88 | Труба D50 L=1 m (пл-к) РТП | 22.21.21.123 | 6 шт |
| 89 | Труба D50 L=0.5 m (пл-к) РТП | 22.21.21.123 | 6 шт |
| 90 | Труба D50 L=0.25 m (пл-к) РТП | 22.21.21.123 | 6 шт |
| 91 | Тройник 110/50х87 ВК РТП | 22.21.21.123 | 6 шт |
| 92 | Манжета переходная D- 73*50 | 22.21.21.123 | 7 шт |
| 93 | Отвод 50х87 ВК РТП | 22.21.21.123 | 8 шт |
| 94 | Отвод 50х67 ВК РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 95 | Отвод 50х45 ВК РТП | 22.21.21.123 | 6 шт |
| 96 | Отвод 50х30 ВК РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 97 | Отвод 50х15 ВК РТП | 22.21.21.123 | 4 шт |
| 98 | Переход с чугуна на пластик в компл. с манж 50/75 РТП | 22.21.21.123 | 8 шт |
| 99 | Переход с чугуна на пластик в компл. с манж 110/124 РТП | 22.21.21.123 | 6 шт |
| 100 | Насос погружной дренажный Вихрь ДН-750 0,75квт H=8м Q=15м3 размер частиц 35мм | 28.13.14.190 | 1 шт |
| 101 | Тройник 1/2" вн.-нар.-вн. (цв.мет) VALTEC (10/100) | 24.44.26.130 | 4 шт |