
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед изм
	Кол-во

	1
	Салфетка
	Салфетки из нетканого безворсового материала 17 см х 20 см.. Пропанол -1 не менее  28%, НПАВ не более 5%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид не менее 0,02%.  
	рулон
	150,00

	2
	Полотенца бумажные
	Полотенца бумажные Z образно сложенные, не менее 200 штук в упаковке.
	уп
	400,00

	3
	Биреагент жидкий
	Жидкий биреагент, в присутствии следов крови не более чем через 1 минуту контакта реактива с исследуемым участком появляется окрашивание: сначала фиолетовое, затем быстро переходящее в розово-сиреневое. Фасовка: не менее 3 флакона - реагент № 1 и 3 флакона - реагент № 2.В состав не входят этиловый спирт и перекись водорода. 
	шт
	6,00

	4
	Крафт пакеты
	Крафт пакеты не менее  150мм не менее 300 мм пар/воздух.
	шт
	100,00

	5
	Гель
	Гель универсальный для ультразвуковых и электрофизиологических исследований и терапии средней вязкости канистра не менее 5 кг.
	шт
	3,00

	6
	Презерватив
	Презерватив из натурального латекса для ультразвукового исследования УЗИ, диаметр не менее 28мм
	шт
	200,00

	7
	Шапочка берет
	[bookmark: _GoBack]Шапочка медицинская из нетканого материала для одноразового использования в клинико- диагностической лаборатории. Плотность спанбонда: не менее 14 г/м², диаметр: не более 53 см.
	шт
	300,00






