Приложение № 1 к Контракту

от ___ ________ 202___г.

№ ___________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему (аварийному) ремонту трассы холодного водоснабжения к зданию для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Новгородской области.

1. Правовое основание закупки

1. Основанием для осуществления закупки является План-график закупок ТРУ на 2026 год. 2. Нормативные затраты установлены в соответствии с требованиями, предусмотренными приказом Федерального казначейства от 03.11.2021 № 300 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и подведомственного Федерального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», не отнесённых к затратам в сфере информационно-коммуникационных технологий», на основании статьи 19 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».( 5.6.4.10. Затраты на аварийный ремонт инженерных систем.) 3. Приказ Федерального казначейства от 1 декабря 2023 г. N 422 «Об утверждении Стандарта осуществления текущего ремонта зданий, строений, сооружений, помещений». 4. Источник финансирования: средства Федерального бюджета.

2. Общие сведения

2.1. Для целей настоящего технического задания используются следующие основные понятия: Контракт - Выполнение работ по текущему (аварийному) ремонту трассы холодного водоснабжения к зданию для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Новгородской области Государственный заказчик – Федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР»); Объект – здание Федерального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее ФКУ «ЦОКР») в г. Санкт-Петербурге. Работы – Работы по текущему (аварийному) ремонту трассы холодного водоснабжения (далее - ХВС), расположенного по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.

3. Сроки (периоды) и место выполнения работ

3.1 Срок выполнения работ: 5 (пять) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта. 3.2 Этапы выполнения работ не предусмотрены. 3.3 Место выполнения работ: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11.

4. Требования к составлению сметной документации.

4.1. Сметная документация составляется согласно Приказу Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр "О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр.; 4.1.1. Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. N 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный N 51079) (далее - ФРСН); 4.1.2. Сметная документация должна быть разработана в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации (с указанием месяца и года её составления); 4.1.3. Сметная документация должна быть составлена с использованием сборников ГЭСН-2020, ФЕР-2020,ТЕР-2020,ФСНБ-2022 включённых в федеральный реестр сметных нормативов, в программном комплексе «Гранд-СМЕТА» или эквивалент, совместимый с программным комплексом «Гранд-СМЕТА» (файлы с расширением *.XML). Затратные части по позициям в сметной документации должны быть раскрыты. 4.1.4 Сметная документация составляется на основе ведомости объемов работ (приложение №1 к Техническому заданию).

5. Перечень и объемы выполнения работ (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от подрядчика с учетом потребностей заказчика).

5.1 Весь объем работ принимаем за 1 условную единицу. Наименование; ОКПД; Ед. изм.; Кол-во. Выполнение работ по текущему (аварийному) ремонту трассы ХВС к зданию для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Новгородской области; 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки; усл. ед.; 1. 5.2 Полный объем работ указан в Приложении №1 к Техническому заданию. 5.3 Подрядчик выполняет Работы в соответствии со служебным распорядком УФК по Новгородской области (в рабочее время (понедельник - четверг с 8.30 до 17.30 часов, пятница с 8.30 до 16.30 часов)). Проведение Работ в выходные дни не допускается.

- Требования по выполнению работ

6.1. Подрядчик должен обеспечить своих работников необходимым оборудованием, инструментами, спецодеждой, самостоятельно (по мере необходимости) осуществлять доставку и вывоз своего оборудования, в согласованное с Государственным заказчиком время. 6.2. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания, приема пищи и переодевания) работников Подрядчика. 6.3. Поставка материалов, механизмов и оборудования необходимого для выполнения работ осуществляется собственными силами Подрядчика. 6.4. Подрядчик обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к выполнению работ. За несчастный случай, происшедший с работником Подрядчика при исполнении государственного контракта в месте выполнения работ, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.5. Комплектность материалов, механизмов и оборудования используемого при выполнении работ осуществляется собственными силами Подрядчика. Потребность и расход строительных материалов при выполнении работ определяется на основании Ведомости объемов работ (Приложение №1 настоящего Технического задания) и сметного расчета (предоставляется Подрядчиком). 6.6. Подрядчик своими силами и за свой счет производит полную чистовую уборку территории перед сдачей Работ Государственному заказчику. 6.7 Все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, включены в цену государственного контракта.

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

7.1. При производстве Работ Подрядчик руководствуется положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным законом «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002, Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 7.2. Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия по сохранению ранее выполненных Работ на объекте. В случае повреждения ранее выполненных Работ по вине Подрядчика, последний обязан восстановить выявленные повреждения за свой счет. 7.3. Заказчик осуществляет строительный контроль и надзор за ходом выполнения Работ, качеством используемых товаров и оборудования. 7.4. При выполнении Работ Подрядчик обязан: - Соблюдать правила служебного распорядка на Объекте, правила противопожарного режима, охраны труда, требования производственных инструкций и других нормативных документов; - За свой счет оплатить расходы по потреблению энергии, водоснабжению и водоотведению, образовавшиеся в результате проведения Работ на объекте. Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Заказчика счета на возмещение потребления энергии, водоснабжению и водоотведению возместить данные расходы. В случае невозможности снятия показаний с приборов учета, стороны до начала выполнения Работ обязаны договориться о сумме возмещения расходов, согласованной сторонами путем произведения расчетов. Согласование должно быть осуществлено в письменном виде за подписью обеих сторон. 7.5. При выполнении Работ Подрядчику запрещается: - загромождать проходы к эвакуационным выходам и противопожарным подъездам; - хранить на объекте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами, взрывоопасные и пожароопасные материалы; - складировать на путях эвакуации горючие материалы; 7.6. При выполнении Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства Российской Федерации. 7. 7. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению Контракта субподрядчиков. 7.8. При выполнении Работ Подрядчик несёт ответственность за порчу имущества Заказчика и третьих лиц. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика и третьих лиц по вине Подрядчика, последний обязан устранить нанесенный ущерб за свой счет в согласованные с Заказчиком и третьими лицами сроки. 7.9. Качество ремонта должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья, надлежащее техническое состояние Объекта. 7.10. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ; - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок. 7.11. Если при выполнении работ обнаруживается необходимость в работах, не указанных в техническом задании, но обязательных для завершения полного цикла работ по Контракту, то эти работы должны быть выполнены в пределах цены заключенного Контракта.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

8.1. При выполнении работ по ремонту Подрядчик должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Строительных норм и правил, Санитарных норм и правил, стандартов и других, действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе: - Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ; - Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 22.12.2020 г.); - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903 н.; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённые приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр)); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. 8.2. Выполнение работ повышенной опасности, в том числе огневых работ (электросварка, газосварка и других), должно осуществляться квалифицированными специалистами Подрядчика с соблюдением требований Российской Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, с разрешением на производство данных работ и оформлением наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности и отдаёт на подписание представителю Заказчика на месте выполнения работ. Подключение сварочных аппаратов выполняется Подрядчиком в точках электроснабжения, указанных представителем Заказчика (начальником отдела № 4 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге (г. Великий Новгород) или лицом, его замещающим (тел. 8-816-2 73-22-66) на месте выполнения работ. 8.3. Материалы, применяемые при ремонте, должны быть экологически безопасными, иметь необходимые сертификаты и паспорта, в случае если при выполнении работ к используемым материалам законодательными актами Российской Федерации, государственными стандартами (в том числе признанными в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами, нормами безопасности, а также другими документами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции, установлено требование по сертификации, такие материалы должны сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими прохождение материалов процедуры качества. 8.4. В соответствии с пунктами 10,11 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Подрядчик должен обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми своими работниками, выполняющими работы на выделенном участке.

- Требования по объему гарантий качества работ

9.1. Подрядчик должен выполнить Работы качественно, в соответствии с документацией и действующими нормами и правилами. Выявленные при приемке Работ, а также в период гарантийной эксплуатации недостатки и дефекты, устраняются Подрядчиком за свой счет. Гарантия качества результата Работ, распространяется на весь объем Работ. 9.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого проводилось устранение дефектов, за которые отвечает Подрядчик. 9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды Работ, при условии нормальной эксплуатации объекта, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Государственным заказчиком требования об устранении недостатков, дефектов, подтвержденного актом выявленных недостатков, составленным с участием представителя Подрядчика или в одностороннем порядке, в случае отказа Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

- Срок предоставления Подрядчиком гарантии качества на результаты работ составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (по форме КС-2). - Срок гарантии Подрядчика на используемые при выполнении работ материалы должен быть не менее срока гарантии производителя материалов. - В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов (недостатков) выполненных работ, делающих невозможным надлежащую эксплуатацию объекта, Заказчик приглашает представителя Подрядчика для составления акта выявленных недостатков. Подрядчик обязан в указанное время обеспечить явку своего представителя для составления Акта выявленных недостатков. - Стороны совместно составляют акт выявленных недостатков, где фиксируются дата обнаружения дефекта и дата начала работ по его устранению (не более 2 рабочих дней с даты составления акта выявленных недостатков). - Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты в течение 10 календарных дней за свой счет. Акт выявленных недостатков - документ, составляемый Сторонами в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика. - Срок гарантии на Работы, имеющие дефекты или недостатки, если такие дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации объекта, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, либо заменить дефектные конструкции, или их части новыми, соответствующими условиям государственного контракта. При такой замене гарантийный срок на конструкции, либо их части, продлевается с момента сдачи их Заказчику после окончания работ по их замене.

- Порядок приемки результатов

- Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня завершения работ обязан передать оригиналы документации указанной в п. 14.1 настоящего Технического задания. - Государственный заказчик с помощью программы «1С: Бухгалтерия» формирует, подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг и направляет на подписание Подрядчику. Подрядчик в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня c даты получения Акта приемки товаров, работ, услуг передает подписанный со свой стороны Акт приемки товаров, работ, услуг Государственному заказчику по форме согласно Приложению №2. - Государственный заказчик в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днём получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, обязан проверить объём и качество выполненных работ и, в случае отсутствия претензий, подписать оба экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и направить один из них Исполнителю либо, в случае обнаружения недостатков, в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки выполненных работ с указанием таких недостатков. - Подрядчик в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём получения мотивированного отказа Государственного заказчика от приёмки выполненных работ, обязан безвозмездно устранить обнаруженные недостатки при условии, что они не выходят за пределы обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, повторно оформить, подписать в 2 (двух) экземплярах и передать Государственному заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. - Государственный заказчик в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, обязан повторно проверить объём и качество выполненных работ и, в случае подтверждения устранения ранее обнаруженных недостатков, подписать оба экземпляра Акта о приемке выполненных работ и направить один из них Исполнителю либо, в случае обнаружения не устранённых недостатков, в тот же срок повторно направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки выполненных работ. - В случае направления Подрядчику повторного мотивированного отказа Государственного заказчика от приёмки выполненных работ, работы считаются непринятыми, а Государственный заказчик вправе инициировать расторжение государственного контракта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, с начислением предусмотренных государственным контрактом штрафов, размер которых определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. - Работы, предусмотренные Контрактом, считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

- Порядок оплаты

12.1 Выполненные работы оплачиваются Государственным заказчиком за счёт средств Федерального бюджета в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и предоставления Подрядчиком счёта на оплату, счёта-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерацией). - Документы, служащие основанием для оплаты, должны быть оформлены в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации. Нарушение данного условия дает право Заказчику отклонить представленные к оплате документы. 12.3 Выплата авансового платежа не предусмотрена..

- Ответственность сторон

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. - Размер неустоек (пени, штрафа) определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». - Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. - Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения такого запроса. - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. - Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются судом (арбитражным судом) по месту нахождения Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербург. - До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. - Изменение условий Государственного контракта не допускается, за исключением их изменения в случаях предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Государственного контракта от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

14.Требования к передаче государственному заказчику технических и иных документов

14.1. По окончанию выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику следующие документы: - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; - накладные и счета-фактуры, подтверждающие стоимость материалов (в случае включения в смету материалов, не предусмотренных расценками); - иная исполнительная документация (при необходимости); - документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств. 14.2. Подрядчик обязан предоставить: 14.2.1. Акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика, не менее чем за два рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ. Освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки подлежат выполненные работы, результаты которых становятся недоступными после начала выполнения последующих работ. Акты освидетельствования скрытых работ должны быть оформлены в соответствии с требованиями "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр). Форма акта должна соответствовать Приложению № 3 к приказу от 16 мая 2023 г. N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 14.2.2 Акт о проведении промывки (продувки) трубопровода (Приказ Минстроя России от 19.12.2023 N 947/пр); 14.2.3 Акт гидравлического испытания трубопроводов (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений. СО 34.04.181-2003. Прил.37); Перечисленные документы по окончанию выполненных работ Подрядчик передает Государственному заказчику по реестру передачи исполнительных документов с подтверждением о принятии реестра Государственным заказчиком.

15. Требования к энергетической эффективности

15.1 При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться: - положениями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16. Иные требования

16.1 Работники Подрядчика обязаны соблюдать требования правил внутриобъектового и пропускного режимов, действующих на Объекте. Допуск работников Подрядчика на Объект осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность, в согласованные с Государственным заказчиком даты и время, в сопровождении уполномоченных представителей Государственного заказчика. 16.2 В случае причинения материального ущерба имуществу Государственного заказчика, третьих лиц по вине Подрядчика, последний обязан устранить причинённый ущерб за счёт собственных средств в согласованные с Государственным заказчиком, третьими лицами сроки. 16.3. Должностное лицо Государственного заказчика, ответственное за исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, – ведущий инженер Отдела №4 Межрегионального филиала Федерального казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге (г. Великий Новгород) Кереши Герман Александрович, рабочий телефон (812) 73-22-66.

17. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания:

Приложение № 1 – Ведомость объемов работ на выполнение работ по текущему (аварийному) ремонту трассы ХВС к зданию, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. Приложение № 2 – Акт приемки товаров (работ, услуг).

| от Подрядчика: |  |  |  | от Государственного заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  |  | (Должность) |  |  |
|  | / | / |  |  | / | / |
| (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объёмов работ на выполнение работ по текущему (аварийному) ремонту трассы ХВС к зданию для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Новгородской области № п.п.; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм; м; 24. 1.1; Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм; м; 26,4. 2; Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм; м; 24. 3; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (демонтаж); м; 12. 4; Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм; шт; 1. 5; Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм; шт; 1. 5.1; Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 100 мм; шт; 1. 6; Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм; шт; 1. 6.1; Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм; шт; 1. 7; Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм; шт; 1. 8; Ниппели, размер 2"; шт; 1. 9; Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов; шт; 3. 9.1; Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм; шт; 2. 9.2; Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"; шт; 1. 10; Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (демонтаж); м; 7. 11; Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм; шт; 1. 12; Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм; шт; 1. 12.1; Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм; шт; 1. 13; Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм; шт; 1. 14; Ниппели, размер 2"; шт; 1. 15; Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов; шт; 2. 15.1; Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм; шт; 1. 15.2; Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"; шт; 1.

| от Подрядчика: |  |  |  | от Государственного заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  |  | (Должность) |  |  |
|  | / | / |  |  | / | / |
| (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение № 2

к Техническому заданию