Описание объекта закупки

на оказание услуг по проверке работоспособности изолирующего фланца и определение разности потенциалов на подземном газопроводе для нужд ЦКБ ГА

ОКПД2 33.12.29.900 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

КТРУ 33.12.20.000-00000001 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения

Количество - 1 усл. ед.

Услуги по проверке работоспособности изолирующего фланца и определение разности потенциалов на подземном газопроводе для нужд ЦКБ ГА проводятся согласно «Инструкции по защите городских подземных трубопроводов от коррозии» п.4.7.25 РД153-39.4-091-01.

Место проведения: г. Москва, Иваньковское ш., д. 7, стр. 9 (котельная), выход газопровода (диаметр 150 мм) из земли.

Измерения проводятся специальным прибором с применением медно-сульфатного электрода сравнения.

По окончании работ предоставляемся отчет в установленной форме.