Технические требования

| 1 | Объект закупки | Поставка кондиционера (ОТС-филиал РТУ РЭБОТИ (г. Ростов-на-Дону)) (г. Новороссийск) |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОКПД2/(КТРУ) | 28.25.12.130 – «Кондиционеры бытовые» 28.25.12.130-00000020 «Кондиционер бытовой» |
| 3 | Единица измерения | Штука (шт.) |
| 4 | Краткие характеристики поставляемых товаров/ выполняемых работ/ оказываемых услуг | Кондиционер бытовой Характеристики: Вид блока кондиционера; - Внутренний. Вид кондиционера; - Моноблок. Дополнительные функции; - Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) - Режим осушения. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения); - не ниже B. Мощность в режиме охлаждения; ≥ 3.5 Киловатт. Наличие пульта дистанционного управления; - Да. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха; - Да. Режим работы кондиционера; - Охлаждение. Тип внутреннего блока; - Мобильный. Потр. мощность при охлаждении; - 1,45 кВт*. Рекомендуемая площадь; - 30 м²*. Кол-во скоростных режимов; - 3*. Цвет; - Белый*. Автоматическое испарение конденсата; - Да*. Автоматический перезапуск; - Да*. Регулировка скорости вентилятора; - Да*. Таймер; - Да*. Max уровень шума; - 53 дБ*. Глубина (без упаковки); 388 мм*. Ширина (без упаковки); 356 мм*. Высота (без упаковки); 630 мм*. Мак. поток воздуха; 400 м³/ч *. Тип (мощность БТЕ/BTU); 12*. * В соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 г. № 145, Заказчиком дополнительно определены значимые для предполагаемого к поставке товара требования наличие которых позволяет всесторонне и развернуто определить качественные свойства товара, которые дополняют характеристики предполагаемых к закупке товаров не изменяя их и не противоречат характеристикам, указанным в КТРУ. |
| 5 | Количество (объем) поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг | 1 штука |
| 6 | Сопутствующие работы/услуги | - |
| 7 | Требования к товарам/ работам/услугам | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) с годом выпуска не ранее 2025 года. Товар должен соответствовать установленным требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879 (ТР ТС 020/2011). Гарантийный срок соответствует гарантийным условиям производителя Товара и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания документа о приемке Товара. Поставщик должен обеспечить соответствие поставляемого товара техническим требованиям и техническим условиям изготовителя при его эксплуатации и хранении в течение гарантийного срока и нести все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение срока действия гарантийных обязательств, если дефект не обусловлен условиями ненадлежащего хранения или неправильной эксплуатацией. |
| 8 | Порядок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг | Товар поставляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09:00 часов до 16:00 часов местного времени (для адреса поставки Товара) силами и средствами Поставщика. Поставщик согласовывает с представителем Заказчика день поставки не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня осуществления поставки. Поставщик должен обеспечить доставку товара в адрес Заказчика транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счёт средств Поставщика. |
| 9 | Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг | 353915, г. Новороссийск, Мысхакское шоссе, д. 61 Контактное лицо – Панькин Владимир Андреевич +7 988 313 33 13, 8 (8617)79 12 71 |
| 10 | Сроки поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг | В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта. |
| 11 | Порядок приемки поставленных товаров/ выполненных работ/ оказанных услуг и сроки оплаты | Приемка товара Заказчиком осуществляется в срок, до 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документов. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней после поставки товара предоставляет Заказчику оригиналы документов о приемке: подписанные Поставщиком счет, счет-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС), товарную накладную или универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах. Проверка товара, поставленного Поставщиком, осуществляется посредством экспертизы, проводимой Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае выявления несоответствия поставленного товара условиям контракта, Заказчик в этот же срок направляет Поставщику или вручает уполномоченному представителю Поставщика мотивированный отказ от подписания документа о приемке с перечнем выявленных недостатков. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в пределах срока поставки товара. Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| 12 | Дополнительные расходы, включенные в цену контракта | - |
| 13 | Требования к нормативным документам | - |
| 14 | Применение национального режима | Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами. Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 15 | Дополнительные технические требования к объекту закупки | - |