## Техническое задание

| ## № п/п | ## Наименование товара | ## Код КТРУ/ОКПД2 | ## Наименование показателя | ## Значения показателей | ## ед.изм | ## Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Проводник для доступа к коронарным/ ## периферическим сосудам, одноразового использования | ## 32.50.13.110-00005072 | ## Покрытие проводника | ## Политетрафтроэтилен |  | ## 50 |
|  |  |  | ## Диаметр проводника | ## 0,035 | ## дюйм |  |
|  |  |  | ## Длина проводника | ## 260 | ## сантиметр |  |
|  |  |  | ## Материал сердечника проводника | ## Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  |  | ## Форма кончика проводника | ## 3 мм J |  |  |
| ## 2 | ## Проводник для доступа к коронарным/ ## периферическим сосудам, одноразового использования | ## 32.50.13.110-00005072 | ## Покрытие проводника. ## Диаметр проводника. ## Длина проводника. ## Материал сердечника проводника. ## Форма кончика проводника. | ## Политетрафтроэтилен. ## 0,035. ## 260. ## Нержавеющая сталь. ## 3 мм J. | ## дюйм. ## сантиметр. | ## 50 |

## Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.

## Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 1 рабочего дня.