Перечень услуг, оказываемых в рамках отбора проб и выполнения химических исследований сточной воды на 2026 год

| № п/п | Наименование компонента | Количество анализов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб (в пределах г. Брянска) | 6 |
| 2 | Водородный показатель (рН) | 6 |
| 3 | Взвешенные вещества | 6 |
| 4 | Сухой остаток | 6 |
| 5 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 6 |
| 6 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 6 |
| 7 | Аммоний-ион | 6 |
| 8 | Фосфаты (фосфат-ионы) | 6 |
| 9 | Нефтепродукты | 6 |
| 10 | Железо (Fe) (общее) | 6 |
| 11 | Массовая концентрация хлорид-ионов | 6 |
| 12 | Сульфаты | 6 |
| 13 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | 6 |
| 14 | Массовая концентрация жиров | 6 |
| 15 | Оформление протокола | 6 |

Цель проведения исследований - контроль соблюдения Условий сброса в централизованную систему канализации.

Количество проб, направляемых на исследования – 6 (всего за        2026 г.), в т.ч.:

- 2 (2 квартал 2026 г.);

- 2 (3 квартал 2026 г.);

- 2 (4 квартал 2026 г.).