Техническое задание

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | К-во | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминиевый провод (кабель) АВВГП 2х1,5 | м/п | 100 | Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение или на постоянное напряжение. Тип АВВГ-П Номинальное напряжение:660 В Материал: алюминий Количество жил:2 шт. Сечение жилы кабеля: 1.5 мм2 Изоляция: ПВХ-пластик |
|  | Алюминиевый провод (кабель) АВВГП 2х2,5 | м/п | 100 | Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение или на постоянное напряжение. Тип АВВГ-П Номинальное напряжение: 660 В Материал: алюминий Количество жил: 2 шт. Сечение жилы кабеля: 2.5 мм2 Изоляция: ПВХ-пластик |
|  | Алюминиевый провод (кабель) АВВГП 2х4 | м/п | 50 | Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение или на постоянное напряжение. Тип АВВГ-П Номинальное напряжение: 660 В Материал: алюминий Количество жил: 2 шт. Сечение жилы кабеля: 4 мм2 Изоляция: ПВХ-пластик |
|  | Кабель (провод медный) ПВС 2х1,5 | м/п | 200 | Предназначен для использования для стационарной проводки помещениях и других электротехнических работах. Тип: ПВС Номинальное напряжение: 750 В Материал: медь Количество жил:2 шт. Две много проволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы Сечение жилы кабеля: 1.5 мм2 Структура жилы: МП |
|  | Кабель (провод медный) ПВС 2х2,5 | м/п | 150 | ПВС 2х 2.5. Предназначен для использования для стационарной проводки помещениях и других электротехнических работах. Тип: ПВС Номинальное напряжение: 750 В Материал: медь Количество жил: 2 шт. Две много проволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы Сечение жилы кабеля: 2.5 мм2 Структура жилы: МП |
|  | Электроизоляционная лента (изолента) | шт. | 20 | Электроизоляционная лента (изолента) — расходный материал, предназначенный для обмотки проводов и кабелей с целью их электро-изоляции. Длина:20 м Толщина: 0.15 мм Материал: ПВХ Стойкость к ультрафиолету: да Количество в упаковке:1 шт. Клеевая основа: каучук |

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары

Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.

При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».