	№
	Наименование товара, работы, услуги.
	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам 
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	Наименование показателя товара, работы, услуги 
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения
	Обоснование применения дополнительных характеристик (помимо характеристик, установленных в КТРУ)
	*Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Средство дезинфицирующее "Стераниос 2%",    КТРУ 20.20.14.000-00000005
	Характеристики, установленные в соответствии с КТРУ:
	 
	 
	 
	 
	 120
	л

	
	
	Форма выпуска
	жидкость
	л
	 
	 
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики: 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Дезинфекция ИМН, гибких и жёстких эндоскопов
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	ДВУ гибких и жёстких эндоскопов
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Стерилизация ИМН, гибких и жёстких эндоскопов
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Средство должно иметь рекомендации по обработке гибких и жестких эндоскопов фирмы «Karl Storz», гибких эндоскопов «Olympus», а также УЗИ-датчиков фирмы «SIEMENS».
	Наличие
	 
	в соответствии с требованием МУ 3.1.3420—17
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	 Разрешено к применению в медицинских учреждениях
	Наличие
	 
	Требование п. 3475 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфицирующее средство: готовый раствор
	Наличие
	 
	Отсутствие ошибки при  разведении
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Действующее вещество:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Глутаровый альдегид
	≥ 2
	%
	Состав действующих веществ средства определяет его антимикробную активность и безопасность.  Выбор ДВ осуществляется с учетом результатов исследования чувствительности к ДС  циркулирующей в лечебном учреждении значимой микрофлоры (требование СанПин 3.3686-21, п. 3553).
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	ЧАС, производные гуанидинов, спирты, перекиси, активный хлор, ферменты, производные фенола, амины, кислоты
	Отсутствие
	 
	Состав действующих веществ средства определяет его антимикробную активность и безопасность.  Выбор ДВ осуществляется с учетом результатов исследования чувствительности к ДС  циркулирующей в лечебном учреждении значимой микрофлоры (требование СанПин 3.3686-21, п. 3553).
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	рН 1% водного раствора средства
	≤ 7
	 
	Кислотное и нейтральное  средство не требует постановки фенолфталеиновой пробы
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Средство активно в отношении:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Грамотрицательные и грамположительные бактерии
	Наличие
	 
	Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  определены п. 3397-3398, 3584 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Грибы рода Кандида, дерматофиты
	Наличие
	 
	Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  определены п. 3397-3398, 3584 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Вирусы, включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита
	Наличие
	 
	Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  определены п. 3397-3398, 3584 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Спороцидная активность
	Наличие
	 
	Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  определены п. 3397-3398, 3584 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Утвержденные режимы:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Время дезинфекции ИМН, жёстких и гибких эндоскопов
	≤ 5 
	мин
	Время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	ДВУ гибких и жёстких эндоскопов
	≤ 5 
	мин
	Время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Стерилизация ИМН, гибких и жёстких эндоскопов
	≤ 60
	мин
	Время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу
	Наличие
	 
	Требование п. 3546 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	 Фасовка, полимерная емкость
	≥  5
	л
	Индивидуальная потребность Заказчика рассчитана из кол-ва отделений и кабинетов, в которых будет  осуществляться  использование дезинфицирующих средств. 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Остаточный срок годности
	≥ 12
	мес
	Индивидуальная потребность Заказчика рассчитана из кол-ва отделений и кабинетов, в которых будет  осуществляться  использование дезинфицирующих средств
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	2.
	Средство дезинфицирующее "ТОТУС"  КТРУ 20.20.14.000-00000005
	Характеристики, установленные в соответствии с КТРУ:
	 
	 
	 
	 
	5 
	л

	
	
	Форма выпуска
	жидкость
	л
	 
	 
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики: 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Дезинфекция поверхности в помещениях, жесткой  мебели, наружных поверхностей приборов, аппаратов
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфекция санитарно-технического оборудования
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфекция  посуды без остатков пищи и с остатками пищи
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	 Проведение генеральных уборок
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфекция лабораторной посуды
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфекция предметов для мытья посуды
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	 Дезинфекция белья незагрязненного и загрязненного выделениями
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфекция уборочного инвентаря
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфекция биологических выделений
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфекция медицинских отходов класса Б и В
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфекция  предметов по уходу за больными
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфекция, в том числе совмещенная с ПСО ИМН
	Наличие
	 
	п.3544,3552 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	 Разрешено к применению в медицинских учреждениях, включая детские отделения и родильные дома
	Наличие
	 
	Требование п. 3475 СанПин 3.3686-21 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Дезинфицирующее средство: концентрированное
	Наличие
	 
	Экономика применения
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Действующее вещество:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Ацетатная соль алкилдиамина
	≥5,0
	%
	Состав действующих веществ средства определяет его антимикробную активность и безопасность.  Выбор ДВ осуществляется с учетом результатов исследования чувствительности к ДС  циркулирующей в лечебном учреждении значимой микрофлоры (требование СанПин 3.3686-21, п. 3553).
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Четвертичные аммониевые соединения или производное гуанидина
	≥5,0
	%
	Состав действующих веществ средства определяет его антимикробную активность и безопасность.  Выбор ДВ осуществляется с учетом результатов исследования чувствительности к ДС  циркулирующей в лечебном учреждении значимой микрофлоры (требование СанПин 3.3686-21, п. 3553).
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Альдегиды, спирты, перекиси, активный хлор, ферменты, производные фенола
	Отсутствие
	 
	Состав действующих веществ средства определяет его антимикробную активность и безопасность.  Выбор ДВ осуществляется с учетом результатов исследования чувствительности к ДС  циркулирующей в лечебном учреждении значимой микрофлоры (требование СанПин 3.3686-21, п. 3553).
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	рН 1% водного раствора средства
	≤ 7,0
	 
	Не требуется постановка фенолфталеиновой пробы на остатки щелочных средств
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Средство активно в отношении:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Грамотрицательные и грамположительные бактерии
	Наличие
	 
	Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  определены п. 3397-3398, 3584 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневые грибы
	Наличие
	 
	Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  определены п. 3397-3398, 3584 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Вирусы, включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов
	Наличие
	 
	Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  определены п. 3397-3398, 3584 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия)
	Наличие
	 
	Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  определены п. 3397-3398, 3584 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Утвержденные режимы:
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Выход рабочего раствора при  дезинфекции ИМН ручным способом при экспозиции не более 60 мин
	≥  400
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Выход рабочего раствора при УЗ-очистики ИМН при экспозиции не более 15 мин
	≥  200
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	  Выход рабочего раствора при проведении дезинфекции поверхностей в отношении бактерий при экспозиции не более 5 мин
	≥  200
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	 Выход рабочего раствора при  дезинфекции мочи  в отношении вирусов при экспозиции не более 30 мин 
	≥ 100
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	 Выход рабочего раствора при  дезинфекции жидкости после ополаскивания зева в отношении вирусов при экспозиции не более 30 мин 
	≥  100
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Выход рабочего раствора при  дезинфекции рвотных масс в отношении вирусов  при экспозиции не более 30 мин
	≥  25
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Выход рабочего раствора при  дезинфекции крови ,находящейся в емкостях в отношении вирусов при экспозиции не более 60 мин
	≥  25
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	  Выход рабочего раствора при проведении дезинфекции санитарно-технического оборудования в отношении бактерий при экспозиции не более 60 мин
	≥  400
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
	
	

	
	
	  Выход рабочего раствора при проведении дезинфекции посуды без остатков пищи в отношении бактерий при экспозиции не более 15 мин 
	≥  400
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	  Выход рабочего раствора при проведении дезинфекции посуды с остатками пищи в отношении бактерий при экспозиции не более 60 мин
	≥  400
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	  Выход рабочего раствора при проведении дезинфекции поверхностей в отношении вирусов при экспозиции не более 30 мин
	≥  200
	л
	Выход рабочего раствора определяет экономику ДС, время экспозиции определяет эффективность использования ДС
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу
	Наличие
	 
	Требование п. 3546 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки   
	
	

	
	
	Срок годности рабочих растворов
	≥  30
	суток
	Экономика применения
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	 Фасовка, полимерная емкость
	≥  1
	л
	Индивидуальная потребность Заказчика рассчитана из кол-ва отделений и кабинетов, в которых будет  осуществляться  использование дезинфицирующих средств. 
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