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1. Предмет закупки: Демонтаж сплит – систем. 

НМЦК – 15 333,35  рублей
Требуется демонтировать сплит-системы
Расположение:
 -  на втором этаже административного здания – 2 штуки;
 -  на четвертом этаже административного здания – 3 штуки.

2. Место выполнения работ: г. Краснодар, ул. Маяковского, д. 158;
3. Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта;
4. Источник финансирования: федеральный бюджет; 
5. Требования к качеству и гарантии: в соответствии с требованиями и нормами            действующего законодательства Российской Федерации на данный вид работ.
6. ОКПД2: 43.22.12.150
7. Срок и условия оплаты: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приёмки выполненных работ, на основании подписанного Акта выполненных работ и выставленного счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

 Перечень работ по демонтажу сплит систем:
- отсоединение внешнего блока от фреонопровода и от электрической сети с сохранением хладагента во внешнем блоке;
- отсоединение внешнего блока от кронштейнов;
- удаление внешнего блока с кронштейнов;
- удаление кронштейнов внешнего блока;
- отсоединение внутреннего блока от фреонопровода и от электрической сети;
- отсоединение внутреннего блока от направляющих и его удаление с места крепления;
- удаление монтажной пластины с места крепления;
- промывка фреонопровода.


Демонтированные сплит - системы Исполнитель оставляет Заказчику по адресу демонтажа.






