ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки: Демонтаж сплит – систем.

НМЦК – 15 333,35  рублей

Требуется демонтировать сплит-системы

Расположение:

-  на втором этаже административного здания – 2 штуки;

-  на четвертом этаже административного здания – 3 штуки.

2. Место выполнения работ: г. Краснодар, ул. Маяковского, д. 158;

3. Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта;

4. Источник финансирования: федеральный бюджет;

5. Требования к качеству и гарантии: в соответствии с требованиями и нормами            действующего законодательства Российской Федерации на данный вид работ.

6. ОКПД2: 43.22.12.150

7. Срок и условия оплаты: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приёмки выполненных работ, на основании подписанного Акта выполненных работ и выставленного счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

# Перечень работ по демонтажу сплит систем:

- отсоединение внешнего блока от фреонопровода и от электрической сети с сохранением хладагента во внешнем блоке;

- отсоединение внешнего блока от кронштейнов;

- удаление внешнего блока с кронштейнов;

- удаление кронштейнов внешнего блока;

- отсоединение внутреннего блока от фреонопровода и от электрической сети;

- отсоединение внутреннего блока от направляющих и его удаление с места крепления;

- удаление монтажной пластины с места крепления;

- промывка фреонопровода.

Демонтированные сплит - системы Исполнитель оставляет Заказчику по адресу демонтажа.