


	Наименование товара
	Цена, руб. за 1 ед.
	Количество
	Значение показателя, ед. измерения


	Кран Д 50 
	
	4 штуки

	Применение- отопление, тип- кран, диаметр 50 мм,                   управление – ручное, материал изделия – пропилен, сталь;
механизм шаровой, максимальное рабочее давление 25 атм, максимальная температура  95оС

	Труба полипропиленовая  Д 50
	
	60 метров
	Применение: отопление,  диаметр 50 мм, толщина стенки    8,3 мм, длинна трубы 4 метра, максимальное рабочее давление 20 бар, максимальная температура  95оС, материал армирования - стекловолокно





