Технические требования

(описание объекта закупки)

| 1 | Объект закупки | Поставка шкафа коммутационного (ОТС – филиалу РТУ РЭБОТИ (г. Пятигорск)) |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОКПД2/(КТРУ) | 26.30.30.190 (26.30.30.000-00000010) |
| 3 | Единица измерения | штука |
| 4 | Краткие характеристики поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг | Шкаф телекоммуникационный предназначен для дооснащения серверного помещения. уровней сигналов не менее 100 дБ. 1. Основные характеристики – Высота, U – ≥ 40 и <50; Максимальная распределенная нагрузка – ≥ 1 000 и <1500 килограмм; Полезная глубина – ≥ 800 миллиметр; Тип задней двери(ей) – сплошная; Тип конструкции – разборный; Тип напольной опоры – цоколь; Тип передней двери(ей) – перфорированная; Тип размещения – напольный; Ширина –≥ 500 и < 1000 миллиметр |
| 5 | Количество (объем) поставляемого товара/ выполняемых работ/оказываемых услуг | 1 шт. |
| 6 | Сопутствующие работы и услуги | Отсутствуют |
| 7 | Требования к товарам/работам/услугам | Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) с годом выпуска не ранее 2025 года, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений. Товар не должен быть предметом спора или залога. Товар не должен иметь потертостей, царапин, трещин, вздутий вмятин и иных дефектов, в том числе скрытых, ухудшающих его потребительские свойства и быть пригодным к использованию по назначению. Товар должен иметь всю необходимую маркировку и обозначения. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам |
| 8 | Порядок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг | Доставка Товара до конечного Грузополучателя производится силами и средствами Поставщика. |
| 9 | Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг | 357361 Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, Черкесское шоссе, д. 22А. Контактное лицо Тамазов Антон Сергеевич +7(928)006-50-37. |
| 10 | Сроки поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг | 30 рабочих дней |
| 11 | Порядок приемки поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг и сроки оплаты | Приемка товара осуществляется Заказчиком (лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика) в соответствии с условиями контракта и проводится по факту поставки товара в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документов о приемке от Поставщика. Оплата поставленного товара производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком (лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика) документа о приемке. |
| 12 | Дополнительные расходы, включенные в цену контракта | Нет |
| 13 | Требования к нормативным документам | Лицензии и сертификаты: Поставщик должен обеспечить гарантийные обязательства в отношении поставленного Товара в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке. Гарантия должна распространяться на весь Товар |
| 14 | Применение национального режима | В соответствии с пунктом 214 приложения №2 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» устанавливается ограничение |
| 15 | Дополнительные технические требования к объекту закупки | Нет |