# Плёнка термографическая Fujifilm DI-HT 35*43 см 100 листов или эквивалент

| Тип пленки | DI-HT |
| --- | --- |
| Вид исследования | Общая рентгенология |
| Тип подложки пленки | прозрачная голубая основа |
| Тип печати/проявки | сухая лазерная термопечать |
| Чувствительность к свету | нет |
| Максимальная оптическая плотность Dmax | Не более 3,6 |
| Разрешение изображения | Не менее 300 dpi |
| Передача полутонов | нейтральная |
| Срок годности, мес | Не менее 24 |
| Листов в упаковке, шт | Не менее 100 |