	п/п №
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Единица измерения характеристики
	Кол-во

	1
	Цемент костный рентгеноконтрастный 
	ОКПД 2: 32.50.50.190
	1. Описание: Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости. Также может использоваться в качестве наполнителя для лечения пациентов с патологиями костей (например, для стабилизации и укрепления структуры тела позвонка при вертебропластике и кифопластике). Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол. Изделие не содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. 2. Состав костного цемента:  2.1. Жидкий компонент:  Метилметакрилат (ММА) 19,84 мл, Гидрохинон (пара-дигидроксибензол, бензол- 1,4-диол) 20 ч/млн,  N,N-диметил-п-толуидин 0,16 мл,  Объем ампулы с жидким компонентом 20,0  мл. 2.2.  Порошковый компонент: Полиметилметакрилат 36,16  г,  Сульфат бария (рентгеноконтрастное вещество) 3,5 г,  Пероксид бензоила 0,34  г,  Масса порошкового компонента 40,0  г. 3. Фазы введения   костного цемента в полость кости (при температуре +23°С): Время замешивания 30 сек, Время ожидания (время необходимое для стабилизации вязкости цемента) 90 сек, Рабочая фаза (фаза введения цемента в полость костного канала) 450  сек. 4. Максимальная температура полимеризации  (экзотермической реакции) 85 °С. 5. Вязкость костного цемента средняя. 6. Упаковка цемента индивидуальная, стерильная.  7. Срок хранения изделия с даты стерилизации 36 месяцев.
	шт
	10

	2
	Цемент костный рентгеноконтрастный с гентамицином 
	ОКПД 2: 32.50.50.190
	1. Описание: Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости или для заполнения пустот у пациентов с патологиями костей, а также для лечения инфекции эндопротеза сустава или остеомиелита; может также использоваться в профилактических целях при первичной тотальной артропластике сустава или ревизии неинфицированного тотального эндопротеза. Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол; изделие содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. 2.Состав костного цемента: 2.1. Метилметакрилат (ММА) 19,84 мл, Гидрохинон (пара-дигидроксибензол, бензол- 1,4-диол) 20 ч/млн,  N,N-диметил-п-толуидин 0,16 мл,  Объем ампулы с жидким компонентом 20,0  мл. 2.2. Порошковый компонент: Полиметилметакрилат 35,80 г,  Сульфат бария (рентгеноконтрастное вещество ) 3,5 г, Пероксид бензоила 0,20 г, Гентамицин 0,5 г,  Масса порошкового компонента 40,0  г. 3. Фазы введения   костного цемента в полость кости (при температуре +23°С): Время замешивания 30 сек,  Время ожидания (время необходимое для стабилизации вязкости цемента) 90 сек, Рабочая фаза (фаза введения цемента в полость костного канала) 450  сек. 4. Максимальная температура полимеризации  (экзотермической реакции) 85 °С. 5. Вязкость костного цемента средняя. 6. Упаковка цемента индивидуальная, стерильная.  7. Срок хранения изделия с даты стерилизации 36 месяцев.
	шт
	5

	3
	Степлер кожный одноразовый с набором скоб 
	ОКПД 2: 32.50.13.139
	Назначение: Для механического закрытия краев кожной раны после хирургических вмешательств и травматических повреждений кожи. Тип изделия: Одноразовый, стерильный. Количество скоб: 35 шт. Материал скобы- нержавеющая сталь 316L. Форма скобы: Прямоугольная. Диаметр скобы 0,6 мм. Длина скобы 7,0 мм. Высота скобы 4,5 мм
	шт
	20

	4
	Устройство для пульсирующей промывки 

	ОКПД 2: 32.50.50.001
	Функциональные характеристики: Интегрированные трубки для аспирации/дренирования и ирригации. Принцип действия: одновременное воздействие аспирации/дренирования и ирригации
Технические характеристики: 
Масса рукоятки без насадок: грамм: 730. Длина рукоятки, миллиметр: 220. Ширина рукоятки , миллиметр: 160. Высота рукоятки, миллиметр: 45. Насадка для обработки канала бедренной кости: Наличие. Длина насадки для обработки канала бедренной кости, миллиметр: 208. Насадка-щетка для обработки канала бедренной кости: Наличие. Длина насадки-щетки для обработки канала бедренной кости, миллиметр: 260. Насадка-воронка для обработки колена: Наличие. Длина насадки-воронки для обработки колена, миллиметр: 127. Стопорное кольцо, фиксирующее насадку на рукоятке: Наличие. Трубка подачи жидкости оснащена зажимом для перекрытия просвета трубки и фитингом Люэра. Вид регулировки мощности потока : Клавишный переключатель. Тип орошения: Струйное. Источник питания расположен внутри рукоятки: Наличие. Источник питания, вольт: 10,5.
Качественные характеристики: 
Является стерильным и предназначено для одноразового использования. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки 12 месяцев
Эксплуатационные характеристики: 
Регулировка мощности потока с помощью переключателя. Переключатель мощности потока размещён в зоне хвата, что позволяет изменять режим работы, не меняя положения руки на рукоятке. Предохранитель на курковом переключателе мощности потока.

	шт
	15

	5
	33388  Белье хирургическое одноразовое стерильное Комплект для операции на бедре (с бахилой и липкой лентой)
	ОКПД 2: 32.50.50.190
	
	шт
	20

	
	
	
	Комплект хирургического одноразового стерильного белья для широкого хирургических вмешательств в области бедра, в составе:
	1. Покрытие на инструментальный стол — 1 шт;
2. Полотенца — 4 шт;
3. Чехол на столик Мейо — 1 шт;
4. Простыня (вид 1)— 1 шт;
5. Простыня (вид 2)— 1 шт;
6. Простыня (вид 3) — 1 шт;
7. Простыня  для анестезии— 1 шт;
8. Операционная липкая лента — 1 шт.
9. Ортопедическая бахила — 1 шт;
10. Липкая лента — 2 шт
	х
	

	
	
	
	1.1. Размер покрытия
	150±2 х 190±2
	см
	

	
	
	
	1.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м² , 2 слой - полиэтилен толщиной 50 микрон
	х
	

	
	
	
	2.1 Размер
	30±1 х 40±1
	см
	

	
	
	
	2.2 Материал
	целлюлоза с добавлением нитей полиэстера для придания прочности
	х
	

	
	
	
	3.1. Размер
	80±2 х 145±2
	см
	

	
	
	
	3.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой – полиэтилен толщиной 55 микрон
	х
	

	
	
	
	4.1. Размер   простыни
	75±5 х 90±5
	см
	

	
	
	
	4.2 Материал
	нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон; выдерживает столб жидкости не менее 100 см
	х
	

	
	
	
	5.1. Размер  простыни
	150±5 х 180±5
	см
	

	
	
	
	5.2 Материал
	нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон; выдерживает столб жидкости не менее 100 см
	х
	

	
	
	
	
6.1 Размер простыни 

	
225±10 х 280±10
	
см
	

	
	
	
	6.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон
	
	

	
	
	
	6.3 Размер U- образного   выреза

	
10±1 х 100±5
	
см
	

	
	
	
	6.4  Усиленная впитывающая зона вокруг выреза
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 50 г/м², 2 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м², 3 слой – полиэтиленовая пленка толщиной 25 микрон
	х
	

	
	
	
	6.5 Липкий край вокруг U- образного   выреза
	наличие
	х
	

	
	
	
	7.1. Размер простыни для анестезии
	225±10 х 270±10
	см
	

	
	
	
	7.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон
	х
	

	
	
	
	7.3 Размер выреза

	
45±2 х 65±2
	
см
	

	
	
	
	7.4 Встроенные покрытия для подлокотников
	наличие
	х
	

	
	
	
	7.5 Липкий край
	наличие
	х
	

	
	
	
	7.6 Усиленная впитывающая зона 
	1 слой - нетканый полипропилен плотностью 70 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон; 3 слой - нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 4 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон
	х
	

	
	
	
	8.1 Размер операционной липкой ленты
	9±1 х 50±1
	см
	

	
	
	
	9.1 Размер ортопедической бахилы
	33±1 х 110±5
	см
	

	
	
	
	10.1 Размер липкой ленты
	10±1 х 50±1
	см
	

	
	
	
	Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку
	соответствие
	х
	

	
	
	
	Упаковка вскрывается без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов с сохранением стерильности содержимого
	соответствие
	х
	

	6
	33345 Белье хирургическое одноразовое стерильное Комплект для операции на конечности (с простыней с покрытием на подлокотники)
	ОКПД 2: 32.50.50.190
	
	шт
	14

	
	
	
	Комплект хирургического одноразового стерильного белья для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательствах на конечностях, в составе:
	1. Покрытие на инструментальный стол — 1 шт;
2. Полотенце — 2 шт;
3. Чехол на столик Мейо — 1 шт;
4. Простыня  — 1 шт;
5. Простыня для конечности с отверстием — 1 шт;
6. Клейкая полоска — 1 шт.
	х
	

	
	
	
	1.1. Размер
	150±2 х 190±2
	см
	

	
	
	
	1.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 50 микрон
	х
	

	
	
	
	2.1 Размер
	30±1 х 40±1
	см
	

	
	
	
	2.2 Материал
	целлюлоза с добавлением нитей полиэстера для придания прочности
	х
	

	
	
	
	3.1. Размер
	80±2 х 145±2
	см
	

	
	
	
	3.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой – полиэтилен толщиной 55 микрон
	х
	

	
	
	
	4.1. Размер
	150±5 х 180±5
	см
	

	
	
	
	4.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон
	х
	

	
	
	
	5.1. Размер  простыни
	200/270±5 х 335±5
	см
	

	
	
	
	5.2 Материал
	1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон
	х
	

	
	
	
	5.3 Отверстие с манжетой из эластичного однородного резиноподобного влагостойкого материала , не содержащего латекс
	соответствие
	х
	

	
	
	
	5.4 Диаметр отверстия
	7±1
	см
	

	
	
	
	5.5 Усиленная впитывающая зона вокруг отверстия
	наличие
	х
	

	
	
	
	5.6 Материал усиленной впитывающей зоны
	1 слой - нетканый полипропилен плотностью 70 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон; 3 слой - нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 4 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон
	х
	

	
	
	
	5.7 Встроенные фиксаторы трубок
	наличие
	х
	

	
	
	
	5.8 Встроенные покрытия на подлокотники
	наличие
	х
	

	
	
	
	6.1. Размер
	9±1 х 50±2
	см
	

	
	
	
	Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку
	соответствие
	х
	

	
	
	
	Упаковка вскрывается без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов с сохранением стерильности содержимого
	соответствие
	х
	



