Техническое задание

Поставка строительных материалов в целях капитального ремонта камер режимного корпуса 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области

| № п/п | Товар | Характеристики | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унитаз | Вид: Напольный Подвод воды: снизу бачка Направление выпуска: Косое Материал: Фарфор Высота, см: >= 78,5 Глубина, см: >=61 Ширина, см: >=37,5 | шт | 5 |
| 2 | Отвод для унитаза | Тип: отвод гофрированный Диаметр выхода, мм: 110 Длина, см: >=56 | шт | 20 |
| 3 | Подводка сантехническая | Тип: Подводка для воды Длинна, м: >=0,6 Соединение: 1/2" – 1/2" | шт | 20 |
| 4 | Арматура для унитаза | Тип: арматура для бачка унитаза Тип залива: нижний | шт | 10 |
| 5 | Жидкие гвозди | Основа: Акриловая Вид упаковки: Картридж Поверхность применения: пластик, керамика Объем, мл: >= 300 | шт | 5 |
| 6 | Петля | Тип: Петля гаражная Высота, мм: >=65 и <=100 | шт | 20 |

- Обязательные требования:

2.1. Поставка товара, документов подтверждающих выполнение обязательств по контракту осуществляется в течение 5 рабочих дня с момента заключения государственного контракта\договора, по адресу: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, 27б;

2.2. Государственный заказчик обязуется оплатить поставленный товар в установленные сроки.

2.3. Государственный заказчик: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области, 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, 27б;

2.4.  Оплата поставленного Товара производится Государственным заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, без предоплаты платежными поручениями путем перечисления денежных средств, выделяемых из федерального бюджета по коду бюджетной классификации 320 0305 42 4 06 90049 243, на расчетный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному Заказчику относящуюся к Товару документацию:

счет, счет-фактуру, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), или УПД оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта\договора.

2.5. Приемка поставленного товара осуществляется 3 (трех) рабочих дней. Поставщик устраняет нарушения (качество, количество, комплектность) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления в письменной форме от Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик

2.6 По факту приемки товара, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента ее завершения, уполномоченные представители Поставщика и Государственного Заказчика подписывают акт приема-передачи товара и товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, по одному для Государственного заказчика и Поставщика.

2.7. Товар, не соответствующий требованиям Контракта\договора, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания Акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта\договора. При этом в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта\договора, Государственный Заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

2.8. Упаковка. Товар должен быть в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода загрязнений, механических повреждений, утраты товарного вида и коррозии, атмосферного воздействия при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.