ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний ограждений на крыше

- Заказчик: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

- Источник финансирования - Федеральный бюджет Российской Федерации.

- Предмет контракта: оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний ограждений на крыше.

ОКПД 2: 71.20.19.190

- Цена контракта: 10 020 (десять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

Цена включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с исполнением контракта в том числе: затраты на оказание услуг, затраты закупку (при необходимости), доставку, погрузку и разгрузку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для качественного оказания услуг, а также расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

- Объект оказания услуг: г. Тюмень, ул. Луначарского, 42.

6. Срок оказания услуг: в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения государственного контракта. По согласованию с Заказчиком допускается досрочное выполнение работ.

7. Срок действия контракта: с даты заключения по _______.2026, в части расчетов до полного исполнения обязательств.

- Требования к Исполнителю

Эксплуатационные испытания, обследование и техническое освидетельствование ограждений на крыше (кровли) могут проводить организации, имеющие обученный (аттестованный) персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его проверок. Приборы и оборудование Исполнителя, применяемые при испытаниях, должны иметь действующие паспорта и обеспечивать необходимую точность измерений.

- Организация, содержание, порядок и условия оказания услуг

При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли».

В процессе оказания услуг Исполнитель обязан сохранять в тайне, не разглашать третьим лицам, не использовать иным способом любую информацию (служебного или технического характера), ставшую известной в ходе оказания услуг, и предпринимать все необходимые меры для предотвращения ее разглашения. В противном случае Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оказание услуг Исполнителем осуществляется в рабочие дни и в рабочее время Заказчика:

понедельник - четверг с 09.00 до 18.00;

пятница с 09.00 до 16.45.

Услуги должны быть оказаны без ограничения прохода людей в здания и помещения Заказчика.

Дата и время начала оказания услуг предварительно согласовывается с Заказчиком (не менее чем за 2 рабочих дня).

Испытания проводятся в дневное время суток в условиях визуальной видимости испытателями друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил техники безопасности.

Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками.

Информация об  объекте Заказчика

| № п/п | Адрес объекта | Краткая характеристика объекта | Протяженность установленного на крыше ограждения (погонных метров) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Тюмень, ул. Луначарского, 42 | административное 5-ти этажное здание | 167,0 |

Эксплуатационные испытания ограждений на крыше осуществляются Исполнителем в полном соответствии с требованиями, установленными ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

По окончании поведения испытаний на ограждении, должна(ы) быть закреплена(ы) табличка(и)/бирка(и) с указанием информации о результатах испытаний. Форма таблички (бирки) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются Исполнителем.

- Результаты проведения эксплуатационных испытаний ограждений на крыше

По результатам проведенных эксплуатационных испытаний Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- заключение о соответствии (несоответствии) ограждений кровли требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная.  Ограждения кровли»;

- протокол испытаний в 2-х экземплярах; протокол должен содержать перечень всех проведенных проверок и испытаний, полученные в результате этого показатели, а также (при выявлении) недостатки или нарушения;

- акт испытания ограждений кровли;

- дефектную ведомость, с рекомендациями по устранению дефектов (в случае выявления) и дальнейшей эксплуатации;

- таблицы фотоотчета.

В случае непригодности ограждения к дальнейшей эксплуатации Исполнитель составляет соответствующий акт технического состояния с выводом о непригодности к дальнейшей эксплуатации.

Указанные выше документы Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 2х рабочих дней, следующих за днем окончания испытаний (в рамках общего срока оказания услуг).

После передачи Заказчику указанной выше документации Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема-сдачи оказанных услуг, универсальный передаточный документ (УПД) и счет.

При отсутствии претензий со стороны Заказчика услуги считаются оказанными в полном объеме. Заказчик обязан принять услуги и подписать акт приема-сдачи оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления акта.

Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт приема-сдачи оказанных услуг, а также выставленный Заказчику счет на оплату являются основанием для осуществления оплаты оказанных услуг.

Начальник отдела МТО                                                                                             Т.В. Дюкова