Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед изм | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сайдинг панель ОКПД2 22.23.19.000 КТРУ 22.23.19.000-00000013 | Профиль типа "сайдинг" поливинилхлоридный для облицовки фасадов зданий Тип исполнения - Корабельный брус Цвет - Серый Оттенок сайдинга - Эдельвейс Тип применения - Для наружного применения Рисунок - Под дерево Направление реек - Горизонтальное Окрас сторон - Двухсторонний Длина, мм - ≥ 3000 Материал - Поливинилхлорид (ПВХ) Объекты применения - Для фасада Толщина, мм - 13 Фактура - Рельефная Ширина, мм - 238 Ширина полезная, мм - 203 | шт. | 280 |  |  |
| 2 | Профиль ОКПД2 22.23.19.000 КТРУ 22.23.19.000-00000013 | Тип элемента – J Профиль Назначение - Для винилового сайдинга Тип исполнения - Корабельный брус Оттенок сайдинга - Эдельвейс Цвет - Серый Тип применения - Для наружного применения Окрас сторон - Двухсторонний Длина, мм - ≥ 3000 Материал - Поливинилхлорид (ПВХ) Толщина, мм - 19 Ширина, мм - 39 Ширина полезная, мм - 21 Элементы зданий и сооружений - Фасады | шт. | 43 |  |  |
| 3 | Профиль ОКПД2 22.23.19.000 КТРУ 22.23.19.000-00000013 | Назначение - Для винилового сайдинга Тип исполнения - Корабельный брус Оттенок сайдинга - Эдельвейс Цвет - Серый Тип применения - Для наружного применения Окрас сторон - Двухсторонний Длина, мм - ≥ 3000 Материал - Поливинилхлорид (ПВХ) Температура размягчения, по Тип элемента - Н-Профиль Ширина, мм - 67 Ширина полезная, мм - 41 Элементы зданий и сооружений - Фасады | шт. | 24 |  |  |
| 4 | Угол ОКПД2 22.23.19.000 КТРУ 22.23.19.000-00000013 | Назначение - Для винилового сайдинга Тип исполнения - Корабельный брус Оттенок сайдинга - Эдельвейс Цвет - Серый Тип применения - Для наружного применения Окрас сторон - Двухсторонний Длина, мм - ≥ 3000 Материал - Поливинилхлорид (ПВХ) Тип элемента - Угол внешний Толщина, мм - 118 Ширина, мм - 76 Ширина полезная, мм - 76 Элементы зданий и сооружений - Фасады | шт. | 6 |  |  |
| 6 | Околооконная планка ОКПД2 22.23.19.000 КТРУ 22.23.19.000-00000013 | Назначение - Для винилового сайдинга Тип исполнения - Корабельный брус Цвет – Серый/Белый Тип применения - Для наружного применения Окрас сторон - Двухсторонний Длина, мм - ≥ 3000 Материал - Поливинилхлорид (ПВХ) Тип элемента - Планка приоконная Толщина, мм - 8.8 Ширина, мм - 160 Ширина полезная, мм - 160 Элементы зданий и сооружений - Фасады | шт. | 18 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

1,