Приложение № 1

к государственному контракту

от ________________ №_______

Техническое задание

1. Заказчик: ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области

2. Наименование услуг: Услуги по эксплуатационному испытанию наружных пожарных лестниц.

3. Характеристики и количество предмета закупки:

| # № # п/п | # Наименование услуги | # Параметры | # Ед. # изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Оказание услуг по эксплуатационному испытанию наружных пожарных лестниц в здания четырехэтажного 4,5,3,7,8,9 отрядов с правой и левой стороны от фасада здания ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области | # 1. Количество маршей-14 шт. (общее кол-во) # 2. Длина маршей- 24 пог.м. (общее кол-во) # 3. Ширина маршей- 7,20 пог.м. (общее кол-во) # 4. Количество ступеней-112 шт. (общее кол-во) # 5. Количество площадок-14 шт. (общее кол-во) # 6. Ширина площадок- 9,1 пог.м. (общее кол-во) # 7. Длина площадок- 21,6 пог.м. (общее кол-во) # 8. Высота ограждений-1 м. | # усл.ед. | 1 | 59000,00 | 59000,00 |
| # 2 | # Оказание услуг по эксплуатационному испытанию наружной пожарной лестницы здания двухэтажного 2-го отряда от фасада здания ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области | # 1. Количество маршей-1 шт. (общее кол-во) # 2. Длина маршей- 2,7 пог.м. (общее кол-во) # 3. Ширина маршей- 50 см (общее кол-во) # 4. Количество ступеней-12 шт. (общее кол-во) # 5. Количество площадок-1 шт. (общее кол-во) # 6. Высота ограждений-1 м. |  |  |  |  |
| # 3 | # Оказание услуг по эксплуатационному испытанию наружной пожарной лестницы здания клуба двухэтажного с тыла здания ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области | # 1. Количество маршей-1 шт. (общее кол-во) # 2. Длина маршей- 2 пог.м. (общее кол-во) # 3. Ширина маршей- 50 см (общее кол-во) # 4. Количество ступеней-10 шт. (общее кол-во) # 5. Количество площадок-1 шт. (общее кол-во) # 6. Высота ограждений-1 м. |  |  |  |  |

4. Услуги по эксплуатационному испытанию наружных пожарных лестниц включают:

- выезд специалистов на место проведения испытаний с комплектом оборудования (нагрузочная площадка, комплект грузов, гидравлический инструмент,  измерительное крепежное оборудование);

- проверка требований к размещению лестницы;

- обследование на предмет отсутствия/наличия дефектов (визуальный осмотр качества антикоррозионного покрытия, целостности и качества сварных соединений и их креплений);

- замер элементов конструкции лестниц/ограждений для проверки основных размеров и предельных отклонений размеров и форм, определения прилагаемой нагрузки;

- статическое испытания элементов конструкций на прочность под нагрузкой с помощью специализированного оборудования;

- составление технической отчетной документации по результатам испытаний: протокол испытаний (с заключением о соответствии),  акт испытания лестницы, дефектная ведомость, с рекомендациями по устранению дефектов (в случае выявления)  и дальнейшей эксплуатации.

5. Требования к оказываемым услугам:

При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать действующие ТУ, СНиП, правила охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и производственных инструкций, в соответствии с:

-Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

6. Срок (период) поставки товаров, выполнения работ, услуг в течение 14 рабочих дней с момента подписания государственного контракта.

7. Гарантийный срок на выполненные услуги – 12 месяцев с момента подписания сторонами актов оказанных услуг

8. Срок приемки заказчиком услуг: 10 календарных дней с момента оказания услуг.

9. Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту: 3 календарных дней с момента оказания услуг.

10. Мы нижеподписавшиеся подписав приложение подтверждаем, что Заказчик устанавливает, а поставщик подтверждает, соответствие Единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ,  а именно:

- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры.

- Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий,), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителей, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является иностранным агентом.

- Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом № 44-ФЗ  реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

Подписи сторон:

| Государственный заказчик _________________/ Алентьев Н.Н. М.П. | Исполнитель ___________________/ М.П. |
| --- | --- |