
Техническое задание
на оказание услуг по подготовке инженерного оборудования 
ТПП к отопительному сезону Смоленского филиала Финуниверситета


1. Требуется Исполнитель для оказания услуг по подготовке инженерного оборудования ТПП к отопительному сезону в соответствии с разработанным Техническим заданием.
2. Место оказания услуг: Смоленская область, г.о. город Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 22 
[bookmark: _GoBack]3. Срок оказания услуг: со дня заключения Контракта по 30.09.2026.
4. Исполнитель обязан вести в установленной форме всю эксплуатационно-техническую документацию.
5. Исполнитель обязан обеспечить подготовку привлекаемых рабочих, оказывающих услуги по контракту, и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций.
6. Исполнитель должен уведомить заказчика о представителе Исполнителя, ответственного за работы на Объекте в течение 2-х дней с момента подписания контракта.
7. Исполнитель гарантирует качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, свидетельствами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика предоставляются перед выполнением данного конкретного вида услуг.
8. Все детали и запасные части, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, оригинальными, свободными от прав на них третьих лиц.


Перечень выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во

	1.
	Промывка трубопроводов диаметром 50-65 мм 
	м
	1260

	2.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода диаметром до 100 мм
	м
	1260

	3.
	Смена задвижек
	шт.
	3

	4.
	Замена манометра
	шт.
	3




