Техническое задание

на оказание услуг по подготовке инженерного оборудования

ТПП к отопительному сезону Смоленского филиала Финуниверситета

1. Требуется Исполнитель для оказания услуг по подготовке инженерного оборудования ТПП к отопительному сезону в соответствии с разработанным Техническим заданием.

2. Место оказания услуг: Смоленская область, г.о. город Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 22

3. Срок оказания услуг: со дня заключения Контракта по 30.09.2026.

4. Исполнитель обязан вести в установленной форме всю эксплуатационно-техническую документацию.

5. Исполнитель обязан обеспечить подготовку привлекаемых рабочих, оказывающих услуги по контракту, и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций.

6. Исполнитель должен уведомить заказчика о представителе Исполнителя, ответственного за работы на Объекте в течение 2-х дней с момента подписания контракта.

7. Исполнитель гарантирует качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, свидетельствами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика предоставляются перед выполнением данного конкретного вида услуг.

8. Все детали и запасные части, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, оригинальными, свободными от прав на них третьих лиц.

Перечень выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов диаметром 50-65 мм | м | 1260 |
| 2. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода диаметром до 100 мм | м | 1260 |
| 3. | Смена задвижек | шт. | 3 |
| 4. | Замена манометра | шт. | 3 |