Приложение 1
к договору №_____от ___________
Спецификация

	N
п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед.изм.
	Кол-во товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Датчик давления
для регулирования скорости вращения вентиляторов
FSE-02S  15,5 bar (артикул 804706)
(Для кондиционера шкафного типа 
Emerson M29UA0000202010PX)
	Датчик давления
для регулирования скорости вращения вентиляторов
FSE-02S 15,5 bar (артикул 804706)
Напряжение питания – 10 DC/1 ma
Используется во внешнем блоке охлаждения в связке с блоком регулировки скорости вращения вентилятора.
	Шт.
	1



[bookmark: _GoBack]Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с государственными нормативными документами и действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов соответствия, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами.
Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации,
находиться в оригинальной упаковке изготовителя, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению
Не допускается поставка Товара с истекшим сроком годности, имеющего механические повреждения, а также, условия хранения которого, были нарушены.
Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку, перевозку, сборку, страхование, выполнение гарантийных обязательств, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также любые иные расходы Поставщика по исполнению Контракта, включая доставку и сборку товара по адресу поставки.
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Тульская область, г.Тула, пр. Ленина, д.53а, 1-ый этаж, каб. 111.
Срок поставки товара: допускается до тридцати календарных дней с момента заключения государственного контракта.
Условия поставки: в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов (с понедельника по пятницу). Разгрузка и доставка товара до места хранения товара Заказчиком осуществляется силами Поставщика.


Приложение 2
к договору №_____от ___________
Расчет начальной (максимальной) цены
контракта на поставку запасных частей (датчик давления)
 для прецизионного кондиционера Emerson


Расчет среднего значения цены товара, которое взято как начальная  (максимальная) цена на поставку запасных частей (датчик давления) для прецизионного кондиционера Emerson, основан на исследовании рыночных цен путем изучения коммерческих предложений поставщиков.
 Расчет приведен в Таблице:

	№ п/п
	Наименование и характеристика товара
	Количество
(шт.)
	Предложение №1
(руб.)
	Предложение №2
 (руб.)
	Предложение №3
 (руб.)
	Средняя цена
(руб.)
	Общая стоимость
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Датчик давления
для регулирования скорости вращения вентиляторов
FSE-02S  (артикул 804706)
 (Для кондиционера шкафного типа 
Emerson M29UA0000202010PX)
	1
	9 278.43
	9 890.00
	8 317.00
	9 161.81
	9 161.00

	Итого:  9 161.00 руб.




Составитель:                                                                С.Ю. Столярова

