Приложение № 1 к Контракту

На обеспечение по заявкам потребителей подготовки и проведения испытаний тепловых сетей на плотность и прочность одновременно с проведением испытаний тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

1. Объект закупки

1.1. Наименование услуг: «Обеспечение по заявкам потребителей подготовки и проведения испытаний тепловых сетей на плотность и прочность одновременно с проведением испытаний тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

1.2. Характеристики услуг:

Проведение испытаний тепловых сетей на плотность и прочность одновременно с проведением испытаний тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от теплоисточников до 1,5м2 включительно по адресам: 190121, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.120, г. Санкт-Петербург Набережная реки Мойки д.124 литера А в соответствии с требованиями  Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234.

Протяженность участков сети:

1.Помещение ИТП по адресу г. Санкт-Петербург Набережная реки Мойки д.124    литера А – 20,1 м, диаметр 76 мм;

2.Помещение ИТП по адресу г. Санкт-Петербург Набережная реки Мойки д.120                        -7,0 м диаметр 133 мм, 6,5 м диаметр 89 мм.

1.3. Единица измерения: усл. ед.

1.4. Количество услуг: 2

1.5. Требования к порядку оказания услуг:

При оказании услуг Исполнитель обязан использовать собственное оборудование и инвентарь.

Исполнитель несёт ответственность и обеспечивает выполнение своими сотрудниками при оказании услуг мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

Исполнитель в период оказания услуг, а также в период устранения недостатков оказанных услуг должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, помещений Заказчика. Исполнитель обязан возместить убытки, возникшие по вине его персонала, в размере 100% от стоимости нанесенного ущерба.

Для осуществления допуска в помещения Заказчика, Исполнитель не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала оказания услуг обязан предоставить Заказчику список персонала, который будет оказывать услуги в помещениях Заказчика.

2. Основные условия исполнения контракта

2.1. Срок оказания услуг, периодичность:

- в соответствии с графиком проведения испытаний тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», но не позднее 11.07.2026 года.

2.2. Место оказания услуг:

- Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 120;

- Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124 литера А.

2.3. Порядок оплаты:

- оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней за услуги, оказанные в полном объеме, после подписания сторонами акта оказанных услуг или универсального передаточного документа, счета-фактуры (при наличии), акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета. Авансирование не предусматривается.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.4. Порядок приемки:

- приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты оказания услуг, в том числе, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, оформляется документами о приемке - Акт оказанных услуг, либо универсальный передаточный документ, акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), которые подписываются Заказчиком, или же Исполнителю Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

2.5. Гарантии качества:

- Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства, а также условиям, указанным в Контракте или в приложениях к нему.

- Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.

- Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

2.6. Ответственность сторон:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

2.7. Арбитраж:

- в случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.8. Прочие условия

- любая переписка Сторон в связи с исполнением Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой.

Контактные данные Заказчика:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.124, литера А

Телефон, факс: (812) 714-34-12

E-mail: m.pisarenko@vniio.ru

Контактное лицо: Ведущий инженер ЭТО Михаил Григорьевич Писаренко