	Техническое задание

	

	1.  Наименование объекта закупки:  Комплект перемычек;
2.   Описание объекта закупки:


	

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Единица измерения
	Количество
	ОКПД2

	1
	Комплект перемычек Штиль для соединения аккумуляторных батарей внутри батарейного стеллажа (S-01-3)
	Тип Коннектор
Цвет Черный, желтый, красный
Интерфейсы 2.5 мм
Коннектор 1 2.5 мм
Тип коннектора 1 Вилка
Коннектор 2 2.5 мм
Тип коннектора 2 Вилка
Материал проводника Медь
Единиц в одном товаре 1
Размеры, мм 465*45
Вес товара, г 80
Назначение: Для сетевого оборудования
	Шт.
	1
	27.33.13.190 - Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включённые в другие группировки

	3. Требования к качеству поставки:
Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР, ТС для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.
3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).
3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.
Дата выпуска – не ранее 2 025г.
3.4. Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.
3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Дружбы,2
5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется  в течение  10-ти рабочих дней со дня  подписания договора.
6. Срок оплаты: Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих  дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:
- Счет на оплату.
-   Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И.О. начальника Информационно-технологического отдела
	
	Федосеев Максим Анатольевич



