| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование объекта закупки: Комплект перемычек; 2. Описание объекта закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара |  | Характеристика товара |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | ОКПД2 |  |
| 1 | Комплект перемычек Штиль для соединения аккумуляторных батарей внутри батарейного стеллажа (S-01-3) |  | Тип Коннектор Цвет Черный, желтый, красный Интерфейсы 2.5 мм Коннектор 1 2.5 мм Тип коннектора 1 Вилка Коннектор 2 2.5 мм Тип коннектора 2 Вилка Материал проводника Медь Единиц в одном товаре 1 Размеры, мм 465*45 Вес товара, г 80 Назначение: Для сетевого оборудования |  |  |  |  | Шт. | 1 | 27.33.13.190 - Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включённые в другие группировки |  |
| 3. Требования к качеству поставки: Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР, ТС для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара. 3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении. 3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства). 3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов. Дата выпуска – не ранее 2 025г. 3.4. Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара. 3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте. 4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2 5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 10-ти рабочих дней со дня подписания договора. 6. Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон. 7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: - Счет на оплату. - Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.О. начальника Информационно-технологического отдела |  |  |  |  |  |  | Федосеев Максим Анатольевич |  |  |  |  |