Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип изделия; Предохранитель высоковольтный. Серия; ПКТ. Номинальное напряжение, кВ; 10. Номинальный ток, А; 50. Степень защиты; IP00. Высота, мм; 205. Климатическое исполнение; У3. Род тока; Переменный (AC). Масса, кг; 7.25. Количество силовых полюсов; 1. Способ монтажа; На аппарат. Нормативный документ; ГОСТ 2213-79, ТУ3414-016-05755766-2006. Диапазон рабочих температур; от -45 до +40. Глубина, мм; 105. Ширина, мм; 550. Частота, Гц; 50/60. Предельная отключающая способность, кA; 12.5. Код ТНВЭД; 8535100000. | 3 | шт |

Поставка товара

Поставка товара в течении 7 календарных дней после заключения Государственного контракта. Поставка осуществляется Головным исполнителем его силами и за его счет путем отгрузки Грузополучателю. Головной исполнитель обязуется передать Грузополучателю товар в количестве, адресу: 124575, г. Москва, Зеленоград,ул. Панфилова, д.21.