Описание объекта закупи

(техническое задание)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту окон и дверей из алюминиевого и ПВХ профиля ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3 | Условная единица | 1 |

1. Общие требования к оказанию услуг

1.1. Услуги оказываются в условиях действующего объекта без прекращения его функционирования. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью.

1.2. Учитывая особенности работы объекта, время оказания услуг согласовывается с Заказчиком.

1.3. Исполнитель должен гарантировать адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала), находящихся на объекте, обеспечивать опрятный вид своих рабочих (персонала), корректность в общении с сотрудниками и посетителями Заказчика.

1.4. Все материалы, используемые при оказании услуг, должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности и т.д.

1.5. Доставка на объект, приемка, выгрузка, складирование товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения работ, в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами, осуществляется Исполнителем.

1.6. Исполнитель отвечает за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания документа о приемке.

1.7. Исполнитель должен согласовать порядок подключения электроинструментов к электрическим сетям Заказчика.

1.8. В процессе выполнения работ Исполнитель должен предусмотреть меры для исключения попадания пыли и мусора за пределы ремонтируемых помещений.

1.9. Исполнитель обязан обеспечить ежедневную уборку на объекте после оказания услуг собственными силами и средствами. Принимать все меры по нераспространению строительного мусора, осуществлять транспортировку мусора способами, исключающими возможность его потери.

1.10. До подписания акта о приемке оказанных услуг вывезти за пределы территории объекта, принадлежащие Исполнителю технику, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также очистить территорию от мусора.

1.11. Исполнитель привлекает к оказанию услуг только граждан Российской Федерации.

1.12. Исполнитель несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе оказания услуг в полном объёме.

1.13. Транспортировка всех грузов, необходимых для оказания услуг, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Исполнителя и производятся за его счет.

2. Требования к организации услуг

2.1. Не менее чем за 3 (три) дня до начала оказания услуг представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет привлечён к оказанию услуг.

2.2. Не менее чем за 3 (три) дня до начала оказания услуг представить Заказчику список номеров автомашин на въезд на территорию Центра. Использование техники на территории объекта согласовывается с Заказчиком.

3. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы производства работ

3.1 Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации».

Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету контракта, сметной документации Заказчика.

Оказываемые услуги, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

3.2. Производственный контроль качества услуг должен осуществляться Исполнителем в течение всего периода подготовки и оказания услуг. Исполнитель должен оказать услуги качественно, в полном объёме и с соблюдением действующих нормативных документов.

3.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

3.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости в согласованный срок обязан устранить замечания.

4. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и соответствовать:

- Гражданскому кодексу РФ;

- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент и безопасность зданий и сооружений»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- требованиям нормативно-технической и методической документации: СП, СНиП, ГОСТ, ВСН, НПБ, ТУ, ПТБ, ПУЭ, СанПиН и другим действующим нормативным документам.

4.2. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение норм и правил противопожарной безопасности, охраны труда, здоровья рабочих. Исполнитель обязан обеспечить надежность и безопасность оказания услуг, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

4.3. На протяжении всего срока оказания услуг, на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала Исполнителя, отвечающий за безопасное оказание услуг.

5. Требования к качеству материалов

5.1. Используемые при оказании услуг материалы должны соответствовать пожарно-техническим характеристикам и иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения на территории Российской Федерации, если это предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами.

5.2. Для материалов иностранного происхождения, подлежащих обязательной сертификации, должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификаты (подтверждение) фирмы-производителя.

5.3. При поставке для использования при оказании услуг материалов, Исполнитель передает Заказчику всю соответствующую товарно-сопроводительную документацию (на русском языке). К такой документации относится документация о качестве материалов, паспорта, сертификаты и другие требуемые действующим законодательством РФ документы.

5.4. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Исполнитель обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным требованиям. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6. Дополнительные требования

6.1. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам услуг в любое время.

6.2. Если в период оказания услуг или в период гарантийного срока обнаружены и документально подтверждены некачественно оказанные услуги, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в Акте.

6.3. Для участия в составлении Акта, определяющего некачественно оказанные услуги, согласования порядка их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика.

6.4. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а также не допустить загрязнения существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу или инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно и за свой счет в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения).

7. Объем услуг, состав и материалы

7.1. Состав и объем услуг определяется спецификацией (приложение к техническому заданию).

7.2. Все указания на товарные знаки, указанные в спецификации, читать со словами «или эквивалент».

8. Порядок сдачи и приёмки результатов услуг

8.1. Приемка услуг по контракту осуществляется Сторонами после выполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных контрактом. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания оказания услуг, предусмотренных контрактом, Исполнитель представляет Заказчику акт о приемке оказанных услуг, исполнительную документацию в полном объеме, подписанные со своей стороны в двух экземплярах, счёт и/или счёт-фактуру (при наличии), гарантию оказанных услуг.

8.2. Без предоставления необходимого объема исполнительной и иной технической документации Заказчик имеет право не рассматривать представленный Исполнителем акт о приемке оказанных услуг.

8.3. Заказчик осуществляет приемку услуг, а также рассматривает, подписывает документы о приемке оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней или направляет Исполнителю обоснованный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Заказчику документов, указанных в п. 8.1.

8.4. В случае установления Заказчиком при приемке услуг несоответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям настоящего контракта или применения некачественных материалов, Заказчик не принимает указанные услуги до момента устранения выявленных нарушений.

8.5. При выявлении нарушений требований и условий контракта, препятствующих приемке оказанных услуг, оформляется акт с указанием выявленных недостатков, дефектов и сроков их устранения, который подписывается Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель обязан в согласованные сроки безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий контракта, ухудшив качество услуг. Качество услуг должно удовлетворять следующим требованиям: обеспечить высокую прочность и долговечность, безопасность и комфорт. При отказе от подписания акта о выявленных недостатках Исполнителем, об этом делается отметка в акте.

8.6. В случае устранения Исполнителем замечаний, указанных в Акте или мотивированном отказе от подписания акта о приемке оказанных услуг, Заказчик осуществляет приемку услуг и подписывает акт о приемке оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом технического задания.

8.7. Не устранение или ненадлежащее устранение недостатков является существенным нарушением контракта и влечет возможность его досрочного расторжения по инициативе Заказчика с возмещением причиненных Заказчику убытков в полном объеме, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ. Не устранение недостатков является допустимым и достаточным доказательством неисполнения Исполнителем своих обязательств, а также основанием для привлечения Исполнителя к ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.8. При отказе Исполнителя от устранения выявленных Заказчиком дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения выявленных дефектов и недостатков стороннюю организацию, а стоимость работ по устранению дефектов и недостатков взыскать с Исполнителя в соответствии с Законодательством РФ.

8.9. Услуги считаются оказанными, принятыми и подлежащими оплате с момента подписания Сторонами акта о приемке оказанных услуг.

9. Требования по объёму гарантий качества услуг

9.1. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки услуг.

9.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата оказанных услуг или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата оказанных услуг, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Исполнителю в разумный срок после их обнаружения.

9.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Исполнителем уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата оказанных услуг Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

9.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

9.6. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Исполнителю.

9.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат оказанных услуг не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Исполнитель обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

9.8. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.9. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований контракта.

9.10. В соответствии с условиями контракта гарантийный срок на оказанные услуги – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта о приёмке оказанных услуг.

Приложение №1

Спецификация

| № п/п | Наименование услуг, затрат | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика неисправностей окна, устранение продувания, чистка, смазка фурнитуры, регулировка прижима, регулировка геометрии, переустановка ответных планок. | 118 шт. |
|  | Подбор фурнитуры, снятие створки, замена фурнитуры, установка створки (включая стоимость фурнитуры). | 6 шт. |
|  | Замена оконной ручки (включая стоимость ручки оконной металлической с замком). | 6 шт. |
|  | Замена замка входной двери (включая стоимость замка). | 2 шт. |
|  | Диагностика неисправностей входной двери, снятие створки, чистка, регулировка геометрии, установка створки, смазка фурнитуры, регулировка прижима. | 2 шт. |
|  | Установка декоративных накладок на петли окна (включая стоимость декоративных накладок). | 20 шт. |
|  | Подбор фурнитуры, снятие створки, установка нерегулируемых прижимов, установка створки (включая стоимость нерегулируемых прижимов). | 23 шт. |
|  | Тонировка стекол алюминиевых витражей и дверей пленкой повышенной плотности (включая стоимость тонировочной пленки, цвет белый). | 20 м2 |