Приложение № 1 к Контракту

№ _______________ от_______________

- Объект закупки

| № п/п | Описание объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. измерения | Количество товара |
| 1 | Масло для механического насоса (Inland 45) | Тип: масло для механического форвакуумного насоса. Тип масла: полностью синтетическое углеводородное масло (полиальфаолефин). Характеристики: давление насыщенных паров: <1×10⁻⁷ торр (при 25°C), <1,10⁻⁷ мбар (при 25°C); вязкость кинематическая, cSt ~53 (при 40°C), ~6.9 (при 100°C); индекс вязкости:132; температура застывания, °C: -59; температура вспышки, °C: >264; температура воспламенения, °C: 288; температура кипения, °C: 133; плотность, г/см³: 0.83; CAS-номер: 68037-01-4; внешний вид: прозрачная жидкость без запаха; применение: масс-спектрометрия (рекомендовано для использования в высокопроизводительных масс-спектрометрах и других системах, где требуется высокий уровень вакуума и низкий фоновый шум); газовая хроматография - масс-спектрометрия (ГХ-МС). Тип упаковки: бутылка/банка; материал упаковки: ПП; цвет упаковки: не прозрачный; Упаковка: 1литр/шт. | шт. | 8 |

- Основные условия исполнения Контракта

2.1. Срок поставки товара

- в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.

2.2. Место поставки товара

- Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 120, проходная.

2.3. Дополнительный условия поставки:

- одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику:

- полный комплект документов, подтверждающих факт поставки Товара: товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) и\или универсальный передаточный документ, акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Товара;

- копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные подписью Поставщика и печатью Поставщика в случае их наличия (если наличие сертификатов необходимо);

- для оформления допуска на территорию Заказчика Поставщику необходимо предоставить паспортные данные водителя, марку и госномер машины за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара;
- техническую документацию на Товар на русском языке (если такая документация предусмотрена для данного вида Товара).

- Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

- В связи с требованиями безопасности установлен запрет на поставку Товара третьими лицами без опознавательных документов (курьерами маркетплэйсов). Поставка курьерами возможна только с прикрепленными документами, позволяющими идентифицировать номер/дату Контракта, предмет Контракта и самого Поставщика (требования установлены в соответствии с правилами обеспечения безопасности в учреждении).

2.4. Порядок оплаты:

Источник финансирования: - средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

- оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней за Товар, поставленный в полном объеме, после подписания сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12), акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), и счета-фактуры (при наличии), и/или универсального передаточного документа, на основании счета. Авансирование не предусматривается

2.5. Порядок приемки:

- приемка Товара осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, оформляется документом о приемке (Товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком, или же Поставщику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа

2.6. Гарантии качества:

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании в соответствии с техническими требованиями. Поставщик гарантирует, что в отношении Товара отсутствуют требования третьих лиц.

- Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным гарантийным сроком годности не менее 1 (Одного) года.

2.7. Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

2.8. Арбитраж:

- в случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.9. Прочие условия

- любая переписка Сторон в связи с исполнением Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой:

Контактные данные Заказчика:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.120, литера А

Телефон, факс: (812) 244 0000 доб.795

E-mail: i.litvinenko@vniio.ru

Контактное лицо: Начальник сектора органической геохимии ОНА и МО Литвиненко Иван Владимирович