## Строительство 2025 в работу от
Приложение № 6
Утверждено приказом № 841/пр от 23 декабря 2019 г. Минстроя РФ
СМЕТА КОНТРАКТА
Общежитие Майкопского государственного технологического университета по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 39
(наименование объекта)
№п/п | Номер сметы |  |  | Наименование конструктивных решений (элементов), штов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Количество (объем работ), с учетом корректировки | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб | Цена на единицу измерения, без НДС руб., с учетом корректировки | Стоимость всего, руб, с учетом корректировки | Страна происхождения оборудования | 2025 год (этап исполнения контракта) | 2026 год (этап исполнения контракта) | 2027 год (этап исполнения контракта) | 2028 год (этап исполнения контракта)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовка территории строительства
1 | ЛС 01-01-01 Поз.: 1-15 |  |  | Валка деревьев с корчевкой пней и разделкой древесины | шт | 11 | 11 | 626.9494 | 6896.4434 | 626.9494 | 6896.4434 |  | 6896.4434
2 | ЛС 01-01-01 Поз.: 16, 17 |  |  | Погрузка и вывоз мусора | т | 12.95 | 12.95 | 296.3692 | 3837.9772 | 296.3692 | 3837.9772 |  | 3837.9772
3 | ЛС 01-01-02 Поз.: 1 |  |  | Демонтаж здания | компл | 1 | 1 | 1814335.1766 | 1814335.1766 | 1814335.1766 | 1814335.1766 |  | 1814335.1766
4 | ЛС 01-01-02 Поз.: 2, 3 |  |  | Разборка трубопровода водоснабжения | м | 44.2 | 44.2 | 457.7149 | 20230.9984 | 457.7149 | 20230.9984 |  | 20230.9984
5 | ЛС 01-01-02 Поз.: 4 |  |  | Разборка трубопровода газоснабжения | м | 17 | 17 | 288.6595 | 4907.2123 | 288.6595 | 4907.2123 |  | 4907.2123
6 | ЛС 01-01-02 Поз.: 5-7 |  |  | Разборка трубопровода тепловой сети | м | 25 | 25 | 2090.9289 | 52273.2227 | 2090.9289 | 52273.2227 |  |  | 52273.2227
7 | ЛС 01-01-02 Поз.: 8, 9 |  |  | Разборка покрытий | м3 | 42.7 | 42.7 | 1681.3919 | 71795.4299 | 1681.3919 | 71795.4299 |  | 71795.4299
8 | ЛС 01-01-02 Поз.: 10-12 |  |  | Земляные работы при демонтаже коммуникаций | м3 | 176 | 176 | 323.8653 | 57000.2976 | 323.8653 | 57000.2976 |  | 57000.2976
9 | ЛС 01-01-02 Поз.: 13-16 |  |  | Погрузка и вывоз мусора | т | 1135.049 | 1135.049 | 296.3195 | 336337.117 | 296.3195 | 336337.117 |  | 336337.117
10 | ЛС 01-01-03 Поз.: 1-5 |  |  | Компенсационное озеленение (посадка деревьев и кустарников) | шт | 22 | 22 | 3794.7435 | 83484.3559 | 3794.7435 | 83484.3559 |  | 83484.3559
| Итого по разделу 1 Подготовка территории строительства | [7 empty] | 2451098.231 | 0 | 2451098.231 |  | 2398825.0083 | 52273.2227
Раздел 2. Общестроительные работы
11 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1-6 |  |  | Разработка грунта с погрузкой и перевозкой | м3 | 3993 | 3993 | 722.5989 | 2885337.39 | 722.5989 | 2885337.39 |  |  | 2885337.39
12 | ЛС 02-01-01 Поз.: 7-9 |  |  | Обратная засыпка | м3 | 523 | 523 | 299.4232 | 156598.35 | 299.4232 | 156598.35 |  |  | 156598.35
13 | ЛС 02-01-01 Поз.: 10-16 |  |  | Шпунтовое ограждение | м/п | 736 | 736 | 22402.2087 | 16488025.63 | 22402.2087 | 16488025.63 |  | 16488025.63
14 | ЛС 02-01-01 Поз.: 16-17 |  |  | Инвентарные щиты | м2 | 573,3 | 573,3 | 316.9008 | 181679.23 | 316.9008 | 181679.23 |  | 181679.23
15 | ЛС 02-01-01 Поз.: 19-49 |  |  | Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты с гидроизоляцией | м3 | 769,5 | 769,5 | 22096.4173 | 17003193.11 | 22829.9896 | 17567677.02 |  | 17003193.11 | 564483.91
16 | ЛС 02-01-01 Поз.: 50-55 |  |  | Устройство стены приямков для опирания решеток перекрытия | компл | 1 | 1 | 58698.5911 | 58698.59 | 58698.59 | 58698.59 |  | 58698.59
17 | ЛС 02-01-01 Поз.: 56-71, 151-175 |  |  | Устройство железобетонных колонн | м3 | 279,8 | 248.26 | 40997.5444 | 11471112.92 | 38418.1323 | 9537685.53 |  | 3276113.77 | 6261571.76
18 | ЛС 02-01-01 Поз.: 72-91, 176-193 |  |  | Устройство монолитных железобетонных диафрагм | м2 | 2847,2 | 2704.95 | 8761.6342 | 24946124.76 | 10218.5241 | 27640596.81 |  | 7153617.13 | 20486979.68
19 | ЛС 02-01-01 Поз.: 92-113 |  |  | Устройство монолитных железобетонных стен | м2 | 413.4667 | 617.4267 | 9276.1896 | 3835395.24 | 11797.053 | 7283815.17 |  | 3322910.74 | 3960904.43
20 | ЛС 02-01-01 Поз.: 114-120, 232-242 |  |  | Устройство монолитных железобетонных лестниц | м3 | 91.3 | 91.9 | 47529.6536 | 4339457.37 | 44929.9731 | 4129064.53 |  | 1635208.94 | 2493855.59
21 | ЛС 02-01-01 Поз.: 121-130 |  |  | Вертикальная гидроизоляция стен | компл | 1 | 1 | 2090162.53 | 2090162.53 | 2090162.53 | 2090162.53 |  | 2090162.53
22 | ЛС 02-01-01 Поз.: 131-150, 194-213 |  |  | Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий | м2 | 6995 | 6991.5 | 5233.1866 | 36606140.18 | 5431.8242 | 37976599.2 |  | 10092775.99 | 27883823.21
23 | ЛС 02-01-01 Поз.: 214-231 |  |  | Устройство монолитных железобетонных балок | м3 | 64.4 | 64.4 | 46900.566 | 3020396.45 | 70143.2398 | 4517224.64 |  | 915499.05 | 3601725.59
24 | ЛС 02-01-01 Поз.: 243-249 |  |  | Кладка стен из керамзитобетонных блоков | м3 | 239.115 | 239.115 | 21698.4696 | 5188429.56 | 21698.4696 | 5188429.56 |  |  | 5188429.56
25 | ЛС 02-01-01 Поз.: 250-254 |  |  | Устройство изоляции контрукций | м2 | 1258.5 | 1258.5 | 1587.1649 | 1997447.07 | 1587.1649 | 1997447.07 |  |  | 1997447.07
26 | ЛС 02-01-01 Поз.: 255 |  |  | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | м | 1365.6 | 1365.6 | 220.5261 | 301150.4 | 220.5261 | 301150.4 |  |  | 301150.4
27 | ЛС 02-01-01 Поз.: 256-262 |  |  | Устройство изоляции контруккций: наружные стены монолитные | компл | 1 | 1 | 3282535.17 | 3282535.17 | 3282535.17 | 3282535.17 |  |  |  | 3282535.17
28 | ЛС 02-01-01 Поз.: 263-265 |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов | м2 | 2980.67 | 2980.67 | 3036.332 | 9050303.56 | 3036.332 | 9050303.56 |  |  |  | 9050303.56
29 | ЛС 02-01-01 Поз.: 266-275, 345-350 |  |  | Обшивка инженерных коммуникаций листами ГСП по металлическому каркасу | м2 | 799.46 | 799.46 | 2186.2203 | 1747795.66 | 2186.2203 | 1747795.66 |  |  |  | 1747795.66
30 | ЛС 02-01-01 Поз.: 276, 277 |  |  | Устройство сантехнических перегородок | м2 | 405.9 | 405.9 | 5810.824 | 2358613.47 | 5810.824 | 2358613.47 |  |  |  | 2358613.47
31 | ЛС 02-01-01 Поз.: 278-283, 289-291, 297-302, 311-313 |  |  | Кладка перегородок из кирпича | м2 | 3217.7 | 3217.7 | 3169.4156 | 10198228.48 | 3169.4156 | 10198228.48 |  |  | 10198228.48
32 | ЛС 02-01-01 Поз.: 284-288, 303-310 |  |  | Кладка стен кирпичных | м3 | 33.74 | 33.74 | 14567.4339 | 491505.22 | 14567.4339 | 491505.22 |  |  | 491505.22
33 | ЛС 02-01-01 Поз.: 292-296, 314-318 |  |  | Усиление кирпичных стен и перегородок с изоляцией | т | 125.6217 | 125.6217 | 204090.1485 | 25638159.57 | 204090.1485 | 25638159.57 |  |  | 25638159.57
34 | ЛС 02-01-01 Поз.: 319-344 |  |  | Кирпичная кладка вентиляционных каналов с армированием и изоляцией | м3 | 250.15 | 250.15 | 18914.6762 | 4731506.25 | 18914.6762 | 4731506.25 |  |  | 4731506.25
35 | ЛС 02-01-01 Поз.: 351-355 |  |  | Монтаж перемычек с АКЗ | т | 3.4392 | 3.4392 | 94174.3191 | 323888.09 | 94174.3205 | 323888.09 |  |  | 323888.09
36 | ЛС 02-01-01 Поз.: 356-374, 427-437 |  |  | Устройство кровли (тип А- проектное решение) с перепадами | компл | 1 | 1 | 4272045.2203 | 4272045.22 | 4272045.22 | 4272045.22 |  |  | 4272045.22
37 | ЛС 02-01-01 Поз.: 375-391 |  |  | Устройство кровли (тип Б- проектное решение) | компл | 1 | 1 | 52401.7005 | 52401.7 | 52401.7 | 52401.7 |  |  | 52401.7
38 | ЛС 02-01-01 Поз.: 392-408 |  |  | Устройство кровли (тип В- проектное решение) | компл | 1 | 1 | 224282.3698 | 224282.37 | 224282.37 | 224282.37 |  |  | 224282.37
39 | ЛС 02-01-01 Поз.: 409-417, 425, 426 |  |  | Устройство наружной водосточной системы (тип В) | компл | 1 | 1 | 46430.6946 | 46430.69 | 46430.69 | 46430.69 |  |  |  | 46430.69
40 | ЛС 02-01-01 Поз.: 418-424 |  |  | Устройство сетчатого ограждения кровли | т | 0.339 | 0.339 | 563308.3668 | 190961.54 | 563308.3776 | 190961.54 |  |  |  | 190961.54
41 | ЛС 02-01-01 Поз.: 438-450 |  |  | Устройство парапетов по кровле | компл | 1 | 1 | 1596758.8763 | 1596758.88 | 1596758.88 | 1596758.88 |  |  |  | 1596758.88
42 | ЛС 02-01-01 Поз.: 451-469 |  |  | Монтаж ограждений парапета, стремянок, рамы под оборудование с АКЗ | т | 1.5603 | 1.5603 | 241143.6407 | 376254.02 | 241143.6464 | 376254.02 |  |  | 376254.02
43 | ЛС 02-01-01 Поз.: 470-504 |  |  | Устройство монолитных железобетонных конструкций вентшахт ВШ-2-ВШ-13, ВШ-17-ВШ-23,ВШ-29, ВШ-24, ВШ-25 | м3 | 26.7 | 26.7 | 45269.1028 | 1208685.05 | 45269.103 | 1208685.05 |  |  | 1208685.05
44 | ЛС 02-01-01 Поз.: 505-523 |  |  | Устройство вентшахт ВШ-14 - ВШ-16 | т | 3.19 | 3.19 | 385097.4614 | 1228460.9 | 385097.4608 | 1228460.9 |  |  | 1228460.9
45 | ЛС 02-01-01 Поз.: 524-550 |  |  | Устройство вентшахт ВШ-26 - ВШ-28 | м3 | 2.37 | 2.37 | 79899.5042 | 189361.83 | 79899.5063 | 189361.83 |  |  | 189361.83
46 | ЛС 02-01-01 Поз.: 551-561, 578-581 |  |  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 616.74 | 616.74 | 16703.0489 | 10314592.54 | 16724.3774 | 10314592.54 |  |  | 10314592.54
47 | ЛС 02-01-01 Поз.: 562-577 |  |  | Монтаж витражей | м2 | 241.88 | 241.88 | 32739.3864 | 7919002.78 | 32739.3864 | 7919002.78 |  |  |  | 7919002.78
48 | ЛС 02-01-01 Поз.: 582-589, 613-624 |  |  | Установка блоков из ПВХ в дверных проемах | м2 | 427.862 | 427.862 | 15172.8061 | 6491867.16 | 15172.8061 | 6491867.16 |  |  |  | 6491867.16
49 | ЛС 02-01-01 Поз.: 590-595, 608-612, 631-633 |  |  | Установка металлических дверных блоков | м2 | 33.6549 | 33.6549 | 14088.5795 | 474149.73 | 14088.5794 | 474149.73 |  |  |  | 474149.73
50 | ЛС 02-01-01 Поз.: 596-607, 634-643 |  |  | Установка противопожарных дверей | м2 | 50.88 | 50.88 | 19076.2806 | 970601.16 | 19076.2807 | 970601.16 |  |  |  | 970601.16
51 | ЛС 02-01-01 Поз.: 625-630 |  |  | Установка дверей деревянных | м2 | 371.49 | 371.49 | 15059.9765 | 5594630.66 | 15059.9765 | 5594630.66 |  |  |  | 5594630.66
52 | ЛС 02-01-01 Поз.: 644-657 |  |  | Устройство полов по типу 1 (проектное решение) | м2 | 168.17 | 168.17 | 5832.799 | 980901.81 | 5832.799 | 980901.81 |  |  |  | 980901.81
53 | ЛС 02-01-01 Поз.: 658-668 |  |  | Устройство полов по типу 1а (проектное решение) | м2 | 80.74 | 80.74 | 5133.6076 | 414487.48 | 5133.6076 | 414487.48 |  |  |  | 414487.48
54 | ЛС 02-01-01 Поз.: 669-673 |  |  | Устройство полов по типу 1б (проектное решение) | м2 | 308.3 | 308.3 | 4450.5717 | 1372111.27 | 4450.5717 | 1372111.27 |  |  |  | 1372111.27
55 | ЛС 02-01-01 Поз.: 674-687 |  |  | Устройство полов по типу 2 (проектное решение) | м2 | 1474.14 | 1474.14 | 5832.809 | 8598377.03 | 5832.809 | 8598377.03 |  |  |  | 8598377.03
56 | ЛС 02-01-01 Поз.: 688-699 |  |  | Устройство полов по типу 3 (проектное решение) | м2 | 651.08 | 651.08 | 5895.0533 | 3838151.28 | 5895.0533 | 3838151.28 |  |  |  | 3838151.28
57 | ЛС 02-01-01 Поз.: 700, 701 |  |  | Устройство полов по типу 3а (проектное решение) | м2 | 56.87 | 56.87 | 638.2503 | 36297.29 | 638.2502 | 36297.29 |  |  |  | 36297.29
58 | ЛС 02-01-01 Поз.: 702-713 |  |  | Устройство полов по типу 4 (проектное решение) | м2 | 644.16 | 644.16 | 5940.5054 | 3826635.98 | 5940.5054 | 3826635.98 |  |  |  | 3826635.98
59 | ЛС 02-01-01 Поз.: 714-724 |  |  | Устройство полов по типу 5 (проектное решение) | м2 | 95.02 | 95.02 | 4904.785 | 466052.67 | 4904.785 | 466052.67 |  |  |  | 466052.67
60 | ЛС 02-01-01 Поз.: 725-754 |  |  | Устройство полов по типу 6 и 6*(проектное решение) | м2 | 95.58 | 95.58 | 3374.8605 | 322569.17 | 3374.8605 | 322569.17 |  |  |  | 322569.17
61 | ЛС 02-01-01 Поз.: 755-766 |  |  | Устройство полов по типу 7 (проектное решение) | м2 | 18.84 | 18.84 | 5875.4956 | 110694.34 | 5875.4958 | 110694.34 |  |  |  | 110694.34
62 | ЛС 02-01-01 Поз.: 767-802 |  |  | Устройство полов по типу 8,9,10 (проектное решение) | м2 | 30.32 | 30.32 | 6616.15 | 200601.67 | 6616.1501 | 200601.67 |  |  |  | 200601.67
63 | ЛС 02-01-01 Поз.: 803-814 |  |  | Устройство полов по типу 11 (проектное решение) | м2 | 2694.83 | 2694.83 | 3198.4437 | 8619261.97 | 3198.4437 | 8619261.97 |  |  |  | 8619261.97
64 | ЛС 02-01-01 Поз.: 815-819 |  |  | Устройство полов по типу 12 (проектное решение) | м2 | 24.98 | 24.98 | 722.0518 | 18036.85 | 722.0516 | 18036.85 |  |  |  | 18036.85
65 | ЛС 02-01-01 Поз.: 820 |  |  | Устройство полов по типу 13 (проектное решение) | м2 | 7.34 | 7.34 | 354.7935 | 2604.18 | 354.7929 | 2604.18 |  |  |  | 2604.18
66 | ЛС 02-01-01 Поз.: 821-824 |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических | м2 | 192.13 | 192.13 | 2515.3481 | 483273.83 | 2515.3481 | 483273.83 |  |  |  | 483273.83
67 | ЛС 02-01-01 Поз.: 825, 826 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 2976 | 2976 | 143.5887 | 427319.83 | 143.5887 | 427319.83 |  |  |  | 427319.83
68 | ЛС 02-01-01 Поз.: 827-838 |  |  | Устройство полов в приямках лифтов | компл | 1 | 1 | 25963.3928 | 25963.39 | 25963.39 | 25963.39 |  |  |  | 25963.39
69 | ЛС 02-01-01 Поз.: 839-841, 845-849, 857-859 |  |  | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м2 | 3756.26 | 3756.26 | 677.2064 | 2543763.39 | 677.2064 | 2543763.39 |  |  |  | 2543763.39
70 | ЛС 02-01-01 Поз.: 842-844, 850-852, 860-862, 876, 877, 885-887, 893-895, 905-907, 911-913 |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолков | м2 | 4003.43 | 4003.43 | 678.7881 | 2717480.82 | 678.7881 | 2717480.82 |  |  |  | 2717480.82
71 | ЛС 02-01-01 Поз.: 853, 854, 867, 868, 888, 889, 900, 901, 914, 915 |  |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 1698.28 | 1698.28 | 2007.7641 | 3409745.59 | 2007.7641 | 3409745.59 |  |  |  | 3409745.59
72 | ЛС 02-01-01 Поз.: 855, 856 |  |  | Устройство потолков: реечных алюминиевых | м2 | 898.76 | 898.76 | 2303.2579 | 2070076.05 | 2303.2579 | 2070076.05 |  |  |  | 2070076.05
73 | ЛС 02-01-01 Поз.: 863-866, 869-872, 878-881, 896-899 |  |  | Теплоизоляция и пароизоляция поверхностей потолка | м2 | 101.86 | 101.86 | 4271.8071 | 435126.28 | 4271.8072 | 435126.28 |  |  |  | 435126.28
74 | ЛС 02-01-01 Поз.: 873-875, 882-884, 902-904 |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | м2 | 131.04 | 131.04 | 1987.719 | 260470.69 | 1987.7189 | 260470.69 |  |  |  | 260470.69
75 | ЛС 02-01-01 Поз.: 890-892 |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): двухуровневых | м2 | 110.3 | 110.3 | 1729.5598 | 190770.45 | 1729.5598 | 190770.45 |  |  |  | 190770.45
76 | ЛС 02-01-01 Поз.: 908-910 |  |  | Теплоизоляция поверхностей потолка и штукатурка по сетке | м2 | 5.83 | 5.83 | 4191.2785 | 24435.15 | 4191.2779 | 24435.15 |  |  |  | 24435.15
77 | ЛС 02-01-01 Поз.: 916-918, 934-936, 964-966, 981-983, 995-997, 1006-1008, 1035-1037, 1052-1054, 1074-1076 |  |  | Сплошное выравнивание виз сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 5256.26 | 5256.26 | 540.8798 | 2843004.68 | 540.8798 | 2843004.68 |  |  |  | 2843004.68
78 | ЛС 02-01-01 Поз.: 919-922, 937-940, 967-970, 984-987, 998-1001, 1009-1012, 1038-1043, 1055-1058, 1077-1080 |  |  | Сплошное выравнивание виз сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен | м2 | 3939.69 | 3939.69 | 916.4446 | 3610507.51 | 916.4446 | 3610507.51 |  |  |  | 3610507.51
79 | ЛС 02-01-01 Поз.: 923-925, 988-990, 1067-1070, 1099-1101 |  |  | Отделка стен декоративной штукатуркой | м2 | 4575.46 | 4575.46 | 504.0226 | 2306135.37 | 504.0226 | 2306135.37 |  |  |  | 2306135.37
80 | ЛС 02-01-01 Поз.: 926-928, 941-943, 971-973, 991-994, 1002-1005, 1013-1015, 1022, 1059-1061, 1071-1073, 1102-1104 |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен | м2 | 14878.68 | 14878.68 | 618.434 | 9201480.91 | 618.434 | 9201480.91 |  |  |  | 9201480.91
81 | ЛС 02-01-01 Поз.: 929-933, 978-980, 1020, 1021, 1033, 1034, 1048-1051, 1062-1066 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу листами | м2 | 303.22 | 303.22 | 1657.1985 | 502495.72 | 1657.1985 | 502495.72 |  |  |  | 502495.72
82 | ЛС 02-01-01 Поз.: 944-949, 1023-1028, 1081, 1091-1098 |  |  | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 5029.66 | 5029.66 | 1017.1476 | 5115906.73 | 1017.1476 | 5115906.73 |  |  |  | 5115906.73
83 | ЛС 02-01-01 Поз.: 950-953, 1029-1032, 1044-1047 |  |  | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 4760.61 | 4760.61 | 2094.7489 | 9972282.66 | 2094.7489 | 9972282.66 |  |  |  | 9972282.66
84 | ЛС 02-01-01 Поз.: 954-963 |  |  | Отделка стен по Типу 4а (проектное решение) | м2 | 121.29 | 121.29 | 4183.1312 | 507371.98 | 4183.1312 | 507371.98 |  |  |  | 507371.98
85 | ЛС 02-01-01 Поз.: 974-977, 1016-1019 |  |  | Теплоизоляция и пароизоляция поверхностей стен | м2 | 214.23 | 214.23 | 888.0929 | 190256.15 | 888.0929 | 190256.15 |  |  |  | 190256.15
86 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1082-1090 |  |  | Отделка стен по Типу 6 и 6а (проектное решение) | компл | 1 | 1 | 117005.0938 | 117005.09 | 117005.09 | 117005.09 |  |  |  | 117005.09
87 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1105-1108 |  |  | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 59.6 | 59.6 | 2547.0721 | 151805.5 | 2547.0721 | 151805.5 |  |  |  | 151805.5
88 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1109-1111, 1124, 1125 |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) | м2 | 87.44 | 87.44 | 1698.7809 | 148541.4 | 1698.7809 | 148541.4 |  |  |  | 148541.4
89 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1112-1123 |  |  | Облицовка строительной конструкции лицевым кирпичом | м2 | 3341 | 3341 | 12851.7414 | 42937667.98 | 12851.7414 | 42937667.98 |  |  |  | 42937667.98
90 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1126-1129 |  |  | Облицовка конструкций композитными панелями на подсистеме | м2 | 92.72 | 92.72 | 7622.534 | 706761.35 | 7622.534 | 706761.35 |  |  |  | 706761.35
91 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1130-1132 |  |  | Облицовка конструкций натуральным камнем | м2 | 72 | 72 | 7596.0824 | 546917.93 | 7596.0824 | 546917.93 |  |  |  | 546917.93
92 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1133-1137 |  |  | Подшивка наружного потолка сайдингом | м2 | 11.2 | 11.2 | 6097.4343 | 68291.27 | 6097.4348 | 68291.27 |  |  |  | 68291.27
93 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1138-1155 |  |  | Устройство конструктивных решений по типу К и И (узел 22, 21) | компл | 1 | 1 | 223231.2002 | 223231.2 | 223231.2 | 223231.2 |  |  |  | 223231.2
94 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1156-1159 |  |  | Устройство металлического каркаса декоративного элемента фасада (фрагмент №4) | т | 1.0248 | 1.0248 | 211976.5816 | 217233.6 | 211976.5808 | 217233.6 |  |  |  | 217233.6
95 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1160-1174 |  |  | Облицовка колонн и стен (монолитных и кирпичных) главного входа здания (узлы 9-11, 22,24) | компл | 1 | 1 | 140253.1052 | 140253.11 | 140253.11 | 140253.11 |  |  |  | 140253.11
96 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1175-1203 |  |  | Устройство крылец №1-7, пандусы 1,2 | шт | 9 | 9 | 131776.3013 | 1185986.71 | 131776.3011 | 1185986.71 |  |  |  | 1185986.71
97 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1204, 1205 |  |  | Устройство металлических ограждений | м | 90.13 | 90.13 | 11372.1734 | 1024973.99 | 11372.1734 | 1024973.99 |  |  |  | 1024973.99
98 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1206-1237 |  |  | Устройство козырьков 1-6 | шт | 6 | 6 | 136924.811 | 821548.87 | 136924.8117 | 821548.87 |  |  |  | 821548.87
99 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1238-1254 |  |  | Устройство водосточной системы | компл | 1 | 1 | 36031.0125 | 36031.01 | 36031.01 | 36031.01 |  |  |  | 36031.01
100 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1255-1263 |  |  | Устройство приямков ОВ, ВК | т | 0.5556 | 0.5556 | 341163.9598 | 189550.7 | 341163.9669 | 189550.7 |  |  |  | 189550.7
101 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1264-1270 |  |  | Устройство фундаментов под оборудование на отм. -3,300 | м3 | 1.7 | 1.7 | 16931.583 | 28783.7 | 16931.5882 | 28783.7 |  |  |  | 28783.7
102 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1271-1273 |  |  | Устройство металлических ограждений Лм1-Лм4 с АКЗ | м | 106.41 | 106.41 | 3484.3377 | 370768.37 | 3484.3377 | 370768.37 |  |  |  | 370768.37
103 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1274-1306 |  |  | Устройство воздухозаборной шахты ВШ-1 | компл | 1 | 1 | 75502.9697 | 75502.97 | 75502.97 | 75502.97 |  |  |  | 75502.97
104 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1307-1317 |  |  | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: тактильных | шт | 880 | 880 | 1013.6559 | 892017.19 | 1013.6559 | 892017.19 |  |  |  | 892017.19
105 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1318, 1319 |  |  | Облицовка ступеней тактильными накладками | м | 53 | 53 | 756.6706 | 40103.54 | 756.6706 | 40103.54 |  |  |  | 40103.54
106 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1320-1325 |  |  | Оклейка поверхностей опознавательными элементами | м2 | 69.9 | 69.9 | 3006.9955 | 210188.99 | 3006.9956 | 210188.99 |  |  |  | 210188.99
107 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1326, 1327 |  |  | Установка тактильной кнопки вызова помощи | шт | 4 | 4 | 1994.2349 | 7976.94 | 1994.235 | 7976.94 |  |  |  | 7976.94
108 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1328-1331 |  |  | Установка поручней для инвалидов | шт | 15 | 15 | 7318.8928 | 109783.39 | 7318.8927 | 109783.39 |  |  |  | 109783.39
109 | ЛС 02-01-01 Поз.: 1332 |  |  | Эксплуатация грузопассажирских подъемников на первые 9 этажей | м2 | 780.8 | 780.8 | 6077.9562 | 4745668.21 | 6077.9562 | 4745668.21 |  |  |  | 4745668.21
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы | [7 empty] | 360183613.66 |  | 367614456.53 |  | 62217884.71 | 135031678.18 | 170364893.64
Раздел 3. Внутреннее водоснабжение
110 | ЛС 02-01-02 Поз.: 1, 3 |  |  | Монтаж хозяйственно-питьевой установки повышения давления | шт | 1 | 1 | 18286.7121 | 18286.71 | 18286.7121 | 18286.71 |  |  |  | 18286.71
111 | ЛС 02-01-02 Поз.: 2 |  |  | Хозяйственно-питьевая установка повышения давления Q=4,07 л/с, Н=22,95 м, N (P2) =1,1кВт (1мот.) Hudro Multi-E 3 CRE5-4 U1 A-A-A-A (2-раб; 1-рез.) | коплл | 1 | 1 | 782945.5035 | 782945.5 | 782945.5035 | 782945.5 |  |  |  | 782945.5
112 | ЛС 02-01-02 Поз.: 4, 5, 16-19, 22, 28-30, 45-47 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | м | 55 | 55 | 6436.1022 | 353985.62 | 6436.1022 | 353985.62 |  |  | 353985.62
113 | ЛС 02-01-02 Поз.: 6-15, 20, 21, 275, 276, 279, 290, 300, 301, 304 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | м | 13.8 | 13.8 | 3508.0735 | 48411.41 | 3508.0735 | 48411.41 |  |  | 48411.41
114 | ЛС 02-01-02 Поз.: 277, 278, 280-289, 291-293, 302, 303, 305-314 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 148.1 | 148.1 | 5345.2403 | 791630.08 | 5345.2403 | 791630.08 |  |  | 791630.08
115 | ЛС 02-01-02 Поз.: 23-27, 108-120, 210-225, 262-271 |  |  | Изоляция трубопроводов | м | 864 | 864 | 462.9476 | 399986.69 | 462.9476 | 399986.69 |  |  | 399986.69
116 | ЛС 02-01-02 Поз.: 31-44, 48-107, 121-123, 139-209, 226-261 |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб | м | 2496.6 | 2496.6 | 2459.0029 | 6139146.66 | 2459.0029 | 6139146.66 |  |  | 1793632 | 4345514.66
117 | ЛС 02-01-02 Поз.: 124-134 |  |  | Установка водомерных узлов | шт | 1 | 1 | 24125.6789 | 24125.68 | 24125.6789 | 24125.68 |  |  |  | 24125.6789
118 | ЛС 02-01-02 Поз.: 135-138 |  |  | Установка полотенцесушителей | шт | 51 | 51 | 11592.8686 | 591236.3 | 11592.8686 | 591236.3 |  |  |  | 591236.3
119 | ЛС 02-01-02 Поз.: 272, 274 |  |  | Монтаж установки пожаротушения | шт | 1 | 1 | 25487.7417 | 25487.74 | 25487.7417 | 25487.74 |  |  |  | 25487.74
120 | ЛС 02-01-02 Поз.: 273 |  |  | Установка пожаротушения Q=2,6л/с, Н=19,52 м, N (Р2) =1,1кВт (1мот.) с прибором управления Control MX Hydro MX-V 1/1 CR10-3 (99788973) (1-раб; 1-рез.) | коплл | 1 | 1 | 1187843.2072 | 1187843.21 | 1187843.2072 | 1187843.21 |  |  |  | 1187843.21
121 | ЛС 02-01-02 Поз.: 294-296 |  |  | Установка кранов пожарных с датчиками | шт | 20 | 20 | 7152.0857 | 143041.71 | 7152.0857 | 143041.71 |  |  |  | 143041.71
122 | ЛС 02-01-02 Поз.: 297-299 |  |  | Монтаж пожарных шкафов с огнетушителями | компл | 20 | 20 | 8519.968 | 170399.36 | 8519.968 | 170399.36 |  |  |  | 170399.36
123 | ЛС 02-01-02 Поз.: 315-320 |  |  | Установка спускнового вентиля | компл | 4 | 4 | 5210.2765 | 20841.11 | 5210.2765 | 20841.11 |  |  |  | 20841.11
| Итого по разделу 3 Внутреннее водоснабжение | [7 empty] | 10697367.78 |  | 10697367.78 |  |  | 3387645.8 | 7309721.9789
Раздел 4. Внутреннее водоотведение
124 | ЛС 02-01-03 Поз.: 1-8 |  |  | Установка умывальников | компл | 130 | 130 | 5627.8614 | 731621.98 | 5627.8614 | 731621.98 |  |  |  | 731621.98
125 | ЛС 02-01-03 Поз.: 9-18, 32-39 |  |  | Установка унитазов | компл | 113 | 113 | 15575.7874 | 1760063.98 | 15575.7874 | 1760063.98 |  |  |  | 1760063.98
126 | ЛС 02-01-03 Поз.: 19, 20 |  |  | Установка моек | компл | 5 | 5 | 4646.4766 | 23232.38 | 4646.4766 | 23232.38 |  |  |  | 23232.38
127 | ЛС 02-01-03 Поз.: 21-26, 42-45 |  |  | Установка поддонов душевых | компл | 97 | 97 | 13753.9604 | 1334134.16 | 13753.9604 | 1334134.16 |  |  |  | 1334134.16
128 | ЛС 02-01-03 Поз.: 27-31 |  |  | Установка раковин со смесителями | компл | 5 | 5 | 31859.6298 | 159298.15 | 31859.6298 | 159298.15 |  |  |  | 159298.15
129 | ЛС 02-01-03 Поз.: 40, 41 |  |  | Установка поручней | шт | 5 | 5 | 13849.0727 | 69245.36 | 13849.0727 | 69245.36 |  |  |  | 69245.36
130 | ЛС 02-01-03 Поз.: 46-50 |  |  | Установка биде | компл | 8 | 8 | 14487.4622 | 115899.7 | 14487.4622 | 115899.7 |  |  |  | 115899.7
131 | ЛС 02-01-03 Поз.: 51-57, 97-101 |  |  | Установка трапов | компл | 75 | 75 | 7864.3387 | 589825.4 | 7864.3387 | 589825.4 |  |  |  | 589825.4
132 | ЛС 02-01-03 Поз.: 58-77, 81-96, 107-116, 124-132, 138-145 |  |  | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм и 50 мм | м | 1380.8 | 1380.8 | 2976.9129 | 4110521.29 | 2976.9129 | 4110521.29 |  |  |  | 4110521.29
133 | ЛС 02-01-03 Поз.: 78-80, 102-104, 117, 118 |  |  | Изоляция трубопроводов | м | 626 | 626 | 535.0304 | 334929.02 | 535.0304 | 334929.02 |  |  |  | 334929.02
134 | ЛС 02-01-03 Поз.: 105, 106 |  |  | Установка воронок водосточных | шт | 4 | 4 | 23550.5682 | 94202.27 | 23550.5682 | 94202.27 |  |  |  | 94202.27
135 | ЛС 02-01-03 Поз.: 119-123 |  |  | Монтаж погружного дренажного насоса с блоком управления | шт | 2 | 2 | 89733.188 | 179466.38 | 89733.188 | 179466.38 |  |  |  | 179466.38
136 | ЛС 02-01-03 Поз.: 133-137 |  |  | Монтаж насосной установки | шт | 8 | 8 | 121841.9045 | 974735.24 | 121841.9045 | 974735.24 |  |  |  | 974735.24
| Итого по разделу 4 Внутреннее водоотведение | [7 empty] | 10477175.31 |  | 10477175.31 |  |  |  | 10477175.31
Раздел 5. Вентиляция
137 | ЛС 02-01-04 Поз.: 1-32, 129, 130 |  |  | Установка приточных и вытяжных установок | компл | 61 | 61 | 234073.4466 | 14278480.24 | 234073.4466 | 14278480.24 |  |  |  | 14278480.24
138 | ЛС 02-01-04 Поз.: 33-39 |  |  | Установка вентиляторов | шт | 88 | 88 | 46914.324 | 4128460.51 | 46914.324 | 4128460.51 |  |  |  | 4128460.51
139 | ЛС 02-01-04 Поз.: 40, 41 |  |  | Установка двери стальной для вентиляционных камер | шт | 2 | 2 | 13660.768 | 27321.54 | 13660.768 | 27321.54 |  |  |  | 27321.54
140 | ЛС 02-01-04 Поз.: 42-55 |  |  | Прокладка воздуховодов класса А | м2 | 423.58 | 423.58 | 2463.3203 | 1043413.22 | 2463.3203 | 1043413.22 |  |  | 1043413.22
141 | ЛС 02-01-04 Поз.: 56-65, 162-171 |  |  | Прокладка воздуховодов класса В (0,8 мм) | м2 | 1386.22 | 1386.22 | 2495.5716 | 3459411.21 | 2495.5716 | 3459411.21 |  |  | 3459411.21
142 | ЛС 02-01-04 Поз.: 66-73 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов | м2 | 81.28 | 81.28 | 2611.9924 | 212302.73 | 2611.9924 | 212302.73 |  |  | 212302.73
143 | ЛС 02-01-04 Поз.: 74-87 |  |  | Установка решеток вентиляционных | шт | 206 | 206 | 2135.6151 | 439936.71 | 2135.6151 | 439936.71 |  |  | 439936.71
144 | ЛС 02-01-04 Поз.: 88-92 |  |  | Установка диффузоров | шт | 181 | 181 | 1774.4847 | 321181.74 | 1774.4847 | 321181.74 |  |  | 321181.74
145 | ЛС 02-01-04 Поз.: 93, 94 |  |  | Установка воздухораспределителей | шт | 35 | 35 | 6783.0766 | 237407.68 | 6783.0766 | 237407.68 |  |  | 237407.68
146 | ЛС 02-01-04 Поз.: 95-111, 172-189 |  |  | Установка клапанов противопожарных | шт | 160 | 160 | 15927.3876 | 2548382.02 | 15927.3876 | 2548382.02 |  |  | 2548382.02
147 | ЛС 02-01-04 Поз.: 112-115 |  |  | Изоляция воздуховодов | компл | 1 | 1 | 837404.4093 | 837404.41 | 837404.4093 | 837404.41 |  |  | 837404.41
148 | ЛС 02-01-04 Поз.: 116-119, 190-194 |  |  | Огнезащитное покрытие воздуховодов | м2 | 2277.5 | 2277.5 | 1741.3979 | 3966033.68 | 1741.3979 | 3966033.68 |  |  | 3966033.68
149 | ЛС 02-01-04 Поз.: 120, 131, 133, 135, 137, 138 |  |  | Установка вентиляторов крышных | шт | 4 | 4 | 19874.8221 | 79499.29 | 19874.8221 | 79499.29 |  |  |  | 79499.29
150 | ЛС 02-01-04 Поз.: 121 |  |  | ВД1 Крышный вентилятор, N=7,5 кВт, n=1440 об/мин, U=380В VDNV DU 400-71A-7,5x15 | шт | 1 | 1 | 382293.1653 | 382293.17 | 382293.1653 | 382293.17 |  |  |  | 382293.17
151 | ЛС 02-01-04 Поз.: 132 |  |  | ПД4 Крышный вентилятор, N=1,1 кВт, n=2800 об/мин, U=380В VOР 40-1,1x30 | шт | 1 | 1 | 107952.453 | 107952.45 | 107952.453 | 107952.45 |  |  |  | 107952.45
152 | ЛС 02-01-04 Поз.: 134 |  |  | ПД5 Крышный вентилятор, N=2,2 кВт, n=2860 об/мин, U=380В VOР 45-2,2x30 | шт | 1 | 1 | 120235.9976 | 120236 | 120235.9976 | 120236 |  |  |  | 120236
153 | ЛС 02-01-04 Поз.: 136 |  |  | ПД7 Крышный вентилятор, N=1,5 кВт, n=2880 об/мин, U=380В VOР 50-1,5x30 | шт | 1 | 1 | 108073.5195 | 108073.52 | 108073.5195 | 108073.52 |  |  |  | 108073.52
154 | ЛС 02-01-04 Поз.: 122 |  |  | Установка вентиляторов радиальных | шт | 1 | 1 | 10108.7445 | 10108.74 | 10108.7445 | 10108.74 |  |  |  | 10108.74
155 | ЛС 02-01-04 Поз.: 123 |  |  | ВД2 Радиальный вентилятор, N=5,5 кВт, n=1430 об/мин, U=380В VTR-DU-400-63B-5,5x15-R0 | шт | 1 | 1 | 308647.2781 | 308647.28 | 308647.2781 | 308647.28 |  |  |  | 308647.28
156 | ЛС 02-01-04 Поз.: 124-128, 139, 140 |  |  | Установка вентиляторов осевых | шт | 3 | 3 | 109444.3465 | 328333.04 | 109444.3465 | 328333.04 |  |  |  | 328333.04
157 | ЛС 02-01-04 Поз.: 141-149 |  |  | Монтаж щита управления вентилятором | шт | 8 | 8 | 183536.7273 | 1468293.82 | 183536.7273 | 1468293.82 |  |  |  | 1468293.82
158 | ЛС 02-01-04 Поз.: 150-157 |  |  | Монтаж стаканов монтажных | шт | 4 | 4 | 61740.0263 | 246960.11 | 61740.0263 | 246960.11 |  |  |  | 246960.11
159 | ЛС 02-01-04 Поз.: 158-161 |  |  | Прокладка воздуховодов класса В (1 мм) | м2 | 386.1 | 386.1 | 3851.009 | 1486874.59 | 3851.009 | 1486874.59 |  |  | 1486874.59
| Итого по разделу 5 Вентиляция | [7 empty] | 36147007.7 |  | 36147007.7 |  |  | 14552347.99 | 21594659.71
Раздел 6. Кондиционирование
160 | ЛС 02-01-05 Поз.: 1-17 |  |  | Установка сплит-систем | компл | 13 | 13 | 95108.1229 | 1236405.6 | 95108.1229 | 1236405.6 |  |  |  | 1236405.6
161 | ЛС 02-01-05 Поз.: 18, 19 |  |  | Установка дренажной помпы | шт | 15 | 15 | 41726.5597 | 625898.4 | 41726.5597 | 625898.4 |  |  |  | 625898.4
| Итого по разделу 6 Кондиционирование | [7 empty] | 1862304 |  | 1862304 |  |  |  | 1862304
Раздел 7. Отопление
162 | ЛС 02-01-06 Поз.: 1, 2, 56, 57, 60, 61, 64, 129, 130, 143, 152 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | м | 169.5 | 169.5 | 6026.4955 | 1021490.99 | 6026.4955 | 1021490.99 |  |  | 1021490.99
163 | ЛС 02-01-06 Поз.: 3, 4, 55, 58, 62, 65, 74, 131, 132, 144, 153 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 77 | 77 | 9381.1418 | 722347.92 | 9381.1418 | 722347.92 |  |  | 722347.92
164 | ЛС 02-01-06 Поз.: 5, 6, 38-48, 63, 75, 133, 134, 145-147, 154 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 132 | 132 | 7026.1447 | 927451.1 | 7026.1447 | 927451.1 |  |  | 927451.1
165 | ЛС 02-01-06 Поз.: 7-10, 59, 135-138, 148, 149, 155 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32,40 мм | м | 178.5 | 178.5 | 1051.0303 | 187608.92 | 1051.0303 | 187608.92 |  |  | 187608.92
166 | ЛС 02-01-06 Поз.: 11-14, 71-73, 76, 77, 86, 139, 140, 150, 151 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50,65 мм | м | 144 | 144 | 1567.4779 | 225716.82 | 1567.4779 | 225716.82 |  |  | 225716.82
167 | ЛС 02-01-06 Поз.: 15, 141, 142 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром: до 50 мм | м | 688 | 688 | 73.5352 | 50592.23 | 73.5352 | 50592.23 |  |  | 50592.23
168 | ЛС 02-01-06 Поз.: 16, 17 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром: до 100 мм | м | 13 | 13 | 1282.2305 | 16669 | 1282.2305 | 16669 |  |  | 16669
169 | ЛС 02-01-06 Поз.: 18-37 |  |  | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических | шт | 377 | 377 | 7191.2607 | 2711105.28 | 7191.2607 | 2711105.28 |  |  |  | 2711105.28
170 | ЛС 02-01-06 Поз.: 49-54, 160-165, 217-222 |  |  | Установка манометров и термометров | шт | 306 | 306 | 3093.3237 | 946557.06 | 3093.3237 | 946557.06 |  |  |  | 946557.06
171 | ЛС 02-01-06 Поз.: 66-70 |  |  | Установка кранов диаметром: до 25 мм | шт | 8 | 8 | 5680.5258 | 45444.21 | 5680.5258 | 45444.21 |  |  |  | 45444.21
172 | ЛС 02-01-06 Поз.: 78-81 |  |  | Установка приборов -клапан терморегулятора | шт | 377 | 377 | 4216.2877 | 1589540.45 | 4216.2877 | 1589540.45 |  |  |  | 1589540.45
173 | ЛС 02-01-06 Поз.: 82-85, 156-159 |  |  | Установка клапанов балансирующих | шт | 29 | 29 | 17128.6916 | 496732.06 | 17128.6916 | 496732.06 |  |  |  | 496732.06
174 | ЛС 02-01-06 Поз.: 90-97, 125-128, 169-175 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука | м | 5454 | 5454 | 481.2319 | 2624638.7 | 481.2319 | 2624638.7 |  |  | 2624638.7
175 | ЛС 02-01-06 Поз.: 98-124 |  |  | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб | м | 4791 | 4791 | 2660.3792 | 12745876.64 | 2660.3792 | 12745876.64 |  |  | 12745876.64
176 | ЛС 02-01-06 Поз.: 87-89, 166-168, 223-225 |  |  | Антикоррозийная защита трубопроводов | м2 | 189 | 189 | 722.579 | 136567.43 | 722.579 | 136567.43 |  |  | 136567.43
177 | ЛС 02-01-06 Поз.: 176 |  |  | Монтаж- Блок Узла Ввода | компл | 1 | 1 | 38431.8298 | 38431.83 | 38431.8298 | 38431.83 |  |  |  | 38431.83
178 | ЛС 02-01-06 Поз.: 177 |  |  | Блок Узла Ввода | компл | 1 | 1 | 2103833.3253 | 2103833.33 | 2103833.3253 | 2103833.33 |  |  |  | 2103833.33
179 | ЛС 02-01-06 Поз.: 178 |  |  | Монтаж-Блок ГВС | компл | 1 | 1 | 62981.6891 | 62981.69 | 62981.6891 | 62981.69 |  |  |  | 62981.69
180 | ЛС 02-01-06 Поз.: 179 |  |  | Блок ГВС | компл | 1 | 1 | 1366209.4697 | 1366209.47 | 1366209.4697 | 1366209.47 |  |  |  | 1366209.47
181 | ЛС 02-01-06 Поз.: 180 |  |  | Монтаж-Блок Отопления | компл | 1 | 1 | 51741.9626 | 51741.96 | 51741.9626 | 51741.96 |  |  |  | 51741.96
182 | ЛС 02-01-06 Поз.: 181 |  |  | Блок Отопления | компл | 1 | 1 | 2560289.6311 | 2560289.63 | 2560289.6311 | 2560289.63 |  |  |  | 2560289.63
183 | ЛС 02-01-06 Поз.: 182-197, 201-216 |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб | м | 112 | 112 | 2309.9727 | 258716.95 | 2309.9727 | 258716.95 |  |  |  | 258716.95
184 | ЛС 02-01-06 Поз.: 198-200 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 112 | 112 | 96.1568 | 10769.57 | 96.1568 | 10769.57 |  |  |  | 10769.57
185 | ЛС 02-01-06 Поз.: 226-232 |  |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами | м | 90 | 90 | 530.4643 | 47741.78 | 530.4643 | 47741.78 |  |  |  | 47741.78
186 | ЛС 02-01-06 Поз.: 233-235 |  |  | Установка насосов | шт | 3 | 3 | 68524.8637 | 205574.59 | 68524.8637 | 205574.59 |  |  |  | 205574.59
| Итого по разделу 7 Отопление | [7 empty] | 31154629.61 |  | 31154629.61 |  |  | 18658959.75 | 12495669.86
Раздел 8. Приобретение и монтаж лифтов
187 | ЛС 02-01-07 Поз.: 1-3 |  |  | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг | компл | 1 | 1 | 1128809.0023 | 1128809 | 1128809.0023 | 1128809 |  |  | 1128809
188 | ЛС 02-01-07 Поз.: 7 |  |  | Лифт №1 Q=1000 кг, V=1 м/с,число остановок10 | компл | 1 | 1 | 5550003.1689 | 5550003.17 | 5550003.1689 | 5550003.17 |  |  | 5550003.17
189 | ЛС 02-01-07 Поз.: 4-6 |  |  | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 450 кг | компл | 1 | 1 | 893586.6873 | 893586.69 | 893586.6873 | 893586.69 |  |  | 893586.69
190 | ЛС 02-01-07 Поз.: 8 |  |  | Лифт №2 Q=450 кг, V=1 м/с,число остановок 9 | компл | 1 | 1 | 4788380.5703 | 4788380.57 | 4788380.5703 | 4788380.57 |  |  | 4788380.57
| Итого по разделу 8 Приобретение и монтаж лифтов | [7 empty] | 12360779.43 |  | 12360779.43 |  |  | 12360779.43
Раздел 9. Внутреннее электроснабжение
191 | ЛС 02-01-08 Поз.: 1-66 |  |  | Монтаж ВРУ1 | компл | 1 | 1 | 1301727.0931 | 1301727.09 | 1301727.0931 | 1301727.09 |  |  |  | 1301727.09
192 | ЛС 02-01-08 Поз.: 67-117 |  |  | Монтаж шкафа АВР1-ЩРА1 | компл | 1 | 1 | 503808.3493 | 503808.35 | 503808.3493 | 503808.35 |  |  |  | 503808.35
193 | ЛС 02-01-08 Поз.: 118-180 |  |  | Монтаж шкафа АВР1-ППУ1 | компл | 1 | 1 | 724483.196 | 724483.2 | 724483.196 | 724483.2 |  |  |  | 724483.2
194 | ЛС 02-01-08 Поз.: 181-196 |  |  | Монтаж шкафа ЩСС | компл | 1 | 1 | 111307.0695 | 111307.07 | 111307.0695 | 111307.07 |  |  |  | 111307.07
195 | ЛС 02-01-08 Поз.: 197-210 |  |  | Монтаж шкафа ЩР0 | компл | 1 | 1 | 50116.1997 | 50116.2 | 50116.1997 | 50116.2 |  |  |  | 50116.2
196 | ЛС 02-01-08 Поз.: 211-225 |  |  | Монтаж шкафа ЩР1 | компл | 1 | 1 | 151346.9052 | 151346.91 | 151346.9052 | 151346.91 |  |  |  | 151346.91
197 | ЛС 02-01-08 Поз.: 226-238 |  |  | Монтаж шкафа ЩР1.1 | компл | 1 | 1 | 63065.3414 | 63065.34 | 63065.3414 | 63065.34 |  |  |  | 63065.34
198 | ЛС 02-01-08 Поз.: 239-251 |  |  | Монтаж шкафа ЩР1.2 | компл | 1 | 1 | 93846.7432 | 93846.74 | 93846.7432 | 93846.74 |  |  |  | 93846.74
199 | ЛС 02-01-08 Поз.: 252-266 |  |  | Монтаж шкафа ЩР2-ЩР8 | компл | 7 | 7 | 151346.9251 | 1059428.48 | 151346.9251 | 1059428.48 |  |  |  | 1059428.48
200 | ЛС 02-01-08 Поз.: 267-283 |  |  | Монтаж шкафа ЩР9 | компл | 1 | 1 | 172465.34 | 172465.34 | 172465.34 | 172465.34 |  |  |  | 172465.34
201 | ЛС 02-01-08 Поз.: 284-302 |  |  | Монтаж шкафа ЩВ0 | компл | 1 | 1 | 140278.9201 | 140278.92 | 140278.9201 | 140278.92 |  |  |  | 140278.92
202 | ЛС 02-01-08 Поз.: 303-321 |  |  | Монтаж шкафа ЩВ1 | компл | 1 | 1 | 136250.8177 | 136250.82 | 136250.8177 | 136250.82 |  |  |  | 136250.82
203 | ЛС 02-01-08 Поз.: 322-339 |  |  | Монтаж шкафа ЩВ2 | компл | 1 | 1 | 71598.0428 | 71598.04 | 71598.0428 | 71598.04 |  |  |  | 71598.04
204 | ЛС 02-01-08 Поз.: 340-354 |  |  | Монтаж шкафа ЩВ3-ЩВ7 | компл | 5 | 5 | 59375.7477 | 296878.74 | 59375.7477 | 296878.74 |  |  |  | 296878.74
205 | ЛС 02-01-08 Поз.: 355-369 |  |  | Монтаж шкафа ЩВ8, ЩВ9 | компл | 2 | 2 | 63719.1602 | 127438.32 | 63719.1602 | 127438.32 |  |  |  | 127438.32
206 | ЛС 02-01-08 Поз.: 370-383 |  |  | Монтаж шкафа ЩАО | компл | 1 | 1 | 66317.5338 | 66317.53 | 66317.5338 | 66317.53 |  |  |  | 66317.53
207 | ЛС 02-01-08 Поз.: 384-395 |  |  | Монтаж шкафа ЩО0 | компл | 1 | 1 | 54611.0995 | 54611.1 | 54611.0995 | 54611.1 |  |  |  | 54611.1
208 | ЛС 02-01-08 Поз.: 396-407 |  |  | Монтаж шкафа ЩО1 | компл | 1 | 1 | 53440.7137 | 53440.71 | 53440.7137 | 53440.71 |  |  |  | 53440.71
209 | ЛС 02-01-08 Поз.: 408-419 |  |  | Монтаж шкафа ЩО2 | компл | 1 | 1 | 49929.4568 | 49929.46 | 49929.4568 | 49929.46 |  |  |  | 49929.46
210 | ЛС 02-01-08 Поз.: 420-431 |  |  | Монтаж шкафа ЩО3-ЩО8 | компл | 6 | 6 | 49929.4966 | 299576.98 | 49929.4966 | 299576.98 |  |  |  | 299576.98
211 | ЛС 02-01-08 Поз.: 432-443 |  |  | Монтаж шкафа ЩО9 | компл | 1 | 1 | 49929.4568 | 49929.46 | 49929.4568 | 49929.46 |  |  |  | 49929.46
212 | ЛС 02-01-08 Поз.: 444-463 |  |  | Монтаж светильников | шт | 1075 | 1075 | 6990.9588 | 7515280.7 | 6990.9588 | 7515280.7 |  |  |  | 7515280.7
213 | ЛС 02-01-08 Поз.: 464, 465 |  |  | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 4 | 4 | 7720.5212 | 30882.08 | 7720.5212 | 30882.08 |  |  |  | 30882.08
214 | ЛС 02-01-08 Поз.: 466-475 |  |  | Установка розеток и выключателей | шт | 1492 | 1492 | 980.9769 | 1463617.53 | 980.9769 | 1463617.53 |  |  |  | 1463617.53
215 | ЛС 02-01-08 Поз.: 476, 477, 480, 481 |  |  | Установка датчиков | шт | 23 | 23 | 2166.2846 | 49824.55 | 2166.2846 | 49824.55 |  |  |  | 49824.55
216 | ЛС 02-01-08 Поз.: 482-491 |  |  | Прокладка труб ПВХ -кабельная канализация | м | 29120 | 29120 | 154.1733 | 4489525.5 | 154.1733 | 4489525.5 |  |  | 1113328.07 | 3376197.43
217 | ЛС 02-01-08 Поз.: 492, 493 |  |  | Труба стальная по установленным конструкциям | м | 30 | 30 | 1144.6107 | 34338.32 | 1144.6107 | 34338.32 |  |  |  | 34338.32
218 | ЛС 02-01-08 Поз.: 496-504 |  |  | Установка -Лоток металлический | м | 500 | 500 | 1117.3334 | 558666.7 | 1117.3334 | 558666.7 |  |  |  | 558666.7
219 | ЛС 02-01-08 Поз.: 505-510 |  |  | Установка стоек, полок | шт | 1500 | 1500 | 474.6165 | 711924.75 | 474.6165 | 711924.75 |  |  |  | 711924.75
220 | ЛС 02-01-08 Поз.: 511-532 |  |  | Прокладка кабеля | м | 29120 | 29120 | 280.4326 | 8166197.18 | 280.4326 | 8166197.18 |  |  | 2383121.64 | 5783075.54
221 | ЛС 02-01-08 Поз.: 478, 479, 494, 495 |  |  | Монтаж кабельных коробок | шт | 2691 | 2691 | 3408.5841 | 9172499.78 | 3408.5841 | 9172499.78 |  |  |  | 9172499.78
222 | ЛС 02-01-08 Поз.: 533-535 |  |  | Монтаж муфты крнцевой | шт | 20 | 20 | 15830.0569 | 316601.14 | 15830.0569 | 316601.14 |  |  |  | 316601.14
223 | ЛС 02-01-08 Поз.: 536-538 |  |  | Прокладка -Проводник заземляющий | м | 750 | 750 | 379.7927 | 284844.51 | 379.7927 | 284844.51 |  |  |  | 284844.51
| Итого по разделу 9 Внутреннее электроснабжение | [7 empty] | 38372047.54 |  | 38372047.54 |  |  | 3496449.71 | 34875597.83
Раздел 10. Молниезащита и заземление здания общежития
224 | ЛС 02-01-09 Поз.: 1-10 |  |  | Установка молниеприемника | шт | 3 | 3 | 80632.2599 | 241896.78 | 80632.2599 | 241896.78 |  |  |  | 241896.78
225 | ЛС 02-01-09 Поз.: 11-18 |  |  | Монтаж проводника из проволоки | м | 750 | 750 | 2038.0058 | 1528504.38 | 2038.0058 | 1528504.38 |  |  |  | 1528504.38
226 | ЛС 02-01-09 Поз.: 19-23 |  |  | Установка заземлителя горизонтального | м | 160 | 160 | 820.3773 | 131260.36 | 820.3773 | 131260.36 |  |  |  | 131260.36
227 | ЛС 02-01-09 Поз.: 24, 25 |  |  | Монтаж проводника из полосы | м | 720 | 720 | 248.3206 | 178790.85 | 248.3206 | 178790.85 |  |  |  | 178790.85
| Итого по разделу 10 Молниезащита и заземление здания общежития | [7 empty] | 2080452.37 |  | 2080452.37 |  |  |  | 2080452.37
Раздел 11. Обогрев кровли и пандусов
228 | ЛС 02-01-10 Поз.: 1-5 |  |  | Обогрев кровли | м | 64 | 64 | 2127.1096 | 136135.01 | 2127.1096 | 136135.01 |  |  |  | 136135.01
229 | ЛС 02-01-10 Поз.: 6-12 |  |  | Обогрев пандусов | м | 250 | 250 | 1097.7658 | 274441.45 | 1097.7658 | 274441.45 |  |  |  | 274441.45
| Итого по разделу 11 Обогрев кровли и пандусов | [7 empty] | 410576.46 |  | 410576.46 |  |  |  | 410576.46
Раздел 12. Структурированная кабельная система (СКС) и система охранного телевидения (СОТ)
230 | ЛС 02-01-11 Поз.: 1, 72-74 |  |  | Розеточный модуль | шт | 31 | 31 | 1350.0158 | 41850.49 | 1350.0158 | 41850.49 |  |  |  | 41850.49
231 | ЛС 02-01-11 Поз.: 17-34, 48-66 |  |  | Монтаж шкафа телекоммуникационного ШИ | компл | 1 | 1 | 2299293.0338 | 2299293.03 | 2299293.0338 | 2299293.03 |  |  |  | 2299293.03
232 | ЛС 02-01-11 Поз.: 35-40, 67-71 |  |  | Установка сервера видеонаблюдения | компл | 1 | 1 | 3057670.5131 | 3057670.51 | 3057670.5131 | 3057670.51 |  |  |  | 3057670.51
233 | ЛС 02-01-11 Поз.: 15, 16, 46, 47 |  |  | Установка АРМ | компл | 1 | 1 | 501382.4631 | 501382.46 | 501382.4631 | 501382.46 |  |  |  | 501382.46
234 | ЛС 02-01-11 Поз.: 13, 14, 43-45 |  |  | Установка камер | компл | 41 | 41 | 23120.3196 | 947933.1 | 23120.3196 | 947933.1 |  |  |  | 947933.1
235 | ЛС 02-01-11 Поз.: 4, 5, 41, 42 |  |  | Подключение телефона | шт | 4 | 4 | 1013211.8214 | 4052847.29 | 1013211.8214 | 4052847.29 |  |  |  | 4052847.29
236 | ЛС 02-01-11 Поз.: 7, 11, 12, 93, 99, 100 |  |  | Прокладка кабеля | м | 3370 | 3370 | 187.6083 | 632240.01 | 187.6083 | 632240.01 |  |  |  | 632240.01
237 | ЛС 02-01-11 Поз.: 2, 3, 75-79 |  |  | Монтаж крышек декоративных | шт | 74 | 74 | 1483.3681 | 109769.24 | 1483.3681 | 109769.24 |  |  |  | 109769.24
238 | ЛС 02-01-11 Поз.: 8-10, 94-98 |  |  | Монтаж кабельной канализации | м | 2773 | 2773 | 168.7371 | 467907.86 | 168.7371 | 467907.86 |  |  |  | 467907.86
239 | ЛС 02-01-11 Поз.: 6, 80-92 |  |  | Прокладка лотков и соединительных элементов | м | 12 | 12 | 3888.1049 | 46657.26 | 3888.1049 | 46657.26 |  |  |  | 46657.26
| Итого по разделу 12 Структурированная кабельная система (СКС) и система охранного телевидения (СОТ) | [7 empty] | 12157551.25 |  | 12157551.25 |  |  |  | 12157551.25
Раздел 13. Система контроля и управления доступом
240 | ЛС 02-01-12 Поз.: 1, 15 |  |  | Монтаж контроллера | шт | 18 | 18 | 7402.0775 | 133237.4 | 7402.0775 | 133237.4 |  |  |  | 133237.4
241 | ЛС 02-01-12 Поз.: 2, 3, 16, 17, 27 |  |  | Установка блоков питания | шт | 26 | 26 | 10158.8822 | 264130.94 | 10158.8822 | 264130.94 |  |  |  | 264130.94
242 | ЛС 02-01-12 Поз.: 4, 18, 19, 22 |  |  | Установка считывателей | шт | 34 | 34 | 8813.8005 | 299669.22 | 8813.8005 | 299669.22 |  |  |  | 299669.22
243 | ЛС 02-01-12 Поз.: 10, 24-26 |  |  | Монтаж видеодомофона и вызывной панели | шт | 3 | 3 | 13833.6534 | 41500.96 | 13833.6534 | 41500.96 |  |  |  | 41500.96
244 | ЛС 02-01-12 Поз.: 5, 6, 20, 28 |  |  | Установка замка и доводчиков | шт | 17 | 17 | 7469.0969 | 126974.65 | 7469.0969 | 126974.65 |  |  |  | 126974.65
245 | ЛС 02-01-12 Поз.: 7, 8, 21, 23 |  |  | Установка ключей управления | шт | 21 | 21 | 834.2049 | 17518.3 | 834.2049 | 17518.3 |  |  |  | 17518.3
246 | ЛС 02-01-12 Поз.: 11, 30 |  |  | Установка выключателя | шт | 1 | 1 | 374.2318 | 374.23 | 374.2318 | 374.23 |  |  |  | 374.23
247 | ЛС 02-01-12 Поз.: 12, 13, 31-33 |  |  | Монтаж кабельной канализации | м | 641 | 641 | 150.6119 | 96542.23 | 150.6119 | 96542.23 |  |  |  | 96542.23
248 | ЛС 02-01-12 Поз.: 9, 14, 29, 34-36 |  |  | Прокладка кабеля | м | 635 | 635 | 657.0519 | 417227.94 | 657.0519 | 417227.94 |  |  |  | 417227.94
| Итого по разделу 13 Система контроля и управления доступом | [7 empty] | 1397175.87 |  | 1397175.87 |  |  |  | 1397175.87
Раздел 14. Система двусторонней связи с диспетчером объекта
249 | ЛС 02-01-13 Поз.: 1, 14 |  |  | Монтаж ЦПС | шт | 1 | 1 | 117340.7872 | 117340.79 | 117340.7872 | 117340.79 |  |  |  | 117340.79
250 | ЛС 02-01-13 Поз.: 2, 15 |  |  | Установка -абонентская станция | шт | 19 | 19 | 10824.7778 | 205670.78 | 10824.7778 | 205670.78 |  |  |  | 205670.78
251 | ЛС 02-01-13 Поз.: 6, 21-24 |  |  | Установка табличек тактильных | шт | 24 | 24 | 1762.3582 | 42296.6 | 1762.3582 | 42296.6 |  |  |  | 42296.6
252 | ЛС 02-01-13 Поз.: 4, 5, 17, 18 |  |  | Установка кнопок | шт | 10 | 10 | 2418.0472 | 24180.47 | 2418.0472 | 24180.47 |  |  |  | 24180.47
253 | ЛС 02-01-13 Поз.: 3, 16 |  |  | Установка сигнальной лампы | шт | 24 | 24 | 3076.9594 | 73847.02 | 3076.9594 | 73847.02 |  |  |  | 73847.02
254 | ЛС 02-01-13 Поз.: 7, 8, 19, 20 |  |  | Установка блоков питания и защиты | шт | 6 | 6 | 4612.9521 | 27677.71 | 4612.9521 | 27677.71 |  |  |  | 27677.71
255 | ЛС 02-01-13 Поз.: 10-12, 26-28 |  |  | Монтаж кабельной канализации | м | 970 | 970 | 151.0496 | 146518.12 | 151.0496 | 146518.12 |  |  |  | 146518.12
256 | ЛС 02-01-13 Поз.: 9, 13, 25, 29, 30 |  |  | Прокладка кабеля | м | 960 | 960 | 232.951 | 223633.01 | 232.951 | 223633.01 |  |  |  | 223633.01
| Итого по разделу 14 Система двусторонней связи с диспетчером объекта | [7 empty] | 861164.5 |  | 861164.5 |  |  |  | 861164.5
Раздел 15. Система диспетчеризации лифтов
257 | ЛС 02-01-14 Поз.: 1-3, 7-10 |  |  | Монтаж оборудования для диспетчеризации | компл | 4 | 4 | 22875.7294 | 91502.92 | 22875.7294 | 91502.92 |  |  |  | 91502.92
258 | ЛС 02-01-14 Поз.: 4, 5, 11-13 |  |  | Монтаж кабельной канализации | м | 122 | 122 | 156.1927 | 19055.51 | 156.1927 | 19055.51 |  |  |  | 19055.51
259 | ЛС 02-01-14 Поз.: 6, 14 |  |  | Прокладка кабеля | м | 120 | 120 | 836.284 | 100354.08 | 836.284 | 100354.08 |  |  |  | 100354.08
| Итого по разделу 15 Система диспетчеризации лифтов | [7 empty] | 210912.51 |  | 210912.51 |  |  |  | 210912.51
Раздел 16. Система радиофикации
260 | ЛС 02-01-15 Поз.: 3, 8, 10 |  |  | Монтаж приемников | шт | 190 | 190 | 7250.8588 | 1377663.18 | 7250.8588 | 1377663.18 |  |  |  | 1377663.18
261 | ЛС 02-01-15 Поз.: 1 |  |  | Установка конвертера | шт | 2 | 2 | 59270.4189 | 118540.84 | 59270.4189 | 118540.84 |  |  |  | 118540.84
262 | ЛС 02-01-15 Поз.: 7 |  |  | Конвертер IP/СПВ, 3 программы, 1 программа 30 В 30 Вт/100 або-нентов, MiniRack, 220 В, поддержка мезонинных модулей Up-link ADSL, SHDSL, PON FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 | шт | 2 | 2 | 158140.1387 | 316280.28 | 158140.1387 | 316280.28 |  |  |  | 316280.28
263 | ЛС 02-01-15 Поз.: 4, 5, 12-14 |  |  | Монтаж кабельной канализации | м | 1860 | 1860 | 153.8947 | 286244.19 | 153.8947 | 286244.19 |  |  |  | 286244.19
264 | ЛС 02-01-15 Поз.: 2, 6, 9, 11, 15, 16 |  |  | Прокладка кабеля | м | 1865 | 1865 | 489.7971 | 913471.53 | 489.7971 | 913471.53 |  |  |  | 913471.53
| Итого по разделу 16 Система радиофикации | [7 empty] | 3012200.02 |  | 3012200.02 |  |  |  | 3012200.02
Раздел 17. Система эфирного телевидения
265 | ЛС 02-01-16 Поз.: 1, 18 |  |  | Установка опор | шт | 1 | 1 | 85256.1448 | 85256.14 | 85256.1448 | 85256.14 |  |  |  | 85256.14
266 | ЛС 02-01-16 Поз.: 2, 4, 5, 14, 15 |  |  | Монтаж антенн | шт | 1 | 1 | 31165.8104 | 31165.81 | 31165.8104 | 31165.81 |  |  |  | 31165.81
267 | ЛС 02-01-16 Поз.: 6, 16, 17 |  |  | Установка ответвителей | шт | 25 | 25 | 3786.9841 | 94674.6 | 3786.9841 | 94674.6 |  |  |  | 94674.6
268 | ЛС 02-01-16 Поз.: 8-10, 22-24 |  |  | Монтаж шкафа | шт | 9 | 9 | 9713.9006 | 87425.11 | 9713.9006 | 87425.11 |  |  |  | 87425.11
269 | ЛС 02-01-16 Поз.: 7, 19-21 |  |  | Установка розеток | шт | 159 | 159 | 1027.8715 | 163431.57 | 1027.8715 | 163431.57 |  |  |  | 163431.57
270 | ЛС 02-01-16 Поз.: 11, 12, 25-28 |  |  | Монтаж кабельной канализации | м | 4355 | 4355 | 151.4973 | 659770.6 | 151.4973 | 659770.6 |  |  |  | 659770.6
271 | ЛС 02-01-16 Поз.: 3, 13, 29, 30 |  |  | Прокладка кабеля | м | 4360 | 4360 | 201.2171 | 877306.57 | 201.2171 | 877306.57 |  |  |  | 877306.57
| Итого по разделу 17 Система эфирного телевидения | [7 empty] | 1999030.4 |  | 1999030.4 |  |  |  | 1999030.4
Раздел 18. Система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и вывода сигнала о пожаре на пульт
272 | ЛС 02-01-17 Поз.: 2-4, 40-42, 46 |  |  | Усановка АРМ | компл | 1 | 1 | 127166.6917 | 127166.69 | 127166.6917 | 127166.69 |  |  |  |  | 127166.69
273 | ЛС 02-01-17 Поз.: 1, 8-10, 24, 33, 34, 39, 50-52, 60, 66, 67 |  |  | Установка пультов контроля | шт | 55 | 55 | 9124.8827 | 501868.55 | 9124.8827 | 501868.55 |  |  |  |  | 501868.55
274 | ЛС 02-01-17 Поз.: 5 |  |  | Установка блоков питания | шт | 1 | 1 | 11111.1592 | 11111.16 | 11111.1592 | 11111.16 |  |  |  |  | 11111.16
275 | ЛС 02-01-17 Поз.: 48 |  |  | Источник бесперебойного питания ИБП Eaton 5E 1100i USB | шт | 1 | 1 | 469902.1286 | 469902.13 | 469902.1286 | 469902.13 |  |  |  |  | 469902.13
276 | ЛС 02-01-17 Поз.: 11-13, 54-56, 71 |  |  | Монтаж извещателей | шт | 739 | 739 | 5069.513 | 3746370.13 | 5069.513 | 3746370.13 |  |  |  |  | 3746370.13
277 | ЛС 02-01-17 Поз.: 7, 16, 49, 53 |  |  | Монтаж блоков разветвительного вида | шт | 134 | 134 | 2019.9205 | 270669.34 | 2019.9205 | 270669.34 |  |  |  |  | 270669.34
278 | ЛС 02-01-17 Поз.: 26, 63 |  |  | Установка громкоговорителей | шт | 64 | 64 | 7053.7701 | 451441.29 | 7053.7701 | 451441.29 |  |  |  |  | 451441.29
279 | ЛС 02-01-17 Поз.: 23, 25, 27, 28, 59, 61, 62, 64 |  |  | Монтаж оповещателей | шт | 334 | 334 | 5600.2558 | 1870485.45 | 5600.2558 | 1870485.45 |  |  |  |  | 1870485.45
280 | ЛС 02-01-17 Поз.: 6, 70 |  |  | Установка шкафа | шт | 3 | 3 | 30983.3949 | 92950.18 | 30983.3949 | 92950.18 |  |  |  |  | 92950.18
281 | ЛС 02-01-17 Поз.: 35, 68 |  |  | Установка станции | шт | 1 | 1 | 84509.5514 | 84509.55 | 84509.5514 | 84509.55 |  |  |  |  | 84509.55
282 | ЛС 02-01-17 Поз.: 43-45, 47 |  |  | Болид ПО | шт | 4 | 4 | 37171.3157 | 148685.26 | 37171.3157 | 148685.26 |  |  |  |  | 148685.26
283 | ЛС 02-01-17 Поз.: 14, 15, 29, 36, 57, 58, 65, 69, 72 |  |  | Установка блоков питания | шт | 26 | 26 | 10170.0338 | 264420.88 | 10170.0338 | 264420.88 |  |  |  |  | 264420.88
284 | ЛС 02-01-17 Поз.: 18-20, 31, 37, 74-77, 84, 85, 87 |  |  | Монтаж кабельной канализации | м | 7860 | 7860 | 158.1425 | 1243000.02 | 158.1425 | 1243000.02 |  |  |  |  | 1243000.02
285 | ЛС 02-01-17 Поз.: 17, 21, 22, 30, 32, 38, 73, 78-83, 86, 88-90 |  |  | Прокладка кабеля | м | 7761 | 7761 | 424.827 | 3297082.58 | 424.827 | 3297082.58 |  |  |  |  | 3297082.58
| Итого по разделу 18 Система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и вывода сигнала о пожаре на пульт | [7 empty] | 12579663.21 |  | 12579663.21 |  |  |  |  | 12579663.21
Раздел 19. Система охранной сигнализации
286 | ЛС 02-01-18 Поз.: 1-3, 8-11, 17-19, 24-27 |  |  | Установка блоков управления | шт | 14 | 14 | 7513.5741 | 105190.04 | 7513.5741 | 105190.04 |  |  |  |  | 105190.04
287 | ЛС 02-01-18 Поз.: 4-7, 20-23 |  |  | Монтаж извещателей | шт | 120 | 120 | 2425.5579 | 291066.95 | 2425.5579 | 291066.95 |  |  |  |  | 291066.95
288 | ЛС 02-01-18 Поз.: 12, 13, 28-30 |  |  | Установка РИП | шт | 3 | 3 | 9725.0721 | 29175.22 | 9725.0721 | 29175.22 |  |  |  |  | 29175.22
289 | ЛС 02-01-18 Поз.: 14, 15, 31-33 |  |  | Монтаж кабельной канализации | м | 596 | 596 | 150.8009 | 89877.34 | 150.8009 | 89877.34 |  |  |  |  | 89877.34
290 | ЛС 02-01-18 Поз.: 16, 34, 35 |  |  | Прокладка кабеля | м | 600 | 600 | 129.9998 | 77999.85 | 129.9998 | 77999.85 |  |  |  |  | 77999.85
| Итого по разделу 19 Система охранной сигнализации | [7 empty] | 593309.4 |  | 593309.4 |  |  |  |  | 593309.4
Раздел 20. Автоматика комплексная
291 | ЛС 02-01-19 Поз.: 1-4, 15-18 |  |  | Установка приборов сигнализации | шт | 83 | 83 | 6026.5651 | 500204.9 | 6026.5651 | 500204.9 |  |  |  | 500204.9
292 | ЛС 02-01-19 Поз.: 5, 19 |  |  | Установка извещателей | шт | 50 | 50 | 1501.6623 | 75083.12 | 1501.6623 | 75083.12 |  |  |  | 75083.12
293 | ЛС 02-01-19 Поз.: 7, 8, 21-23 |  |  | Установка источника питания | шт | 3 | 3 | 20910.0252 | 62730.08 | 20910.0252 | 62730.08 |  |  |  | 62730.08
294 | ЛС 02-01-19 Поз.: 9, 24 |  |  | Установка модулей управления | шт | 125 | 125 | 6775.4266 | 846928.32 | 6775.4266 | 846928.32 |  |  |  |  | 846928.32
295 | ЛС 02-01-19 Поз.: 6, 10, 20, 25 |  |  | Установка приемно-контрольных приборов | шт | 21 | 21 | 2047.3171 | 42993.66 | 2047.3171 | 42993.66 |  |  |  |  | 42993.66
296 | ЛС 02-01-19 Поз.: 11, 26-29 |  |  | Монтаж шкафов управления | шт | 68 | 68 | 53176.8742 | 3616027.45 | 53176.8742 | 3616027.45 |  |  |  | 3616027.45
297 | ЛС 02-01-19 Поз.: 12, 31, 32 |  |  | Монтаж кабельной канализации | м | 5962 | 5962 | 158.6399 | 945811.05 | 158.6399 | 945811.05 |  |  |  | 945811.05
298 | ЛС 02-01-19 Поз.: 13, 14, 30, 33-42 |  |  | Прокладка кабеля | м | 5962 | 5962 | 147.4286 | 878969.07 | 147.4286 | 878969.07 |  |  |  | 689820.41 | 189148.66
| Итого по разделу 20 Автоматика комплексная | [7 empty] | 6968747.65 |  | 6968747.65 |  |  |  | 5889677.01 | 1079070.64
Раздел 22. Водопонижение котлована
299 | ЛС 02-01-21 Поз.: 1-3, 7 |  |  | Разработка грунта с перевозкой | м3 | 100.4 | 100.4 | 583.3475 | 58568.09 | 583.3475 | 58568.09 |  | 58568.09
300 | ЛС 02-01-21 Поз.: 4-6 |  |  | Устройство основания под трубы | м3 | 102.3 | 102.3 | 2928.7748 | 299613.66 | 2928.7748 | 299613.66 |  | 299613.66
301 | ЛС 02-01-21 Поз.: 8-16 |  |  | Шнековое бурение скважин | м | 8.4 | 8.4 | 74741.1958 | 627826.05 | 74741.1958 | 627826.05 |  | 627826.05
302 | ЛС 02-01-21 Поз.: 17-19 |  |  | Укладка труб с демонтажем | м | 78.5 | 78.5 | 929.745 | 72984.99 | 929.745 | 72984.99 |  | 72984.99
| Итого по разделу 22 Водопонижение котлована | [7 empty] | 1058992.79 |  | 1058992.79 |  | 1058992.79
Раздел 23. Внеплощадочные сети электроснабжения
303 | ЛС 04-01-01 Поз.: 1-7 |  |  | Земляные работы с перевозкой | м3 | 3.24 | 3.24 | 576.9709 | 1869.39 | 576.9709 | 1869.39 |  |  | 1869.39
304 | ЛС 04-01-01 Поз.: 8-13 |  |  | Устройство основания под кабель и прокладка кабеля | м | 12 | 12 | 2689.9445 | 32279.33 | 2689.9445 | 32279.33 |  |  | 32279.33
305 | ЛС 04-01-01 Поз.: 14, 15 |  |  | Монтаж муфты | шт | 2 | 2 | 15620.4338 | 31240.87 | 15620.4338 | 31240.87 |  |  | 31240.87
| Итого по разделу 23 Внеплощадочные сети электроснабжения | [7 empty] | 65389.59 |  | 65389.59 |  |  | 65389.59
Раздел 24. Площадочные сети электроснабжения
306 | ЛС 04-01-02 Поз.: 1-14 |  |  | Земляные работы с перевозкой | м3 | 87.8 | 87.8 | 657.9372 | 57766.89 | 657.9372 | 57766.89 |  |  | 57766.89
307 | ЛС 04-01-02 Поз.: 15, 16 |  |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 23.3 | 23.3 | 2305.2176 | 53711.57 | 2305.2176 | 53711.57 |  |  | 53711.57
308 | ЛС 04-01-02 Поз.: 17-32 |  |  | Устройство фундаментных плит железобетонных | м3 | 6.5 | 6.5 | 22209.1474 | 144359.46 | 22209.1474 | 144359.46 |  |  | 144359.46
309 | ЛС 04-01-02 Поз.: 33 |  |  | Монтаж блочных трансформаторных подстанций | шт | 1 | 1 | 46973.4943 | 46973.49 | 46973.4943 | 46973.49 |  |  | 46973.49
310 | ЛС 04-01-02 Поз.: 34 |  |  | Блочная трансформаторная подстанция 2КТПН 400/6/0,4кВ - высоковольтный модуль 2КТПН-400 | компл | 1 | 1 | 665551.4549 | 665551.45 | 665551.4549 | 665551.45 |  |  | 665551.45
311 | ЛС 04-01-02 Поз.: 35 |  |  | Блочная трансформаторная подстанция 2КТПН 400/6/0,4кВ - низковольтный модуль 2КТПН-400 | компл | 1 | 1 | 519059.8735 | 519059.87 | 519059.8735 | 519059.87 |  |  | 519059.87
312 | ЛС 04-01-02 Поз.: 36 |  |  | Установка -трансформатор силовой | шт | 2 | 2 | 36822.3318 | 73644.66 | 36822.3318 | 73644.66 |  |  | 73644.66
313 | ЛС 04-01-02 Поз.: 37 |  |  | Трансформатор силовой с сухой изоляцией, с группой соединения обмоток Д/Yн11 ТС-400 6/0,4кВ | шт | 2 | 2 | 805216.4574 | 1610432.91 | 805216.4574 | 1610432.91 |  |  | 1610432.91
314 | ЛС 04-01-02 Поз.: 38-40 |  |  | Устройство постели из песка | м | 140 | 140 | 192.5624 | 26958.73 | 192.5624 | 26958.73 |  |  | 26958.73
315 | ЛС 04-01-02 Поз.: 41-43, 61, 62 |  |  | Прокладка кабельной канализации | м | 168 | 168 | 378.9073 | 63656.43 | 378.9073 | 63656.43 |  |  | 63656.43
316 | ЛС 04-01-02 Поз.: 44-53, 60, 63, 64, 67, 68 |  |  | Прокладка кабеля | м | 415 | 415 | 6097.3448 | 2530398.07 | 6097.3448 | 2530398.07 |  |  | 2530398.07
317 | ЛС 04-01-02 Поз.: 54-59 |  |  | Монтаж муфты | шт | 16 | 16 | 27479.0817 | 439665.31 | 27479.0817 | 439665.31 |  |  | 439665.31
318 | ЛС 04-01-02 Поз.: 65, 66 |  |  | Монтаж светильников | шт | 5 | 5 | 9840.6076 | 49203.04 | 9840.6076 | 49203.04 |  |  | 49203.04
319 | ЛС 04-01-02 Поз.: 69-72 |  |  | Устройство контура заземления | компл | 1 | 1 | 39727.132 | 39727.13 | 39727.132 | 39727.13 |  |  | 39727.13
| Итого по разделу 24 Площадочные сети электроснабжения | [7 empty] | 6321109.01 |  | 6321109.01 |  |  | 6321109.01
Раздел 25. Площадочные сети связи
320 | ЛС 05-01-01 Поз.: 1-3, 8-12, 15-20 |  |  | Земляные работы с перевозкой | м3 | 3203.5 | 3203.5 | 161.1169 | 516138.09 | 161.1169 | 516138.09 |  |  |  | 516138.09
321 | ЛС 05-01-01 Поз.: 4-7 |  |  | Устройство колодцев железобетонных | компл | 1 | 1 | 30339.534 | 30339.53 | 30339.534 | 30339.53 |  |  |  | 30339.53
322 | ЛС 05-01-01 Поз.: 13, 14 |  |  | Прокладка кабельной канализации | м | 3.8 | 3.8 | 346.5466 | 1316.88 | 346.5466 | 1316.88 |  |  |  | 1316.88
323 | ЛС 05-01-01 Поз.: 21-28 |  |  | Прокладка кабеля |  | 79 | 79 | 1137.4282 | 89856.83 | 1137.4282 | 89856.83 |  |  |  | 89856.83
| Итого по разделу 25 Площадочные сети связи | [7 empty] | 637651.33 |  | 637651.33 |  |  |  | 637651.33
Раздел 26. Наружные сети связи
324 | ЛС 05-01-02 Поз.: 1-5 |  |  | Прокладка кабеля | м | 736 | 736 | 523.9086 | 385596.71 | 523.9086 | 385596.71 |  |  |  | 385596.71
| Итого по разделу 26 Наружные сети связи | [7 empty] | 385596.71 |  | 385596.71 |  |  |  | 385596.71
Раздел 27. Сети автоматизации
325 | ЛС 05-01-03 Поз.: 1-4, 7-11 |  |  | Земляные работы с перевозкой | м3 | 5.4 | 5.4 | 892.5198 | 4819.61 | 892.5198 | 4819.61 |  |  |  | 4819.61
326 | ЛС 05-01-03 Поз.: 5, 6 |  |  | Прокладка кабельной канализации | м | 20 | 20 | 224.3759 | 4487.52 | 224.3759 | 4487.52 |  |  |  | 4487.52
327 | ЛС 05-01-03 Поз.: 12-18 |  |  | Прокладка кабеля | м | 20 | 20 | 5794.2408 | 115884.82 | 5794.2408 | 115884.82 |  |  |  | 115884.82
| Итого по разделу 27 Сети автоматизации | [7 empty] | 125191.95 |  | 125191.95 |  |  |  | 125191.95
Раздел 28. Площадочные сети водоснабжения
328 | ЛС 06-01-01 Поз.: 1-3, 6-8 |  |  | Земляные работы с перевозкой | м3 | 2.1 | 2.1 | 3081.6051 | 6471.37 | 3081.6051 | 6471.37 |  |  |  | 6471.37
329 | ЛС 06-01-01 Поз.: 4, 5 |  |  | Устройство постели из песка | м3 | 0.2 | 0.2 | 2606.4613 | 521.29 | 2606.4613 | 521.29 |  |  |  | 521.29
330 | ЛС 06-01-01 Поз.: 9, 10 |  |  | Прокладка кабельной канализаци | м | 2 | 2 | 849.7137 | 1699.43 | 849.7137 | 1699.43 |  |  |  | 1699.43
331 | ЛС 06-01-01 Поз.: 11-14 |  |  | Устройство футляра | м | 1 | 1 | 12480.9118 | 12480.91 | 12480.9118 | 12480.91 |  |  |  | 12480.91
| Итого по разделу 28 Площадочные сети водоснабжения | [7 empty] | 21173 |  | 21173 |  |  |  | 21173
Раздел 29. Внеплощадочные сети водоснабжения
332 | ЛС 06-01-02 Поз.: 1-4, 7-13 |  |  | Земляные работы с перевозкой | компл | 1 | 1 | 118871.3483 | 118871.35 | 118871.3483 | 118871.35 |  |  |  | 118871.35
333 | ЛС 06-01-02 Поз.: 5, 6 |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 5 | 5 | 2606.5011 | 13032.51 | 2606.5011 | 13032.51 |  |  |  | 13032.51
334 | ЛС 06-01-02 Поз.: 14-19 |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | м | 73.1 | 73.1 | 1265.5876 | 92514.45 | 1265.5876 | 92514.45 |  |  |  | 92514.45
335 | ЛС 06-01-02 Поз.: 20, 21, 41, 42, 46, 47 |  |  | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб | м | 21.5 | 21.5 | 4082.1496 | 87766.22 | 4082.1496 | 87766.22 |  |  |  | 87766.22
336 | ЛС 06-01-02 Поз.: 22-28 |  |  | Установка водомерных узлов | компл | 1 | 1 | 289974.8841 | 289974.88 | 289974.8841 | 289974.88 |  |  |  | 289974.88
337 | ЛС 06-01-02 Поз.: 29-33, 36 |  |  | Установка арматуры | шт | 3 | 3 | 76076.4688 | 228229.41 | 76076.4688 | 228229.41 |  |  |  | 228229.41
338 | ЛС 06-01-02 Поз.: 34, 35, 37, 38, 43-45 |  |  | Установка фасонных частей | компл | 1 | 1 | 80530.5322 | 80530.53 | 80530.5322 | 80530.53 |  |  |  | 80530.53
339 | ЛС 06-01-02 Поз.: 39, 40 |  |  | Установка: гидрантов пожарных | компл | 2 | 2 | 15673.4365 | 31346.87 | 15673.4365 | 31346.87 |  |  |  | 31346.87
340 | ЛС 06-01-02 Поз.: 48-69 |  |  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | шт | 4 | 4 | 68398.3158 | 273593.26 | 68398.3158 | 273593.26 |  |  |  | 273593.26
341 | ЛС 06-01-02 Поз.: 70-88 |  |  | Устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: прямоугольных | шт | 1 | 1 | 496104.4511 | 496104.45 | 496104.4511 | 496104.45 |  |  |  | 496104.45
| Итого по разделу 29 Внеплощадочные сети водоснабжения | [7 empty] | 1711963.93 |  | 1711963.93 |  |  |  | 1711963.93
Раздел 30. Площадочные и внеплощадочные сети канализации
342 | ЛС 06-02-01 Поз.: 1-3, 6-8; ЛС 06-02-02 Поз.: 1-3, 6-8; ЛС 06-02-03 Поз.: 1-4, 7-13; ЛС 06-02-04 Поз.: 1-4, 7-13 |  |  | Земляные работы с перевозкой | компл | 1 | 1 | 147277.4095 | 147277.41 | 147277.4095 | 147277.41 |  |  |  | 147277.41
343 | ЛС 06-02-01 Поз.: 4, 5; ЛС 06-02-02 Поз.: 4, 5; ЛС 06-02-03 Поз.: 5, 6; ЛС 06-02-04 Поз.: 5, 6 |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 6.5 | 6.5 | 2606.4912 | 16942.2 | 2606.4912 | 16942.2 |  |  |  | 16942.2
344 | ЛС 06-02-01 Поз.: 9, 10; ЛС 06-02-02 Поз.: 9, 10; ЛС 06-02-03 Поз.: 14-18; ЛС 06-02-04 Поз.: 14-17 |  |  | Укладка канализационных труб | м | 55 | 55 | 2013.8423 | 110761.33 | 2013.8423 | 110761.33 |  |  |  | 110761.33
345 | ЛС 06-02-03 Поз.: 19-23; ЛС 06-02-04 Поз.: 18-22 |  |  | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб с устройством футляра | компл | 1 | 1 | 79835.2604 | 79835.26 | 79835.2604 | 79835.26 |  |  |  | 79835.26
346 | ЛС 06-02-03 Поз.: 24-43; ЛС 06-02-04 Поз.: 23-47 |  |  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | шт | 4 | 4 | 91152.6704 | 364610.68 | 91152.6704 | 364610.68 |  |  |  | 364610.68
| Итого по разделу 30 Площадочные и внеплощадочные сети канализации | [7 empty] | 719426.88 |  | 719426.88 |  |  |  | 719426.88
Раздел 31. Дренажная система К2
347 | ЛС 06-02-05 Поз.: 1-10 |  |  | Земляные работы с перевозкой | компл | 1 | 1 | 243331.2139 | 243331.21 | 243331.2139 | 243331.21 |  |  |  | 243331.21
348 | ЛС 06-02-05 Поз.: 11, 12 |  |  | Устройство щебеночного основания | м3 | 28.2 | 28.2 | 1782.5724 | 50268.54 | 1782.5724 | 50268.54 |  |  |  | 50268.54
349 | ЛС 06-02-05 Поз.: 13, 14 |  |  | Укладка геополотна | м2 | 415 | 415 | 62.304 | 25856.15 | 62.304 | 25856.15 |  |  |  | 25856.15
350 | ЛС 06-02-05 Поз.: 15-28, 31, 32 |  |  | Укладка трубопроводов | м | 205 | 205 | 2162.3452 | 443280.77 | 2162.3452 | 443280.77 |  |  |  | 443280.77
351 | ЛС 06-02-05 Поз.: 29, 30 |  |  | Установка насосов | шт | 2 | 2 | 49482.804 | 98965.61 | 49482.804 | 98965.61 |  |  |  | 98965.61
352 | ЛС 06-02-05 Поз.: 33-44 |  |  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | шт | 3 | 3 | 65883.7735 | 197651.32 | 65883.7735 | 197651.32 |  |  |  | 197651.32
| Итого по разделу 31 Дренажная система К2 | [7 empty] | 1059353.6 |  | 1059353.6 |  |  |  | 1059353.6
Раздел 32. Тепловая сеть площадочная и внеплощадочная с системой ОДК
353 | ЛС 06-03-01 Поз.: 1-4, 7-13; ЛС 06-03-03 Поз.: 1-7 |  |  | Земляные работы | компл | 1 | 1 | 356080.1984 | 356080.2 | 356080.1984 | 356080.2 |  |  |  | 356080.2
354 | ЛС 06-03-01 Поз.: 5, 6 |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 1.2 | 1.2 | 1977.4129 | 2372.89 | 1977.4129 | 2372.89 |  |  |  | 2372.89
355 | ЛС 06-03-01 Поз.: 14-19; ЛС 06-03-03 Поз.: 8-21, 52-59 |  |  | Установка запорной арматуры | шт | 22 | 22 | 22008.0596 | 484177.31 | 22008.0596 | 484177.31 |  |  |  | 484177.31
356 | ЛС 06-03-01 Поз.: 20, 21 |  |  | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции ППУ | м | 11.5 | 11.5 | 3002.887 | 34533.2 | 3002.887 | 34533.2 |  |  |  | 34533.2
357 | ЛС 06-03-03 Поз.: 22-24, 60-63 |  |  | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции ППУ | м | 212 | 212 | 4113.0479 | 871966.15 | 4113.0479 | 871966.15 |  |  |  | 871966.15
358 | ЛС 06-03-01 Поз.: 22-28; ЛС 06-03-03 Поз.: 25-38, 64-71 |  |  | Монтаж труб для УТ | м | 30.3 | 30.3 | 6677.2205 | 202319.78 | 6677.2205 | 202319.78 |  |  |  | 202319.78
359 | ЛС 06-03-03 Поз.: 72-85 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с ВУИ | м | 12 | 12 | 28706.8472 | 344482.17 | 28706.8472 | 344482.17 |  |  |  | 344482.17
360 | ЛС 06-03-01 Поз.: 29-34; ЛС 06-03-03 Поз.: 39-44, 89-96 |  |  | Установка приборов контроля | шт | 16 | 16 | 3829.8299 | 61277.28 | 3829.8299 | 61277.28 |  |  |  | 61277.28
361 | ЛС 06-03-03 Поз.: 86-88 |  |  | Монтаж -автоматический клапан типа "захлопка" | шт | 2 | 2 | 846.799 | 1693.6 | 846.799 | 1693.6 |  |  |  | 1693.6
362 | ЛС 06-03-01 Поз.: 35-41; ЛС 06-03-03 Поз.: 45-51, 97-102 |  |  | Устройство изоляции и АКЗ трубопроводов | компл | 1 | 1 | 31161.2641 | 31161.26 | 31161.2641 | 31161.26 |  |  |  | 31161.26
363 | ЛС 06-03-01 Поз.: 42-57; ЛС 06-03-03 Поз.: 150-167 |  |  | Устройство-Тепловая камера УТ2, УТ1 | компл | 2 | 2 | 279848.86 | 559697.72 | 279848.86 | 559697.72 |  |  |  | 559697.72
364 | ЛС 06-03-02 Поз.: 1, 8, 9; ЛС 06-03-04 Поз.: 1, 7-9 |  |  | Монтаж терминалов | шт | 5 | 5 | 8656.3046 | 43281.52 | 8656.3046 | 43281.52 |  |  |  | 43281.52
365 | ЛС 06-03-02 Поз.: 2, 10; ЛС 06-03-04 Поз.: 2, 10 |  |  | Установка настенного ковера | шт | 5 | 5 | 18726.6799 | 93633.4 | 18726.6799 | 93633.4 |  |  |  | 93633.4
366 | ЛС 06-03-02 Поз.: 7, 13 |  |  | Установка детектора | шт | 1 | 1 | 26520.0699 | 26520.07 | 26520.0699 | 26520.07 |  |  |  | 26520.07
367 | ЛС 06-03-02 Поз.: 4, 12; ЛС 06-03-04 Поз.: 4, 12 |  |  | Прокладка кабеля | м | 80 | 80 | 223.7393 | 17899.14 | 223.7393 | 17899.14 |  |  |  | 17899.14
368 | ЛС 06-03-02 Поз.: 3, 5, 6, 11; ЛС 06-03-04 Поз.: 3, 5, 6, 11 |  |  | Укладка трубопровода стального-кабельная канализация | м | 80 | 80 | 1290.8654 | 103269.23 | 1290.8654 | 103269.23 |  |  |  | 103269.23
369 | ЛС 06-03-03 Поз.: 103 |  |  | Установка насосов | шт | 2 | 2 | 40274.6769 | 80549.35 | 40274.6769 | 80549.35 |  |  |  | 80549.35
370 | ЛС 06-03-03 Поз.: 104 |  |  | Насос Д315-71, G=315 м3/ч, Н=62,0 м, с эл.двигателем АИР 80 S2, N=110 кВт; n=3000 кВт | шт | 2 | 2 | 338230.0619 | 676460.12 | 338230.0619 | 676460.12 |  |  |  | 676460.12
371 | ЛС 06-03-03 Поз.: 105-126 |  |  | Устройство монолитных конструкций -каналы Клм1, Клм2, Клм4 | шт | 3 | 3 | 1111913.6795 | 3335741.04 | 1111913.6795 | 3335741.04 |  |  |  | 3335741.04
372 | ЛС 06-03-03 Поз.: 127-134 |  |  | Устройство неподвижных опор Н1- Н4 | компл | 1 | 1 | 33415.1305 | 33415.13 | 33415.1305 | 33415.13 |  |  |  | 33415.13
373 | ЛС 06-03-03 Поз.: 135-143 |  |  | Устройство углов поворота УП1-УП10 и компенсационной ниши К1 | компл | 1 | 1 | 165156.1364 | 165156.14 | 165156.1364 | 165156.14 |  |  |  | 165156.14
374 | ЛС 06-03-03 Поз.: 144-149 |  |  | Устройство стен Стм1, Стм2 | компл | 1 | 1 | 27796.1426 | 27796.14 | 27796.1426 | 27796.14 |  |  |  | 27796.14
375 | ЛС 06-03-03 Поз.: 168-178 |  |  | Устройство сбросного колодца Сбк1 | компл | 1 | 1 | 176382.5824 | 176382.58 | 176382.5824 | 176382.58 |  |  |  | 176382.58
| Итого по разделу 32 Тепловая сеть площадочная и внеплощадочная с системой ОДК | [7 empty] | 7729865.42 |  | 7729865.42 |  |  |  | 7729865.42
Раздел 33. Благоустройство
376 | ЛС 07-01-01 Поз.: 1-6 |  |  | Вертикальная планировка: земляные работы | компл | 1 | 1 | 119995.705 | 119995.7 | 119995.705 | 119995.7 |  |  |  |  | 119995.7
377 | ЛС 07-01-02 Поз.: 1-11, 62-72 |  |  | Устройство проездов по типу А1 (проектное решение) | м2 | 693.5 | 693.5 | 2903.2881 | 2013430.31 | 2903.2881 | 2013430.31 |  |  |  |  | 2013430.31
378 | ЛС 07-01-02 Поз.: 12, 13, 21, 22, 31, 32, 60, 61, 73, 74 |  |  | Установка бортовых камней | м | 396.3 | 396.3 | 1542.5086 | 611296.15 | 1542.5086 | 611296.15 |  |  |  |  | 611296.15
379 | ЛС 07-01-02 Поз.: 40, 41, 83, 84, 95, 96 |  |  | Установка бортовых камней бетонных газонных | м | 81 | 81 | 1271.1585 | 102963.84 | 1271.1585 | 102963.84 |  |  |  |  | 102963.84
380 | ЛС 07-01-02 Поз.: 14-20 |  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия площадки для мусорных контейнеров тип А2 | м2 | 5.8 | 5.8 | 1119.4523 | 6492.83 | 1119.4523 | 6492.83 |  |  |  |  | 6492.83
381 | ЛС 07-01-02 Поз.: 23-30, 75-82 |  |  | Устройство покрытия из плитки тротуара и площадок тип П1 | м2 | 318.1 | 318.1 | 2820.571 | 897223.62 | 2820.571 | 897223.62 |  |  |  |  | 897223.62
382 | ЛС 07-01-02 Поз.: 33-39 |  |  | Устройство травяного покрытия тип Т1 | м2 | 14.2 | 14.2 | 1273.7847 | 18087.74 | 1273.7847 | 18087.74 |  |  |  |  | 18087.74
383 | ЛС 07-01-02 Поз.: 42-53 |  |  | Устройство ячеистый газон тип Г1, | м2 | 33 | 33 | 1758.6178 | 58034.39 | 1758.6178 | 58034.39 |  |  |  |  | 58034.39
384 | ЛС 07-01-02 Поз.: 54-59 |  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия парковки тип А3 | м2 | 57.8 | 57.8 | 1538.6985 | 88936.78 | 1538.6985 | 88936.78 |  |  |  |  | 88936.78
385 | ЛС 07-01-02 Поз.: 85-94 |  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки тип А4 | м2 | 164.5 | 164.5 | 2086.7806 | 343275.41 | 2086.7806 | 343275.41 |  |  |  |  | 343275.41
386 | ЛС 07-01-03 Поз.: 1-9 |  |  | Посев газонов с подготовкой почвы | м2 | 93 | 93 | 757.168 | 70416.62 | 757.168 | 70416.62 |  |  |  |  | 70416.62
387 | ЛС 07-01-03 Поз.: 10-12 |  |  | Посадка многолетних цветников с подготовкой почвы | м2 | 85 | 85 | 2922.2788 | 248393.69 | 2922.2788 | 248393.69 |  |  |  |  | 248393.69
388 | ЛС 07-01-03 Поз.: 13-18 |  |  | Посадка кустарников | шт | 32 | 32 | 778.964 | 24926.85 | 778.964 | 24926.85 |  |  |  |  | 24926.85
389 | ЛС 07-01-03 Поз.: 19-21 |  |  | Посадка деревьев | шт | 7 | 7 | 5017.1371 | 35119.96 | 5017.1371 | 35119.96 |  |  |  |  | 35119.96
390 | ЛС 07-01-03 Поз.: 22-25 |  |  | Восстановление газона внеплощадочных сетей | м2 | 160 | 160 | 752.96 | 120473.6 | 752.96 | 120473.6 |  |  |  |  | 120473.6
391 | ЛС 07-01-04 Поз.: 1-3, 5 |  |  | Установка МАФ | шт | 15 | 15 | 14662.5461 | 219938.19 | 14662.5461 | 219938.19 |  |  |  |  | 219938.19
392 | ЛС 07-01-04 Поз.: 4 |  |  | Навес для м/б с воротами (3-контейнера) | шт | 1 | 1 | 199085.327 | 199085.33 | 199085.327 | 199085.33 |  |  |  |  | 199085.33
393 | ЛС 07-01-05 Поз.: 1-12 |  |  | Установка металлических столбов ограждений | шт | 52 | 52 | 4979.2951 | 258923.35 | 4979.2951 | 258923.35 |  |  |  |  | 258923.35
394 | ЛС 07-01-05 Поз.: 13-15 |  |  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей | м/п | 104.3 | 104.3 | 2168.5627 | 226181.08 | 2168.5627 | 226181.08 |  |  |  |  | 226181.08
395 | ЛС 07-01-05 Поз.: 16-19 |  |  | Устройство калиток | шт | 3 | 3 | 40998.5889 | 122995.77 | 40998.5889 | 122995.77 |  |  |  |  | 122995.77
396 | ЛС 07-01-05 Поз.: 20-22 |  |  | Устройство ворот распашных | шт | 4 | 4 | 104180.1422 | 416720.57 | 104180.1422 | 416720.57 |  |  |  |  | 416720.57
397 | ЛС 07-01-05 Поз.: 23, 24 |  |  | Вывоз лишнего грунта | м3 | 5.2 | 5.2 | 535.9953 | 2787.11 | 535.9953 | 2787.11 |  |  |  |  | 2787.11
| Итого по разделу 33 Благоустройство | [7 empty] | 6205698.89 |  | 6205698.89 |  |  |  |  | 6205698.89
Раздел 34. Пусконаладочные работы
398 | ЛС 09-01-01 Поз.: 1-4 |  |  | ПНР вентиляции | компл | 1 | 1 | 1188272.0432 | 1188272.04 | 1188272.0432 | 1188272.04 |  |  |  |  | 1188272.04
399 | ЛС 09-01-01 Поз.: 5-8 |  |  | ПНР противодымной защиты | компл | 1 | 1 | 147217.2045 | 147217.2 | 147217.2045 | 147217.2 |  |  |  |  | 147217.2
400 | ЛС 09-01-02 Поз.: 1 |  |  | ПНР систем кондиционирования | компл | 1 | 1 | 313049.9704 | 313049.97 | 313049.9704 | 313049.97 |  |  |  |  | 313049.97
401 | ЛС 09-01-03 Поз.: 1-3 |  |  | ПНР лифтовой системы | компл | 1 | 1 | 301004.9378 | 301004.94 | 301004.9378 | 301004.94 |  |  |  |  | 301004.94
402 | ЛС 09-01-04 Поз.: 1-19 |  |  | ПНР ВРУ | компл | 1 | 1 | 178443.7172 | 178443.72 | 178443.7172 | 178443.72 |  |  |  |  | 178443.72
403 | ЛС 09-01-04 Поз.: 20-31 |  |  | ПНР АВР1-ЩРА1 | компл | 1 | 1 | 141653.577 | 141653.58 | 141653.577 | 141653.58 |  |  |  |  | 141653.58
404 | ЛС 09-01-04 Поз.: 32-45 |  |  | ПНР АВР1-ППУ1 | компл | 1 | 1 | 199791.3427 | 199791.34 | 199791.3427 | 199791.34 |  |  |  |  | 199791.34
405 | ЛС 09-01-04 Поз.: 46-54 |  |  | ПНР ЩСС | компл | 1 | 1 | 142389.4266 | 142389.43 | 142389.4266 | 142389.43 |  |  |  |  | 142389.43
406 | ЛС 09-01-04 Поз.: 55-112 |  |  | ПНР ЩР0-9, ЩР 1.1, ЩР 1.2 | компл | 12 | 12 | 77212.5938 | 926551.13 | 77212.5938 | 926551.13 |  |  |  |  | 926551.13
407 | ЛС 09-01-04 Поз.: 113-163 |  |  | ПНР ЩВ0-9 | компл | 10 | 10 | 64956.7842 | 649567.84 | 64956.7842 | 649567.84 |  |  |  |  | 649567.84
408 | ЛС 09-01-04 Поз.: 164-173 |  |  | ПНР ЩАО | компл | 1 | 1 | 62524.6606 | 62524.66 | 62524.6606 | 62524.66 |  |  |  |  | 62524.66
409 | ЛС 09-01-04 Поз.: 174-218 |  |  | ПНР ЩО0-9 | компл | 10 | 10 | 39400.9786 | 394009.79 | 39400.9786 | 394009.79 |  |  |  |  | 394009.79
410 | ЛС 09-01-05 Поз.: 1-26 |  |  | ПНР 2БКТПН 400/6/0,4 кВ (РУ 6 кВ и РУ 0,4 кВ)- системы наружного электроснабжения | компл | 1 | 1 | 910112.3544 | 910112.35 | 910112.3544 | 910112.35 |  |  |  |  | 910112.35
411 | ЛС 09-01-06 Поз.: 1, 2 |  |  | ПНР системы диспетчеризации лифтов | компл | 1 | 1 | 18095.6917 | 18095.69 | 18095.6917 | 18095.69 |  |  |  |  | 18095.69
412 | ЛС 09-01-07 Поз.: 1-3 |  |  | ПНР системы ОДК площадочных тепловых сетей | компл | 1 | 1 | 197629.0671 | 197629.07 | 197629.0671 | 197629.07 |  |  |  |  | 197629.07
413 | ЛС 09-01-08 Поз.: 1-3 |  |  | ПНР | компл | 1 | 1 | 355594.2413 | 355594.24 | 355594.2413 | 355594.24 |  |  |  |  | 355594.24
| Итого по разделу 34 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 6125906.99 |  | 6125906.99 |  |  |  |  | 6125906.99
Раздел 35. Временные здания и сооружения
414 | ЛС Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.50 Поз.: БН |  |  | Временные здания и сооружения | шт | 1 | 1 | 9129340.7032 | 9129340.7 | 1698497.83 | 1698497.83 |  |  | 1698497.83
| Итого по разделу 35 Временные здания и сооружения | [7 empty] | 9129340.7 |  | 1698497.83 |  |  | 1698497.83
Раздел 36. Прочие работы и затраты
415 | ЛС Расчет Поз.: б/н |  |  | Расчет затрат на привлечение студенческих отрядов | шт | 1 | 1 | 14237.0824 | 14237.08 |  | 14237.08 |  |  |  | 14237.08
| Итого по разделу 36 Прочие работы и затраты | [7 empty] | 14237.08 |  | 14237.08 |  |  |  | 14237.08
Раздел 37. Производство работ в зимнее время
416 | ЛС Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85, прил.4 п.1 Поз.: БН |  |  | Производство работ в зимнее время | шт | 1 | 1 | 2581576.2855 | 2581576.29 |  | 2581576.29 |  |  |  | 2581576.29
| Итого по разделу 37 Непредвиденные затраты | [7 empty] | 2581576.29 |  | 2581576.29 |  |  |  | 2581576.29
Раздел 38. Непредвиденные затраты и работы
417 | ЛС Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 Поз.: БН |  |  | Непредвиденные затраты | шт | 1 | 1 | 11797385.6091 | 11797385.61 |  | 11797385.61 |  |  | 11797385.61
| Итого по разделу 38 Непредвиденные затраты | [7 empty] | 11797385.61 |  | 11797385.61 |  |  | 11797385.61
| Аванс в размере 5% от суммы контракта | [7 empty] | 30083333.33 |  | 30083333.33 |  | 30083333.33
| Всего к выполнению по смете | [7 empty] | 601666666.671 |  | 601666666.671 |  | 65675702.5083 | 207422516.1327 | 301984798.9089 | 26583649.12
| Всего к выполнению за вычетом аванса в размере 5% от суммы контракта | [11 empty] | 62391917.38 | 197051390.33 | 286885558.96 | 25254466.67
| Итого с учетом полученного аванса в размере 5% от суммы контракта | [7 empty] | 601666666.671 |  | 601666666.671 |  | 92475250.71 | 197051390.33 | 286885558.96 | 25254466.67
| НДС 20% | [7 empty] | 120333333.33 |  | 120333333.33 |  | 18495050.14 | 39410278.07 | 57377111.79 | 5050893.33
| Всего с НДС 20% | [7 empty] | 722000000.001 |  | 722000000.001 |  | 110970300.85 | 236461668.4 | 344262670.75 | 30305360
| в том числе НДС 22% (с 01.01.2026) | [11 empty] | 18495050.14 | 15785629.06 | 78679581.49 | 15720472.9
Составил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)