ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

1.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по текущему ремонту помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Римского-Корскова д.39 литера А

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2):

43.39 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие.

1.3. Место выполнения работ: внутренние помещения, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Римского-Корскова д.39 литера А (далее – Объект).

1.4. Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.08.2026 г.

2. Требования к техническим характеристикам работ:

Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать сметной документации.

3. Требования к безопасности выполнения работ:

Подрядчик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение работниками законодательства РФ.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем.

На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии сметной документацией.

Все материалы должны иметь требуемые сертификаты и соответствовать государственным стандартам и нормам.

Все указания на товарные знаки, указанные в сметной документации, читать со словами «или эквивалент».

5. Ответственное должностное лицо:  Ашуров Рустам Межвединович , тел. 89062623054 , адрес эл. почты: ashurov_rm@szfo.rostransnadzor.gov.ru

6. Объем работ указан в файле - «ЛСР_помещение в арке».

7. Возникшие непредвиденные расходы в процессе производства работ входят в стоимость Контракта.