УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФКУ «Центрдорразвития»
_________________ О.А. Ширлин
«___» ________ 2026 г.


Описание объекта закупки
Аккумуляторные блоки для находящегося в эксплуатации источника бесперебойного питания CyberPower OL6КERTHD и модуля расширения CyberPower BPE144VL2U01 

1. Объект закупки: поставка аккумуляторных блоков для источника бесперебойного питания (ИБП) CyberPower OL6КERTHD и модуля расширения CyberPower BPE144VL2U01.  
2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр аналитики и методологии развития дорожного хозяйства Федерального дорожного агентства». Краткое наименование: ФКУ «Центрдорразвития».
3. Поставщик: определяется по результатам закупки.
4. Место поставки товара: г. Москва, Павла Корчагина, д.2, этаж 18.
5. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
6. Требования к аккумуляторному блоку:
	Модель аккумуляторного блока
	Аккумуляторный блок предназначен для ИБП, имеющихся у заказчика (наименование ИБП)
	Дата изготовления
	Кол-во/ шт.

	Сменный батарейный модуль (Replacement Battery Pack) CyberPower RBP0144 в сборе
	CyberPower OL6КERTHD
	Не более 6 месяцев до даты поставки
	1

	Сменный батарейный модуль (Replacement Battery Pack) CyberPower RBP0145 в сборе
	Модуль расширения CyberPower BPE144VL2U01
	Не более 6 месяцев до даты поставки
	2



7. Обоснование закупки товара с указанием конкретного товарного знака (RBP0144, RBP0145):
Закупаемые сменные батарейные блоки предназначены для замены аккумуляторов в находящемся в эксплуатации оборудовании — ИБП CyberPower OL6KERTHD и модуле расширения BPE144VL2U01. Согласно эксплуатационной документации производителя, гарантированная совместимость с указанными моделями ИБП обеспечена исключительно для сменных батарейных блоков моделей RBP0144 и RBP0145.
Использование батарейных блоков иной конструкции, с другими электрическими параметрами (напряжением, емкостью, типом разъемов) или габаритными размерами невозможно ввиду конструктивных ограничений и может привести к выходу оборудования из строя, а также прекращению гарантийных обязательств производителя. Коммерчески и функционально взаимозаменяемых товаров, позволяющих достичь необходимого заказчику результата, на рынке не имеется.
Таким образом, закупка товаров других производителей или моделей невозможна.
8. Техническое состояние:
Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
9. Требования к безопасности товара:
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации.
Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
10. Стоимость должна включать в себя:
- стоимость товара;
- стоимость транспортных расходов.
11. Требование к упаковке:
Упаковка должна исключать механические повреждения в процессе транспортирования, отгрузки и складирования. Материалы и упаковочная тара должны быть выбраны с таким расчетом, чтобы препятствовать нежелательному развитию электропроводимости, коррозии контактов и доступу влаги. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке.
12. Требование к поставке:
Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара:
- осуществляет доставку товара до места поставки;
- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.
13. Порядок приемки товара:
Приемка товара осуществляется по внешнему виду (отсутствие повреждений, следов эксплуатации, подтеков электролита, коррозии контактов) и по маркировке (дата изготовления должна соответствовать требованию). В случае обнаружения дефектов, а также в случае выявления при установке аккумуляторных блоков в соответствующие ИБП ошибок, предупреждений или некорректной работы оборудования с установленными аккумуляторными блоками, товар подлежит замене за счёт Поставщика.
14. Требование к гарантии:
Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый товар сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки. В течение гарантийного срока Поставщик обязан своими силами и за свой счёт устранять выявленные недостатки товара или производить замену товара ненадлежащего качества в разумный срок, но не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. Гарантия распространяется на все составные части товара.
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