УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФКУ «Центрдорразвития»

_________________ О.А. Ширлин

«___» ________ 2026 г.

Описание объекта закупки

Аккумуляторные блоки для находящегося в эксплуатации источника бесперебойного питания CyberPower OL6КERTHD и модуля расширения CyberPower BPE144VL2U01

1. Объект закупки: поставка аккумуляторных блоков для источника бесперебойного питания (ИБП) CyberPower OL6КERTHD и модуля расширения CyberPower BPE144VL2U01.

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр аналитики и методологии развития дорожного хозяйства Федерального дорожного агентства». Краткое наименование: ФКУ «Центрдорразвития».

3. Поставщик: определяется по результатам закупки.

4. Место поставки товара: г. Москва, Павла Корчагина, д.2, этаж 18.

5. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

6. Требования к аккумуляторному блоку:

| Модель аккумуляторного блока | Аккумуляторный блок предназначен для ИБП, имеющихся у заказчика (наименование ИБП) | Дата изготовления | Кол-во/ шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сменный батарейный модуль (Replacement Battery Pack) CyberPower RBP0144 в сборе | CyberPower OL6КERTHD | Не более 6 месяцев до даты поставки | 1 |
| Сменный батарейный модуль (Replacement Battery Pack) CyberPower RBP0145 в сборе | Модуль расширения CyberPower BPE144VL2U01 | Не более 6 месяцев до даты поставки | 2 |

7. Обоснование закупки товара с указанием конкретного товарного знака (RBP0144, RBP0145):

Закупаемые сменные батарейные блоки предназначены для замены аккумуляторов в находящемся в эксплуатации оборудовании — ИБП CyberPower OL6KERTHD и модуле расширения BPE144VL2U01. Согласно эксплуатационной документации производителя, гарантированная совместимость с указанными моделями ИБП обеспечена исключительно для сменных батарейных блоков моделей RBP0144 и RBP0145.

Использование батарейных блоков иной конструкции, с другими электрическими параметрами (напряжением, емкостью, типом разъемов) или габаритными размерами невозможно ввиду конструктивных ограничений и может привести к выходу оборудования из строя, а также прекращению гарантийных обязательств производителя. Коммерчески и функционально взаимозаменяемых товаров, позволяющих достичь необходимого заказчику результата, на рынке не имеется.

Таким образом, закупка товаров других производителей или моделей невозможна.

8. Техническое состояние:

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

9. Требования к безопасности товара:

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации.

Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

10. Стоимость должна включать в себя:

- стоимость товара;

- стоимость транспортных расходов.

11. Требование к упаковке:

Упаковка должна исключать механические повреждения в процессе транспортирования, отгрузки и складирования. Материалы и упаковочная тара должны быть выбраны с таким расчетом, чтобы препятствовать нежелательному развитию электропроводимости, коррозии контактов и доступу влаги. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке.

12. Требование к поставке:

Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара:

- осуществляет доставку товара до места поставки;

- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.

13. Порядок приемки товара:

Приемка товара осуществляется по внешнему виду (отсутствие повреждений, следов эксплуатации, подтеков электролита, коррозии контактов) и по маркировке (дата изготовления должна соответствовать требованию). В случае обнаружения дефектов, а также в случае выявления при установке аккумуляторных блоков в соответствующие ИБП ошибок, предупреждений или некорректной работы оборудования с установленными аккумуляторными блоками, товар подлежит замене за счёт Поставщика.

14. Требование к гарантии:

Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый товар сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки. В течение гарантийного срока Поставщик обязан своими силами и за свой счёт устранять выявленные недостатки товара или производить замену товара ненадлежащего качества в разумный срок, но не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. Гарантия распространяется на все составные части товара.

Разработано:

Ведущий инженер-электроник			           _______________/Казарин А.А.

Согласовано:

Юрисконсульт						           ______________/Фирсов Е.И.

Заместитель начальника отдела 
административно-кадровой работы, 
правового обеспечения и государственных закупок     _____________/Голубева Ж.А.