| № п/п | Код КТРУ | Наименование по КТРУ | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение параметра | Единица измерения характеристики | Инструкция | Обоснование дополнительных характеристик | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Указывают в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики |  |  |
| 1 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  |  |  | Пара (2шт) |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области пальцев) | ≥ 0,11 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области ладони) | ≥ 0,08 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Длина перчатки | ≥ 240 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для фиксации на предплечье |  |
|  |  |  | Кач | Отделка | Текстурный ресунок в области пальцев | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита |  |
|  |  |  | кач | Размер | S | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными |  |
| 2 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  |  |  | Пара (2шт) |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области пальцев) | ≥ 0,30 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области ладони) | ≥ 0,25 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Длина перчатки | ≥ 290 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для защиты предплечья в условиях повышенного риска инфицирования |  |
|  |  |  | Кач | Манжета перчаток | Закатана в венчик | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно прим. 2. П.3 ГОСТ Р 52239-2024 |  |
|  |  |  | Кач | Отделка | Текстурный рисунок крупный (не микротекстура), без опудривания | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2004, п. 3.5. МР 3.5.1.0113-16 - крупный (выраженный) текстурный рисунок необходим для удержания инструмента во влажной среде, а отсутствие пудры для минимизации риска возникновения контактного дерматита |  |
|  |  |  | Кач | Внутреннее полимерное покрытие содержит увлажняющий компонент | Алое-вера | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для увлажнения и ухода за кожей рук, предотвращения разрушения гидролипидного слоя кожи, минимизации риска воспаления рук в процессе использования перчаток |  |
|  |  |  | Кач | Размер | S, M, L по заявке заказчика | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными |  |
| 3 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  |  |  | Пара (2шт) |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области пальцев) | ≥ 0,11 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области ладони) | ≥ 0,08 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Длина перчатки | ≥ 240 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для фиксации на предплечье |  |
|  |  |  | Кач | Отделка | Текстурный ресунок в области пальцев | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита |  |
|  |  |  | Кач | Размер | M | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными |  |
| 4 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  |  |  | Пара (2шт) |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области пальцев) | ≥ 0,11 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области ладони) | ≥ 0,11 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Длина перчатки | ≥ 275 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для защиты предплечья в условиях повышенного риска инфицирования |  |
|  |  |  | Кач | Отделка | Текстурный ресунок в области пальцев и ладони, без опудривания | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита |  |
|  |  |  | Кач | Внутреннее покрытие поверхности перчатки | Нитриловое | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для минимизации риска аллергических реакций и усиления барьерных свойств |  |
|  |  |  | Кач | Манжета перчаток | Закатана в венчик | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно прим. 2. П.3 ГОСТ Р 52239-2024 |  |
|  |  |  | Кач | Размер | S, M, L по заявке заказчика | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными |  |
| 5 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  |  |  | Пара (2шт) |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области пальцев) | ≥ 0,11 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области ладони) | ≥ 0,11 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Длина перчатки | ≥ 275 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для защиты предплечья в условиях повышенного риска инфицирования |  |
|  |  |  | Кач | Отделка | Текстурный ресунок в области пальцев и ладони, без опудривания | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита |  |
|  |  |  | Кач | Внутреннее полимерное покрытие содержит увлажняющий компонент | Алое-вера | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для увлажнения и ухода за кожей рук, предотвращения разрушения гидролипидного слоя кожи, минимизации риска воспаления рук в процессе использования перчаток |  |
|  |  |  | Кач | Манжета перчаток | Закатана в венчик | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно прим. 2. П.3 ГОСТ Р 52239-2024 |  |
|  |  |  | Кач | Размер | S, M, L по заявке заказчика | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными |  |
| 6 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  |  |  | Пара (2шт) |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области пальцев) | ≥ 0,15 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области ладони) | ≥ 0,11 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Длина перчатки | ≥ 290 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для защиты предплечья в условиях повышенного риска инфицирования |  |
|  |  |  | Кач | Внутреннее полимерное покрытие содержит увлажняющий компонент | Указать компонент | Х | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для увлажнения и ухода за кожей рук, предотвращения разрушения гидролипидного слоя кожи, минимизации риска воспаления кожи рук в процессе использования перчаток, обеспечения комфортного использования и надевания. |  |
|  |  |  | Кач | Отделка | Текстурный рисунок крупный (не микротекстура), без опудривания | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно ГОСТ Р 52239-2024 |  |
|  |  |  | Кач | Размер | S, M, L по заявке заказчика | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными |  |
| 7 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  |  |  | Пара (2шт) |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области пальцев) | ≥ 0,11 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Одинарная толщина (в области ладони) | ≥ 0,08 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения механической прочности |  |
|  |  |  | Кол | Длина перчатки | ≥ 240 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для фиксации на предплечье |  |
|  |  |  | Кач | Отделка | Текстурный ресунок в области пальцев | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 для минимизации риска возникновения контактного дерматита |  |
|  |  |  | кач | Размер | L | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения у специалистов с различными антропометрическими данными |  |
| 8 | 32.50.50.000-00210 | Набор базовый для внутривенных вливаний | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | Штука |
|  |  |  | Кол | Диаметр инъекционной иглы | ≥ 0.3 и ≤ 0.8 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кол | Длина соединительной трубки | > 2300 и ≤ 6000 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Регулятор тока жидкости | Роликовый | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Трансфузионная игла | Полимерная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Капельная камера прозрачная, с встроенным воздушным клапаном и фильтром, а также жидкостным фильтром | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для фильтрации переливаемой жидкости |  |
|  |  |  | Кол | Размер пор жидкостного фильтра в капельной камере | ≤ 0,016 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для фильтрации переливаемой жидкости и обеспечения необходимой пропускной способности |  |
|  |  |  | Кач | Дополнительный инъекционный безыгольный Y-образный порт | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для экстренного введения дополнительных лекарственных средств |  |
|  |  |  | Кач | Инженерная защита от случайного укола иглой и повторного использования изделия | Интегрированный в канюлю иглы защитный колпачок , который надевается и безвозвратно фиксируется на игле без возможности ее снятия | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" |  |
|  |  |  | Кач | Упаковка | Единая индивидуальная стерильная полимерная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения сохранности и стерильности изделия |  |
|  |  |  | Кол | Количество защитных колпачков для иглы к емкости и для инъекционной иглы | ≥ 2 | Штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для минимизации риска случайного укола |  |
|  |  |  | Кач | Тип коннектера | "Луер" (Луер слип) | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежного соединения инъекционной иглы с системой. |  |
|  |  |  | Кач | Класс потенциального риска медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением | ≥ 2а | Х | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для возможности введения в организм пациента лекарственных средств или других веществ в соответствии с п. 5.3.3 ГОСТ 31508-2012). |  |
| 9 | 32.50.50.000-00234 | Набор базовый для внутривенных вливаний | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | Штука |
|  |  |  | Кол | Диаметр инъекционной иглы | ≥ 0.3 и ≤ 0.8 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кол | Длина соединительной трубки | > 1300 и ≤ 1800 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Регулятор тока жидкости | Роликовый | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Трансфузионная игла | Полимерная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Капельная камера прозрачная, с встроенным воздушным клапаном и фильтром, а также жидкостным фильтром | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для фильтрации переливаемой жидкости |  |
|  |  |  | Кач | Упаковка | Единая индивидуальная стерильная полимерная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения сохранности и стерильности изделия |  |
|  |  |  | Кол | Количество защитных колпачков для иглы к емкости и для инъекционной иглы | ≥ 2 | Штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для минимизации риска случайного укола |  |
|  |  |  | Кач | Тип коннектера | "Луер" (Луер слип) | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения надежного соединения инъекционной иглы с системой. |  |
|  |  |  | Кач | Класс потенциального риска медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением | ≥ 2а | Х | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для возможности введения в организм пациента лекарственных средств или других веществ в соответствии с п. 5.3.3 ГОСТ 31508-2012). |  |
| 10 | 32.50.50.190 | Капилляр для забора крови | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют |  |  |  |  |  | Штука |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Назначение | Для забора капиллярной крови с последующим проведением гематологических исследований | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено потребностью Заказчика |  |
|  |  |  | Кач | Материал изготовления капиляра | Стекло | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обладает оптимальной смачиваемостью, не вступает в реакцию с кровью, прозрачно для визуального контроля заполнения и центрифугирования |  |
|  |  |  | Кол | Внутренний диаметр | ≥ 1 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Оптимальный размер для быстрого забора достаточного объема капиллярной крови |  |
|  |  |  | Кол | Внешний диаметр | ≥ 1.8 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Оптимальный размер для быстрого забора достаточного объема капиллярной крови |  |
|  |  |  | Кол | Длина | ≥ 90 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Оптимальный размер для быстрого забора достаточного объема капиллярной крови |  |

| № п/п | Наименование товара | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | шт | 1 |
| 2 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | шт | 1 |
| 3 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | шт | 1 |
| 4 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | шт | 1 |
| 5 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | шт | 1 |
| 6 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | шт | 1 |
| 7 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | шт | 1 |
| 8 | Набор базовый для внутривенных вливаний | шт | 1 |
| 9 | Набор базовый для внутривенных вливаний | шт | 1 |
| 10 | Капилляр для забора крови | шт | 1 |

# Условия поставки товара:

Качество товара:

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Контракте.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям, действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, и другой нормативно-технической документации и подтверждаться соответствующими документами (сертификатами соответствия (качества) (при наличии), декларациями о соответствии (при наличии)), оформленными на русском языке и в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В отношении качества поставляемого товара должны отсутствовать претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим требованиям производителя товара.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым и ранее не использовавшимся.

Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему контракту, и связанные с ним услуги должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг. Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за поставляемый товар.

Товар должен иметь дату изготовления.

Остаточный срок годности – не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям контракта, Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты товара (в том числе не несет гарантийных обязательств), возникшие в связи с ненадлежащим хранением товара, использованием товара не по назначению, нарушением условий эксплуатации согласно требованиям нормативно-технической документации производителей товара.

Требования к упаковке оборудования: оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара, с соблюдением условий хранения.

Место поставки: ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 9, литера А.

Срок поставки: поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Заявки о получении Товара от Заказчика. Возможна ежедневная поставка, до 10.12.2026г.

Условия оплаты: оплата в рублях по безналичному расчету. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Срок оплаты: оплата осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке, сформированного в единой информационной системе в сфере закупок.

Расходы, включенные в цену товара: сумма контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, таможенные пошлины и сборы, налоги, доставку, погрузо-разгрузочные работы.

Лицо, ответственное за составление технического задания:                                                                                   Гринфельд Ю.А.

Согласовано:

Начальник УМТО								                                        Карякин Е.И.