Техническое задание

на изготовление дверей

| Изделие № 1 Количество:1шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система | 4. Дв.хол.наруж.отк ТП45 9016 |  |
|  | Фурнитура | Дверь ТП 45 Офисная ручка Замок однозап |  |
|  | Ro м2хоС/Вт (при Fсв/Fо= 0,7) |  |  |
|  | Ширина х Высота , м | 1,41 х 2,04 |  |
|  | Заполнение | 4-16-4Mat (Матовый), Сталь RAL (RAL 9016), Сэндв 24мм (Белый в массе), |  |
|  | Москитная сетка, руб.\площадь | 0,00 \ 0,00м2 |  |
|  | арт. профиля сетки, |  |  |
|  | Текстура | Основная:RAL 9016 Внешняя: RAL 9016 Внутренняя: RAL 9016 |  |
|  | Количество | 1 шт |  |
|  | Площадь\Вес изделия | 2,88 кв.м.\54,96 кг. |  |
|  | Ручка | РД-01.300.30 9016 |  |
|  | Доводчик | TS Compakt 2/3/4 9016 |  |
|  | Монтаж /установка | наличие |  |

| Изделие № 2 Количество:1шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система | 4. Двери холодные ТП40 9016 |  |
|  | Фурнитура | Дверь ТП 40 Нажимной гарнитур Замок однозап |  |
|  | Ro м2хоС/Вт (при Fсв/Fо= 0,7) |  |  |
|  | Ширина х Высота , м | 0,94 х 2,06 |  |
|  | Заполнение | 4-16-4Mat (Матовый), Сталь RAL (RAL 9016), Сэндв 24мм (Белый в массе), |  |
|  | Москитная сетка, руб.\площадь | 0,00 \ 0,00м2 |  |
|  | арт. профиля сетки, |  |  |
|  | Текстура | Основная:RAL 9016 Внешняя: RAL 9016 Внутренняя: RAL 9016 |  |
|  | Количество | 1 шт |  |
|  | Площадь\Вес изделия | 1,94 кв.м.\13,53 кг. |  |
|  | Ручка | 1121.00.310 9016 |  |
|  | Доводчик |  |  |
|  | Монтаж /установка | наличие |  |

| Изделие № 3 Количество:1шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система | 4. Дв.хол.наруж.отк ТП45 9016 |  |
|  | Фурнитура | Дверь ТП 45 Нажимной гарнитур Замок однозап |  |
|  | Ro м2хоС/Вт (при Fсв/Fо= 0,7) |  |  |
|  | Ширина х Высота , м | 1,20 х 2,04 |  |
|  | Заполнение | 4-16-4Mat (Матовый), Сталь RAL (RAL 9016), Сэндв 24мм (Белый в массе), |  |
|  | Москитная сетка, руб.\площадь | 0,00 \ 0,00м2 |  |
|  | арт. профиля сетки, |  |  |
|  | Текстура | Основная:RAL 9016 Внешняя: RAL 9016 Внутренняя: RAL 9016 |  |
|  | Количество | 1 шт |  |
|  | Площадь\Вес изделия | 2,45 кв.м.\48,36 кг. |  |
|  | Ручка | 1121.00.310 9016 |  |
|  | Доводчик |  |  |
|  | Монтаж /установка | наличие |  |

| Изделие № 4 Количество:1шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система | 4. Двери холодные ТП40 9016 |  |
|  | Фурнитура | Дверь ТП 40 Нажимной гарнитур Замок однозап |  |
|  | Ro м2хоС/Вт (при Fсв/Fо= 0,7) |  |  |
|  | Ширина х Высота , м | 0,84 х 2,06 |  |
|  | Заполнение | 4-16-4Mat (Матовый), Сталь RAL (RAL 9016), Сэндв 24мм (Белый в массе), |  |
|  | Москитная сетка, руб.\площадь | 0,00 \ 0,00м2 |  |
|  | арт. профиля сетки, |  |  |
|  | Текстура | Основная:RAL 9016 Внешняя: RAL 9016 Внутренняя: RAL 9016 |  |
|  | Количество | 1 шт |  |
|  | Площадь\Вес изделия | 1,73 кв.м.\13,00 кг. |  |
|  | Ручка | 1121.00.310 9016 |  |
|  | Монтаж /установка | наличие |  |

| Изделие № 5 Количество:2шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система | 4. Дв.хол.наруж.отк ТП45 9016 |  |
|  | Фурнитура | Дверь ТП 45 Нажимной гарнитур Замок однозап |  |
|  | Ro м2хоС/Вт (при Fсв/Fо= 0,7) |  |  |
|  | Ширина х Высота , м | 1,68 х 2,46 |  |
|  | Заполнение | 4-16-4Mat (Матовый), Сталь RAL (RAL 9016), Сэндв 24мм (Белый в массе), |  |
|  | Москитная сетка, руб.\площадь | 0,00 \ 0,00м2 |  |
|  | арт. профиля сетки, |  |  |
|  | Текстура | Основная:RAL 9016 Внешняя: RAL 9016 Внутренняя: RAL 9016 |  |
|  | Количество | 2 шт |  |
|  | Площадь\Вес изделия | 4,13 кв.м.\61,80 кг. |  |
|  | Ручка | 1121.00.310 9016 |  |
|  | Доводчик |  |  |
|  | Монтаж /установка | наличие |  |

Сводная таблица

| ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Текстура основная | Текстура внешняя | Текстура внутренняя | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 4. Дв.хол.наруж.отк ТП45 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | 1410,00 | 2040,00 | 1 |  |  |
| 2 | 4. Двери холодные ТП40 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | 940,00 | 2060,00 | 1 |  |  |
| 3 | 4. Дв.хол.наруж.отк ТП45 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | 1200,00 | 2040,00 | 1 |  |  |
| 4 | 4. Двери холодные ТП40 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | 840,00 | 2060,00 | 1 |  |  |
| 5 | 4. Дв.хол.наруж.отк ТП45 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | 1680,00 | 2460,00 | 2 |  |  |
| ВСЕГО ЗА ИЗДЕЛИЯ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Название |  | Примечание |  |  |  | Объем | Значение | Сумма, руб. |
| 1 | Монтаж [договорная] |  |  |  |  |  | 17,26 |  |  |
| 1 | Доработка изделия [договорная] |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 1 | Доставка Нижняя Ельцовка [договорная] |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| ИТОГО ЗА РАБОТЫ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ЗАКАЗУ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Площадь изделий в заказе : 17,26 кв.м.