| ОГЛАСОВАНО Зам. начальника ВРГСиС О.А. Кузнецов «__»________ 2026г. |  | УТВЕРЖДАЮ И.о. начальникаВРГСиС Д.Л. Антонов «__»________ 2026г. |
| --- | --- | --- |

Описание объекта закупки (техническое задание)

«Поставка водонагревателя».

| Товар (наименование, ОКПД2 или КТРУ) |  | Единица измерения | Количество | Доля вторичного сырья, использованного при производстве товара (если применимо) | Наименование характеристики | Значение характеристики, установленное Заказчиком | Инструкция по заполнению участником закупки характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель EDISSON 100л ER или эквивалент 27.51.25.110 | шт. | 1 | - | Объем, л не менее | 100 | участник закупки указывает конкретное значение |
|  |  |  |  |  | # Глубина, мм | # ≤ 459 | участник закупки указывает конкретное значение |
|  |  |  |  |  | # Ширина, мм | # ≤ 445 | участник закупки указывает конкретное значение |
|  |  |  |  |  | # Высота, мм | # ≤ 903 | участник закупки указывает конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Вес, кг | ≤ 24,5 | участник закупки указывает конкретное значение |
|  |  |  |  |  | Установка | Вертикальная | значение характеристик не может изменяться участником закупки. |
|  |  |  |  |  | Материал колбы | Эмалированная сталь | значение характеристик не может изменяться участником закупки. |
|  |  |  |  |  | # Способ крепления | Настенный | значение характеристик не может изменяться участником закупки |
| Срок поставки товара |  |  |  |  | 10 календарных дней с даты заключения контракта, по рабочим дням с 08:00 до 16:00 (время московское). |  |  |
| Место поставки товара |  |  |  |  | 162900 г. Вытегра Ленинградский тракт, 22 В |  |  |
| Требования к гарантии качества товара; Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества; Требования к гарантийному обслуживанию товара |  |  |  |  | Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, разрешен к реализации на территории Российской Федерации. Товар должен поставляться в индивидуальной упаковке, гарантирующей сохранность товара при транспортировке и хранении на складе в соответствии с условиями по хранению данного товара, установленными заводом-изготовителем. Срок годности должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки Товара. |  |  |
| Иная информация и сведения (при необходимости) |  |  |  |  | Предоставление заказчику инструкции по эксплуатации на поставляемую продукцию. |  |  |

НачальникСЭиРФ													В.С. Кондаков