Приложение №2
Расчет -обоснование цены Контракта
  Водонагреватель промышленный 
	Основные характеристики объекта закупки
ОКПД2: 27.51.25.110 
	· Объем рабочий: 500 литров 
· Внутренняя емкость (нержавеющая сталь aisi 304): 2мм
· Обшивка сталь (нержавеющая сталь aisi 430): 1мм
· Утепление ППУ: 25мм
· Вход воды патрубок G1
· Выход воды патрубок G1
· Шкаф управления (индикация и контроль температуры, термостат)
· Защитный клапан
· Редуктор для понижения давления на входе
· Регулируемые опоры (4шт)
· Защитный клапан: в наличии
· Напряжение электрической сети 380В
· [bookmark: _GoBack]Мощность: ≥5 кВт

	Используемый метод определения ЦК с ЕП с обоснованием:                                                                                                
	В соответствии с ч. 6 статьи 22 Закона о контрактной системе метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

	Расчет НМЦК
	104 310,00 руб

	Дата подготовки обоснования
	23.07.2026

	Наименование предмета контракта
	Кол-во, шт
	Цена единицы продукции, указанная Поставщиком №1
	Цена единицы продукции, указанная Поставщиком №2
	Цена единицы продукции, указанная Поставщиком №3
	Средняя арифметическая цена единицы продукции
	НМЦК

	Водонагреватель промышленный 
	

1
	104 310,00 руб.
	111 916,43
	107 206,28 руб
	107 810,90 
	

104 310,00 руб




Главный инженер                                                                                                                                   А.А. Андреев
«___» ___________ 2026г. 
