Приложение №2

Расчет -обоснование цены Контракта

Водонагреватель промышленный

| Основные характеристики объекта закупки ОКПД2: 27.51.25.110 |  |  |  | - Объем рабочий: 500 литров - Внутренняя емкость (нержавеющая сталь aisi 304): 2мм - Обшивка сталь (нержавеющая сталь aisi 430): 1мм - Утепление ППУ: 25мм - Вход воды патрубок G1 - Выход воды патрубок G1 - Шкаф управления (индикация и контроль температуры, термостат) - Защитный клапан - Редуктор для понижения давления на входе - Регулируемые опоры (4шт) - Защитный клапан: в наличии - Напряжение электрической сети 380В - Мощность: ≥5 кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Используемый метод определения ЦК с ЕП с обоснованием: |  |  |  | В соответствии с ч. 6 статьи 22 Закона о контрактной системе метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. |  |  |  |  |
| Расчет НМЦК |  |  |  | 104 310,00 руб |  |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования |  |  |  | 23.07.2026 |  |  |  |  |
| Наименование предмета контракта | Кол-во, шт | Цена единицы продукции, указанная Поставщиком №1 | Цена единицы продукции, указанная Поставщиком №2 |  | Цена единицы продукции, указанная Поставщиком №3 | Средняя арифметическая цена единицы продукции | НМЦК |
| Водонагреватель промышленный | 1 | 104 310,00 руб. | 111 916,43 |  | 107 206,28 руб | 107 810,90 | 104 310,00 руб |

Главный инженер                                                                                                                                   А.А. Андреев

«___» ___________ 2026г.