ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку многопозиционной магнитной мешалки RT 15 power IKAMAG

1. Наименование, характеристики и количество товара.

Описание приобретаемого оборудования – Многопозиционная магнитная мешалка RT 15 power IKAMAG, включает:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многопозиционная магнитная мешалка RT 15 power IKAMAG ОКПД 2 26.51.53.190 | - Многопозиционная магнитная мешалка RT 15 power IKAMAG; Параметры: Места для перемешивания 15; Макс. объем для одного места (H2O) 0.4 л; Расстояние между местами 90 мм; Погрешность одного места для нагрева 5 %; Макс. Объем (H2O) 6 л; Потребляемая мощность привода 21.6 Вт; Производимая мощность привода 5.4 Вт; Диапазон вращающего момента 0 - 1100 об/мин; Макс. длина магнитного якоря 30 мм; Мощность нагрева 580 Вт; Диапазон нагревания температур Температура окр. среды - 120 °C; Контроль нагрева Шкала 1-10; Контроль диапазона скоростей Шкала 1-10; Постоянство температуры жидкости ± 2 оС; Нагревательная пластина материал Силикон; Нагревательная пластина размер 270 x 450 мм; Размеры 288 x 65 x 552 мм. | шт. | 1 |

2.Место доставки: Московская обл., г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, проспект академика Семенова, дом 1.

3.Сроки поставки товара: в течение 130 рабочих дней от даты заключения контракта.

4.Расходы, включенные в стоимость контракта

В стоимость услуг включаются расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на доставку, разгрузку, уплату налогов, сборов, страхование, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.

Поставляемое оборудование должно быть новым, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, должно иметь сертификат соответствия, технический паспорт, документы, удостоверяющие их качество.

5. Гарантийный срок: 12 месяцев.