ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на молекулярное сито

- Общие данные

Молекулярное сито (цеолиты) предназначено для использования в ионно-дрейфовом детекторе Кербер-Т. Онио избирательного адсорбирования молекул определенного размера, пропуская меньшие и задерживая более крупные для удаления влаги из газов и жидкостей.

| № п/п | Наименование характеристик товара | Требуемые функциональные характеристики, внешний вид | Требования к значениям | Требования к указанию значения показателя участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Молекулярное сито | Насыпная плотность, кг/м3 | не менее 600 | Значение не изменяется |
|  |  | Прочность на раздавливание, Н/частицу | не менее 50 | Значение не изменяется |
|  |  | Объём пор, см3/г | не менее 0,5 | Значение не изменяется |
|  |  | Температура адсорбции, °C | от 5 до 50 | Значение не изменяется |
|  |  | Температура регенерации, °C | от 190 до 320 | Значение не изменяется |
|  |  | Статическая активность, кг/кг | не менее от 0,3 до 0,5 | Значение не изменяется |
|  |  | Допустимый размер гранул, мм | не менее 1 | Значение не изменяется |
|  |  | Объем, гр. | 75 | Значение не изменяется |

- Комплект поставки

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Молекулярное сито | 1 шт. |
| 1.1 | Комплект технической документации | 1 шт. |
| 1.1 | Упаковочная (транспортная) тара | 1 шт. |

Молекулярное сито специального назначения должно быть новым, выпущенным производителем не ранее года поставки, не бывшим в эксплуатации, в том числе, которое не было восстановлено, не были восстановлены потребительские свойства и ранее не находившимся на хранении.

- Требования по сертификации:

Молекулярное сито должно иметь свидетельство (сертификат).

- Гарантии:

Гарантийный срок эксплуатации молекулярного сита должен быть не менее 
12 месяцев со дня поставки.

Срок службы не менее 5 лет.

- Вид упаковки:

  - Упаковка предприятия-изготовителя.

- Количество, место и срок поставки:

Место поставки: 108820, г. Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Коммунарка, поселок завода Мосрентген, Музыкальный проезд, дом 4, строение 1.

Срок поставки в количестве 8 комплектов до 30 октября 2026 г.